# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Розроблення проєктної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт з термомодернізацією будівлі корпусу №15 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1» (ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | На виконання вимог статті 4 Закону з урахуванням пункту 14 Особливостей для забезпечення наявної потреби Замовника згідно Службової записки начальника відділу будівництва та ремонту Юрія БІЛИКА №985 від 04.05.2026р |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Вартість закупівлі: 5 315 531,10 грн. (п’ять мільйонів триста п'ятнадцять тисяч п’ятсот тридцять одна гривня 10 копійок) з ПДВ. |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ / ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

На закупівлю робіт з проєктування по об’єкту:

«Капітальний ремонт з термомодернізацією будівлі корпусу №15 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1»  (ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування)

Строк виконання робіт становить 105 календарних днів.

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1 в Шевченківському районі м. Києва.

| № п/п | Найменування | Основні дані і вимоги для проектуванням |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Назва та місцезнаходження об’єкту | Капітальний ремонт з термомодернізацією будівлі корпусу №15 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: Київ, вул. В. Чорновола, 28/1 |
| 2 | Підстава для проектуванням | Технічний звіт за результатами загального технічного обстеження та оцінки технічного стану |
| 3 | Вид будівництва | Капітальний ремонт |
| 4 | Дані про замовника | ДНП «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 28/1 Код ЄДРПОУ 01994089 ІПН 019940826597 Тел.:+38 044 236 91 03 |
| 5 | Дані про інвестора |  |
| 6 | Джерело фінансування | Ukraine Facility |
| 7 | Необхідність розрахунків ефективності інвестицій | Не потребує |
| 8 | Дані про генерального проектувальника | Визначається на підставі особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 |
| 9 | Стадійність проектування з визначенням затверджуваної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником) | Згідно ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зі змінами №1 та №2» Одностадійне - стадія Робочий проект (РП) |
| 10 | Дані про інженерні вишукування | За необхідністю |
| 11 | Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадочні ґрунти, розроблені і підтоплювані території тощо) | Інтенсивність сейсмічного впливу для ділянки прийняти по карті ЗСР-2004-А (ДБН В.1.1-12:2014 "Будівництво у сейсмічних районах України"). Сейсмічність майданчику оцінюється 5-ма балами. |
| 12 | Вихідні дані | Технічний звіт за результатами загального технічного обстеження та оцінки технічного стану |
| 12 | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об'єкта | 1. Виконати обстеження фасадів на наявність тріщин, руйнації несучих конструкцій, існуючих інженерних мереж та теплопровідності існуючих конструкцій. 2. Виконати демонтажні роботи з існуючого оздоблення фасадів. 3. Виконати теплотехнічні розрахунки згідно діючої нормативної бази. 4. Запроектувати вентильований фасад з утепленням. (Орієнтовна площа фасаду 6 970 м2). Кольорові рішення /паспорт фасаду/ погодити з Замовником. 5. Запроектувати заміну вікон та зовнішніх дверей на металопластикові та металеві, згідно діючої нормативної бази. 6. Запроектувати встановлення корзин для встановлення зовнішніх блоків кондиціонерів та мережу для відведення конденсату від кондиціонерів. 7. Запроектувати посилення захисту вікон цокольного та першого поверхів (антивандальні ролети, решітки, жалюзі, металізована плівка тощо). Посилити від дії вибухової хвилі вікна в приміщеннях критичних елементів ОКІ./Перелік приміщень буде наданий додатково/ 8. Запроектувати підсилення несучих конструкцій у разі потреби. 9. Запроектувати відновлення відмостки з утепленням цокольної частини та гідроізоляцією конструкцій будівлі, які цього потребують. 10. Запроектувати відновлення блискавкозахисту та контуру заземлення будівлі. 11. Запроектувати відновлення ганків, під’їздів та влаштування сучасного безбар’єрного доступу до будівлі. 12. Запроектувати відновлення інженерних мереж, які проходять по існуючому фасаду. |
| 13 | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | Визначається проектуванням |
| 14 | Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації | Розрахунок класу (наслідків) відповідальності визначити згідно ДCTУ-8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)» Розрахунковий строк експлуатації після ремонту – 30 років |
| 15 | Вказівки про необхідність: |  |
| 15.1 | - розроблення окремих технічних завдань та індивідуальних технічних вимог | Не потребує |
| 15.2 | - розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах; | Не потребує |
| 15.3 | - попередніх погоджень проектних рішень | Погодити паспорт фасаду |
| 15.4 | - виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проектуванням об’єкта 3D (за необхідності) | Не потребує |
| 15.5 | - виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу з урахуванням впровадження будівельного інформаційного моделювання (за необхідності). | Не потребує |
| 15.6 | - технічного захисту інформації | Не потребує |
| 16 | Потужність або характеристики об’єкту, виробнича програма | Капітальний ремонт з термомодернізацією будівлі корпусу №15 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: Київ, вул. В. Чорновола, 28/1 |
| 17 | Вимоги до благоустрою майданчика | Відповідно до чинного законодавства України |
| 18 | Вимоги до інженерного захисту територій і об’єктів | Відповідно до чинного законодавства України |
| 19 | Вимоги щодо розроблення розділу “Оцінка впливу на навколишнє середовище” | Відповідно до чинного законодавства України |
| 20 | Вимоги до енергозбереження та енергоефективності | Відповідно до чинного законодавства України |
| 21 | Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник | Відповідно до чинного законодавства України |
| 22 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Відповідно до чинного законодавства України |
| 23 | Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) | Відповідно до чинного законодавства України |
| 24 | Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта | Відповідно до чинного законодавства України |
| 25 | Вимоги до розроблення спеціальних заходів | Не вимагається |
| 26 | Необхідність виконання науково-технічного супроводу | Не вимагається |
| 27 | Вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення | Відповідно до чинного законодавства України |
| 28 | Вихідні дані | - Технічний звіт за результатами загального технічного обстеження та оцінки технічного стану |
| 29 | Термін реалізації проекту | 2026 р. |
| 30 |  | Склад, зміст та обсяг кошторисної документації визначити відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України №281 від 01.11.2021 року та Постанови Кабінету Міністрів України №1512 від 19.11.2025 року та ВИХІДНИХ ДАНИХ для складання інвесторської кошторисної документації. |
| 31 | Проведення експертизи | 1.Проектувальник (Виконавець) подає на експертизу проектну документацію в кошторисної частини проекту об’єкта будівництва. 2. Під час захисту скоригованої проектної документації в експертній організації, у разі отримання експертною організацією зауважень, перелік недоліків з вини Виконавця, Виконавець зобов’язаний за власні кошти і своїми силами усунути недоліки, визначені експертною організацією. Недоліки мають бути усунені Виконавцем протягом терміну, визначеного експертною організацією. 3. Після отримання експертного звіту (позитивного) експертної організації, Виконавець надає ВИТЯГ з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про проектні документації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. 4. Витрати на проведення експертизи включаються до вартості проектних робіт До проходження експертизи. Експертна організація має бути попередньо погоджена Замовником. |

* У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».