# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі: Витратні матеріали для офтальмології (Набір для лакрімальної інтубації 23G Olive Tip) (код ДК 021:2015 33180000-5 – Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму)

| № з/п | НК 024:2023/ 031:2024 | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17899 – Офтальмологічна канюля для вливання / #### Z12129085 - РІЗНІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ | Набір для лакрімальної інтубації 23G Olive Tip 11см | шт | 18 |

Медико - технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

| № | Найменування товару | Характеристики товару | Од. виміру | К-ть товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набір для лакрімальної інтубації 23G Olive Tip 11см | Офтальмологічна мікрохірургічна канюля з оливоподібним наконечником, розміром 23G, довжиною 11 см. Наконечник: оливоподібний, спеціально заокруглений та гладкий для безпечного введення через рану та маніпуляцій у нососльозному каналі. Призначена для формування нососльозного каналу. Застосовується в дитячій офтальмології для процедур, пов'язаних із слізними канальцями та передньою камерою ока. | 18 | шт |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні препарати тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

1. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.  Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

2. Гарантійний лист, в довільній формі, про гарантії наявності сертифікатів якості/відповідності та/або реєстраційних посвідчень на товар що пропонується згідно технічної специфікації,

2.1 Довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товаровиробника на товари що пропонується (подається у вигляді таблиці за наступним взірцем):

| Назва товару | Виробник, країна | № сертифікату якості/відповідності та /або реєстраційного посвідчення на товар, що пропонується |
| --- | --- | --- |

3. Термін придатності товарів на момент поставки повинен складати не менше 80%  від загального терміну придатності з дня завезення їх на склад Замовника.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

5. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ  та ДСТУ.

6. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

Очікувана вартість у розмірі 25 200,00 грн з ПДВ сформована на підставі додатково запрошених комерційних пропозицій для уточнення актуальних ринкових цін. Такий перерахунок проведено у зв'язку з тим, що попередній тендер UA-2026-02-09-011708-a не відбувся через відсутність тендерних пропозицій від учасників.