# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Тест-система для виявлення глутаматдегідрогенази та токсину А+ токсину В Clostridium difficile, 10 шт/уп; 2. Диски з бацитрацином  0,04; 3. Диски  індикаторні  з оптохіном; 4. Набір фарбів за Грамом; 5. Смужки індикаторні 132°С/20 хв для контролю параметрів парової стерилізації зовні упаковки; 6. Смужки індикаторні 121°С/20 хв для контролю параметрів парової стерилізації зовні упаковки; 7. Смужки індикаторні 180°С/60 хв для контролю параметрів стерилізації гарячим повітрям зовні упаковки; 8. Реагент для інкубації анаеробів; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для виявлення глутаматдегідрогенази та токсину А+ токсину В Clostridium difficile , 10 шт/уп | шт | 30 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 50824 Бактерія Clostridium difficile антигени IVD, антитіла |
| 2 | Диски з бацитрацином 0,04 | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 43042 Бацитрацин диски для тестування на чутливість IVD |
| 3 | Диски індикаторні з оптохіном | шт | 7 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 36085 Оптохін / етилгідрокупреін диференціюючий диск IVD |
| 4 | Набір фарбів за Грамом | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42709 Набір для фарбування за Грамом, IVD (діагностика in vitro) |
| 5 | Смужки індикаторні 132°С/20 хв для контролю параметрів парової стерилізації зовні упаковки | шт | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 35362 - Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації |
| 6 | Смужки індикаторні 121°С/20 хв для контролю параметрів парової стерилізації зовні упаковки | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 35362 - Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації |
| 7 | Смужки індикаторні 180°С/60 хв для контролю параметрів стерилізації гарячим повітрям зовні упаковки | шт | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 35362 - Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації |
| 8 | Реагент для інкубації анаеробів | шт | 16 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | не IVD |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів  для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП НДСЛ "Охматдит" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

- Відповідати вимогам Технічного регламенту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  № 754 від 02.10.2013р. щодо медичних виробів для діагностики in vitro, що підтверджується Декларацією про відповідність продукції або іншим документом, якщо таке передбачено технічним регламентом.

- Супроводжуватись сертифікатом якості та/або аналізу виробника, та/або міжнародними сертифікатами ISO 9001 та ISO 13485 щодо дотримання вимог з контролю якості, та/ або іншими сертифікатами, що застосовуються до певного виду продукції.

- Мати зазначену на упаковці дату закінчення терміну придатності та інше маркування, яке відповідає вимогам ДСТУ ISO EN 980:2007.

- Поставлятись транспортом Постачальника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Строк поставки Товару не пізніше 5 календарних днів з моменту отримання замовлення  від Замовника Товару.

- Вся продукція повинна мати термін придатності на момент поставки не менше 80% від загального.

- Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів:

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні компоненти відповідно до методики проведення дослідження,  визначеної інструкцією.

- Реагенти  повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською мовою.

- Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.

- При наявності реагентів невідповідної якості Постачальник  повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

- У випадку незадовільних результатів, отриманих та підтверджених Покупцем в процедурі верифікації реагентів, Постачальник повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні компоненти відповідно до методики проведення дослідження, визначеної інструкцією.

- Реактиви повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

- До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

- Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.

- Тест-система для виявлення глутаматдегідрогенази та токсину А+ токсину В Clostridium difficile - швидкий тест на глутаматдегідрогеназу + токсин А + токсин В Clostridium difficile комбо, касета (кал) – це хроматографічний імуноаналіз для якісного виявлення глутаматдегідрогенази, токсину А і токсину В Clostridium difficile у зразках калу людини, 10 шт/уп.

- Диски з бацитрацином  для ідентифікації і диференціації стрептококків группи А (головним чином, Streptococcus pyogenes) та інших β -гемолитичних стрептококків, , просочені 0,04 ОД антибіотика бацитрацину,  50 дисків у флаконі.

- Диски  індикаторні  з оптохіном для ідентифікації і диференціації Streptococcus pneumoniae і стрептококів, що “зеленять”(Viridans Streptococci, 50 дисків у флаконі.

- Набір фарбників за Грамом для фарбування бактеріальних та грибкових мікроорганізмів, при здійсненні безпосереднього вивчення згідно з методом Грама в складі: Реактив 1 (Барвник GRAM2 R1 кристалічний фіолетовий) = 1 х 240 мл; Реактив 2 (Барвник GRAM2 R2 розчин Люголя) = 1 х 240 мл: Реактив 3 (Барвник GRAM2 R3 знебарвлювач) = 1 х 240 мл, Реактив 4 (Барвник GRAM2 R4 сафранін) = 1 х 240 мл.

- Смужки індикаторні 132°С/20 хв призначені для візуального контролю дотримання режиму парової стерилізації зовні упаковок (біксів, тощо) із виробами, що стерилізуються водяним паром, за температури 132°С протягом 20 хвилин.

- Смужки індикаторні 121°С/20 хв призначені для візуального контролю дотримання режиму парової стерилізації зовні упаковок (біксів, тощо) із виробами, що стерилізуються водяним паром, за температури 121°С протягом 20 хвилин.

- Смужки індикаторні 180°С/60 хв призначені для візуального контролю дотримання режиму парової стерилізації зовні упаковок (біксів, тощо) із виробами, що стерилізуються водяним паром, за температури 180°С протягом 60 хвилин.

- Реагент для інкубації анаеробів (GENbox анаеробний - 10 шт).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 206 788,00 грн (двісті шість тисяч сімсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок) з ПДВ;