# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Реагенти (сироватки аглютинуючі) для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології : 1. Сироватка Anti-Salmonella I (A-E), 1 мл ; 2. Сироватка Anti-Salmonella IІ (F-67), 1 мл; 3. Сироватка Salmonella O1, 1 мл; 4. Сироватка Anti-Salmonella O4, 1 мл; 5. Сироватка Anti-Salmonella O5, 1 мл; 6. Сироватка Salmonella O6-2, 1 мл; 7. Сироватка Anti-Salmonella O6-1, 1 мл; 8. Сироватка Anti-Salmonella O8, 1 мл; 9.Сироватка Anti-Salmonella O9, 1 мл; 10. Сироватка Anti-Salmonella O10, 1 мл; 11. Сироватка Salmonella O12, 1 мл; 12. Сироватка сальмонельозна O3,10 мл, 2 мл; 13. Сироватка Anti-Salmonella Н a, 1 мл; 14. Сироватка Anti-Salmonella Н b, 1 мл; 15. Сироватка Anti-Salmonella Н c, 1 мл, або еквівалент код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки бактеріологічної лабораторії Головні О.М. №1127 від 21.05.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наданих трьох комерційних пропозицій, аналізу ринку та з врахуванням максимальної економії закупівлі . Вартість закупівлі: 44 426,66 грн. (сорок чотири тисячі чотириста двадцять п’ять гривень 66 коп.) з ПДВ |

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету:

Реагенти (сироватки аглютинуючі)  для бактеріологічної лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології : 1. Сироватка Anti-Salmonella I (A-E), 1 мл ; 2. Сироватка Anti-Salmonella IІ (F-67), 1 мл; 3. Сироватка Salmonella O1, 1 мл; 4. Сироватка Anti-Salmonella O4, 1 мл; 5. Сироватка Anti-Salmonella O5, 1 мл; 6. Сироватка Salmonella  O6-2, 1 мл; 7. Сироватка Anti-Salmonella O6-1, 1 мл; 8. Сироватка Anti-Salmonella O8, 1 мл; 9.Сироватка Anti-Salmonella O9, 1 мл; 10. Сироватка Anti-Salmonella O10, 1 мл; 11. Сироватка Salmonella O12, 1 мл; 12. Сироватка сальмонельозна O3,10  мл, 2 мл; 13. Сироватка Anti-Salmonella Н a, 1 мл; 14. Сироватка Anti-Salmonella Н b, 1 мл; 15. Сироватка Anti-Salmonella Н c, 1 мл, або еквівалент код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (код ДК 021:2015 – 33696500-0 Лабораторні реактиви)

Місце поставки товару: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28 /1, ДНП «НДСЛ "Охматдит" МОЗ України ;

Таблиця №1

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023 | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сироватка Anti-Salmonella I (A-E), 1 мл | шт | 1 | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 5665 W0104080301 |
| 2 | Сироватка Anti-Salmonella IІ (F-67), 1 мл | шт | 1 | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 5665 W0104080301 |
| 3 | Сироватка Salmonella O 1 , 1 мл | шт | 1 | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 5665 W0104080301 |
| 4 | Сироватка Anti-Salmonella O4, 1 мл | шт | 1 | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 5665 W0104080301 |
| 5 | Сироватка Anti-Salmonella O5, 1 мл | шт | 1 | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 5665 W0104080301 |
| 6 | Сироватка Salmonella O O6-2, 1 мл | шт | 1 | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 5665 W0104080301 |
| 7 | Сироватка Anti-Salmonella O6-1, 1 мл | шт | 1 | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 5665 W0104080301 |
| 8 | Сироватка Anti-Salmonella O8, 1 мл | шт | 1 | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 5665 W0104080301 |
| 9 | Сироватка Anti-Salmonella O9, 1 мл | шт | 1 | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 5665 W0104080301 |
| 10 | Сироватка Anti-Salmonella O10, 1 мл | шт | 1 | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 5665 W0104080301 |
| 11 | Сироватка Salmonella O 12 , 1 мл | шт | 1 | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 5665 W0104080301 |
| 12 | Сироватка сальмонельозна O3,10 мл, 2 мл | шт | 1 | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 5665 W0104080301 |
| 13 | Сироватка Anti-Salmonella Н a, 1 мл | шт | 1 | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 5665 W0104080301 |
| 14 | Сироватка Anti-Salmonella Н b, 1 мл | шт | 1 | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 5665 W0104080301 |
| 15 | Сироватка Anti-Salmonella Н c, 1 мл | шт | 1 | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 5665 W0104080301 |

Таблиця 2. Інші вимоги

| 1. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні компоненти відповідно до методики проведення дослідження, визначеної інструкцією. - Реактиви повинні мати повну комплектацію та неушкоджену упаковку. - Маркування етикетки - згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. - Сироватки Anti-Salmonella призначені для серологічної ідентифікації штамів Salmonella, ізольованих з досліджуваного матеріалу людини та іншого походження, методом аглютинації на предметному склі і являють собою моноклональні /поліклональні антитіла, тест-сироватки або суміш моноклональних антитіл і тест-сироваток. - Моноклональні антитіла отримують з супернатантів культур гібридних клітинних ліній, які секретують антитіла проти відповідних антигенів Salmonella. Тест-сироватка являє собою сироватку імунізованих кроликів, яка була очищена від неспецифічних аглютинінів шляхом абсорбції - Сироватки Anti-Salmonella «О» призначені для попередньої ідентифікації групоспецифічних О-антигенів і визначення приналежності ізоляту до відповідної групи в схемі Кауфмана-Уайта, або при детекції додаткових О-антигенів, якщо це буде необхідно для визначення або перевірки серовару . - Сироватки Anti-Salmonella «Н» призначені для ідентифікації або перевірки наявності Н-антигенів штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі у відповідності зі схемою Кауфмана-Уайта . - Сироватка Anti-Shigella призначені для серологічної детекції та визначення сероварів штамів Shigella, ізольованих з досліджуваного матеріалу людини та іншого походження, за допомогою реакції аглютинації на предметному склі і являють собою абсорбовані сироватки, отримані від імунізованих кроликів, суміш абсорбованних сироваток імунізованих кроликів і моноклональних антитіл або містять тільки моноклональні антитіла. - Сироватки мають бути фасовані у флакони по 1 або 2 мл та оснащені кришкою з піпеткою. - До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Вимоги щодо якості товару - Відповідати вимогам Технічного регламенту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 754 від 02.10.2013р. щодо медичних виробів для діагностики in vitro, що підтверджується Декларацією про відповідність продукції або іншим документом, якщо таке передбачено технічним регламентом. - Супроводжуватись сертифікатом якості та/або аналізу виробника, та/або міжнародними сертифікатами ISO 9001 та ISO 13485 щодо дотримання вимог з контролю якості, та/ або іншими сертифікатами, що застосовуються до певного виду продукції. - Мати зазначену на упаковці дату закінчення терміну придатності та інше маркування, яке відповідає вимогам ДСТУ ISO EN 980:2007. - При наявності невідповідної якості Постачальник повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів. - У випадку незадовільних результатів, отриманих та підтверджених Замовником в процедурі верифікації реагентів, Постачальник повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів. |  |  |  |  |
| 2 | Нормативні акти, які встановлюють якість товару |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Сертифікат якості та/або аналізу виробника, та/або міжнародними сертифікатами ISO 9001 та ISO 13485 щодо дотримання вимог з контролю якості, та/ або іншими сертифікатами, що застосовуються до певного виду продукції. |  |
| 3 | Термін придатності товару на дату поставки |  |  |  |  |
|  | Не менше 80% від загального терміну зберігання на момент поставки |  |  | Вказати інші вимоги |  |
| 4. | Строк та умови поставки товару |  |  |  |  |
|  | Партіями згідно заявки Замовника |  | Строк поставки Товару не пізніше 5 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника Товару |  |  |
| 5. | Місце поставки товару м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1, корпус 16 |  |  |  |  |
| 6. | Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail Головня Оксана Михайлівна 068 373 31 76 |  |  |  |  |
| 7. | Умови поставки товару |  |  |  |  |
| 7.1. | Вимоги до упаковки |  |  |  |  |
|  | Загальні: Товар передається в упаковці, яка забезпечує його схоронність за визначених умов зберігання та транспортування |  |  | Індивідуальні вимоги |  |
| 7.2. | Вимоги до холодоланцюгового режиму |  |  |  |  |
|  | Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції. |  |  | Сироватки аглютинуючі повинні зберігатись та транспортуватись при температурі від +2°С до +8°С |  |
| 7.3. | Вимоги до транспорту, яким здійснюється перевезення товару |  |  |  |  |
|  | Транспортом Постачальника, за рахунок Постачальника з офіційним представником Постачальника |  |  | Доставка товару посередниками, без офіційного представника Постачальника не допускається. |  |
| 7.4 | Умови розвантаження та час поставки Розвантаження товару здійснюється силами Постачальника. Час поставки за погодженням із Замовником з 09:00 до 16:00 |  |  |  |  |
| 8. | Перевірка якості та кількості товару Здійснюється представником Замовника в присутності представника Постачальника на відповідності кількості та якості замовленого товару та наявності всієї документації згідно чинного законодавства України. |  |  |  |  |
| 9. | Додаткові вимоги (заповнюються у разі потреби) Надати оригінал гарантійного листа від виробника виробу (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, який засвідчує факт відносин між учасником і виробником, та яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією. |  |  |  |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико- технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).