# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Сервісне обслуговування мобільних рентгенографічних систем «TMB 320 DR») код ДК 021:2015- 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідуючого Центру рапдіології Нечаєва М.П. №946 від 30.04.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу ринку та однієї отриманої комерційної пропозиції у відповідь на три направлені запити потенційним учасникам. Вартість закупівлі: 155 000,00 грн. (сто п’ятдесят п’ять тисяч сімсот гривень 00 копійок), з ПДВ. |

| ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на закупівлю за предметом: Сервісне обслуговування мобільних рентгенографічних систем «TMB 320 DR») код ДК 021:2015- 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Найменування позиції із плану закупівель Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання (сервісне обслуговування мобільних рентгенографічних систем «TMB 320 DR») |  |
| 2. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також обсяг та зміст послуги №; Перелік обладнання, яке підлягає обслуговуванню; Серійний номер. 1.; Мобільні рентгенографічні системи «TMB 320 DR» 5 шт; 93-21-077-211 93-21-078-212 93-21-079-213 93-21-081-215 93-21-082-216. |
| 3. | Вимоги щодо якості надання послуги |  |
|  | Відповідно до наказу МОЗ України №294 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»» | Вимоги до сумісності з існуючою інфраструктурою - Можливість підключення до наявного архіву PACS лікарні - Можливість експорту DICOM-зображень через локальну мережу - Підтримка протоколів DICOM для зберіагання та відправку обстежень |
| 4. | Термін надання послуги |  |
|  | До кінця року | Послуги надаються згідно регламентів від виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до апаратів. |
| 5. | Місце надання послуги |  |
|  | ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» (В'ячеслава Чорновола 28/1 - Р) |  |
| 6. | Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail: Дорош Єгор Олегович, +380951347292, doroshegorolegovich@gmail.com |  |
| 7. | Вимоги до комплектуючих/товарів/матеріалів, які використовуються при наданні послуги Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів, транспортні витрати, завантаження, розвантаження обладнання, матеріально-технічної бази, а також інших витрат Учасника, необхідних для надання послуг |  |
|  | Загальні Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг з ремонтування, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника | Індивідуальні вимоги Наявність сертифікованого інженера на території України, який пройшов навчання від виробника. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті та/або копію сертифіката інженера |
| 8. | Порядок прийому-передачі послуги та форма контролю за її наданням Акти виконаних робіт |  |
| 9. | Гарантійні строки |  |
| 10. | Кваліфікаційні вимоги до Виконавця - Учасник повинен мати право на провадження діяльності з використання ДІВ (надати у складі тендерної пропозиції копію чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ на дане обладнання); - Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; - Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання; - За наявності рекомендацій виробника Учасник проводить модернізації програмного забезпечення обладнання та його компонентів (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі); - Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування; - Постійна віддалена підтримка сервісним інженером (за умови підключення до віддаленого доступу); - Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»); - Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі). |  |
| 11. | Додаткові вимоги (заповнюються у разі потреби) |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент)