# Запрошуємо долучитися до ЗАКУПІВЛІ

# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | «Капітальний ремонт технічних приміщень (цокольний поверх) корпусу №16 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | На виконання вимог статті 4 Закону з урахуванням пункту 14 Особливостей для забезпечення наявної потреби Замовника згідно Службової записки начальника відділу будівництва та ремонту Юрія БІЛИКА №923 від 28.04.2026р |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Вартість закупівлі: 10 141 314,00 грн. (десять мільйонів сто сорок одна тисяча триста чотирнадцять грн. 00 копійок) з ПДВ. |

Посилання на закупівлю - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-01-000025-a

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(технічна специфікація) на закупівлю будівельних робіт по об’єкту будівництва:

«Капітальний ремонт технічних приміщень (цокольний поверх) корпусу №16 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Строк виконання робіт становить 120 календарних днів.

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): вул. Чорновола 28/1 в Шевченківському районі м. Києва.

Локалізація. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель згідно вимог Додатку 1 п. 21 тендерної документації. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації, оприлюдненому в електронній системі закупівель:  https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10.

Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар та матеріальні ресурси у складі закупівель робіт чи послуг, які буде поставлено; на об'єктах, на яких будуть виконуватись роботи / надаватись послуги, має міститись емблема Європейського Союзу та напис «Фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility»

Напис «Фінансується Європейським Союзом» або «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027».

У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.

Примітка. Проєктна документація за предметом закупівлі  розміщена Замовником в електронній системі закупівель як окремі файли та є невід’ємною частиною тендерної документації, а саме:

- ТОМ 1 326-16-11.25-ЗПЗ;

- ТОМ 2 326-16-11-25-АБ;

- ТОМ 3 326-16-11_25- ЕТР;

- ТОМ 4 326-16-11_25-ПС,СПДС,СОУЕ;

- ТОМ 5 326-16-11-25-ПОБ;

- ТОМ 6 326-16-11_25-ІТЗ ЦЗ;

- ТОМ 7. 326-16-11-25- ОВНС;

- ТОМ 9 326-16-11-25- ОБ.

! Учасник повинен забезпечити відповідність своєї тендерної пропозиції вимогам проєктної документації та врахувати її при визначенні вартості робіт, обсягів, ресурсів і технології виконання.!

Додаток: Відомість обсягу робіт та Відомість ресурсів

| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капітальний ремонт технічних приміщень (цокольний поверх) корпусу №16 Державного некомерційного підприємства "Національна дитяча спеціалізована лікарня"Охматдит" МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Будівельно-ремонтні роботи |  |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  | шт | 20 |  |  |
| 2 | Знімання дверних полотен |  |  | м2 | 33,75 |  |  |
| 3 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 2,15 |  |  |
| 4 | Демонтаж металевих дверних коробок із зняттям дверних полотен |  |  | м2 | 7,35 |  |  |
| 5 | (Демонтаж) металоконструкцій огороджень (Сталеві грати 2100х900(h)) |  |  | т | 0,064 |  |  |
| 6 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) |  |  | т | 0,454 |  |  |
| 7 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  |  | шт | 6 |  |  |
| 8 | Знімання засклених віконних рам |  |  | м2 | 5,16 |  |  |
| 9 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 0,56 |  |  |
| 10 | Розбирання цегляних перегородок |  |  | м3 | 7,56 |  |  |
| 11 | Розбирання зашивки дверного прорізу із ГКЛ плит |  |  | м2 | 3 |  |  |
| 12 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 11,31 |  |  |
| 13 | Розбирання основи бетонної |  |  | м3 | 11,335 |  |  |
| 14 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму |  |  | м2 | 226,7 |  |  |
| 15 | Розбирання основи бетонної |  |  | м3 | 3,325 |  |  |
| 16 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 28,74 |  |  |
| 17 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  | т | 0,3 |  |  |
| 18 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) |  |  | т | 0,3 |  |  |
| 19 | Розбирання чистої підшивки стель з асбоцементних листів (вага 1500 кг) |  |  | м2 | 94 |  |  |
| 20 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 1,5 |  |  |
| 21 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  |  | м2 | 245 |  |  |
| 22 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  |  | м2 | 1080 |  |  |
| 23 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  |  | м2 | 420 |  |  |
| 24 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 63,43 |  |  |
| 25 | Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком |  |  | м3 | 1,7465 |  |  |
| 26 | Навантаження сміття вручну |  |  | т | 3,668 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Перевезення сміття до 30 км | т | 111,36 |  |
| 28 | Навантаження сміття вручну металобрухт | т | 0,75 |  |
| 29 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,75 |  |
|  | Роздiл 2. Перемички |  |  |  |
| 30 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,0378 |  |
| 31 | Сталь кутова 63*5, ДСТУ 2251-93 | т | 0,0393 |  |
| 32 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 1,5 |  |
|  | Роздiл 3. Стiни і перегородки |  |  |  |
| 33 | Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 36,114 |  |
| 34 | Дротяна арматура Вр-І, діаметр 3 мм | кг | 35 |  |
| 35 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,024 |  |
| 36 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0249 |  |
| 37 | Закладання прорізів у стінах товщиною 510 мм | м3 | 0,714 |  |
| 38 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 77 |  |
|  | Роздiл 4. Прорiзи |  |  |  |
| 39 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 28,14 |  |
| 40 | Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 21х9, ДСТУ Б В. 2.6-77:2009 | шт | 5 |  |
| 41 | Двері металеві протипожежні ДМП EI 30 21*9, ліві, ДСТУ Б В. 2.6-77:2009 | шт | 1 |  |
| 42 | Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 21х8, ліві, ДСТУ Б В.2.6-77:2009 | шт | 2 |  |
| 43 | Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 21х10, ДСТУ Б В.2.6-77:2009 | шт | 3 |  |
| 44 | Двері сталеві 1*2,1 (h)м, ДСТУ EN 13241:2019 | шт | 1 |  |
| 45 | Двері сталеві 2-ст. 1,5х2,1 (h) м, ДСТУ EN 13241:2019 | шт | 1 |  |
| 46 | Двері броньвані 0,9*2,1(h) м, ДСТУ EN 1143-1:2014 | шт | 1 |  |
| 47 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 14,04 |  |
| 48 | Двері ПВХ 0,8х2,1 (h) м, ліві, ДСТУ EN 14351-1:2020 | шт. | 3 |  |
| 49 | Двері ПВХ 0,9х2,1 (h) м, ДСТУ EN 14351-1:2020 | шт. | 2 |  |
| 50 | Двері ПВХ 0,9*2,1 (h) ліві, ДСТУ EN 14351-1:2020 | шт | 2 |  |
| 51 | Двері ПВХ 0,8х1,8 (h) м, ДСТУ EN 14351-1:2020 | шт. | 1 |  |
| 52 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,83 |  |
| 53 | Двері ПВХ 2-ст 1,3х2,1 (h) м, ДСТУ EN 14351-1:2020 | шт. | 1 |  |
| 54 | Дверцята ниші пожежного крану 1,0х2,1 (h) м, ДСТУ EN 671-1:2017 | шт. | 2 |  |
| 55 | Монтажна піна | л | 3,338 |  |
| 56 | Дюбель шуруп 10х150 мм. | шт | 81 |  |
| 57 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,44 |  |
| 58 | Вікно ПВХ 0,8х0,6(h) м, ДСТУ EN 14351-1:2020 | шт. | 3 |  |
| 59 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 6,06 |  |
| 60 | Вікно ПВХ 0,9х1,8(h) м, ДСТУ EN 14351-1:2020 | шт. | 3 |  |
| 61 | Вікно ПВХ 1,0х1,2(h) м, ДСТУ EN 14351-1:2020 | шт. | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Монтажна піна | л | 3,082 |  |
| 63 | Дюбель шуруп 10*100мм | шт | 81 |  |
|  | Роздiл 5. Підлоги |  |  |  |
| 64 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 66,7 |  |
| 65 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 13,34 |  |
| 66 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 66,7 |  |
| 67 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 40мм) | м2 | 66,7 |  |
| 68 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 3,335 |  |
| 69 | Екструзійний пінополістерол Техноніколь Carbon Prof 400 RF L = 0,032Вт/м.К-100мм | м3 | 3,3966 |  |
| 70 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 66,7 |  |
| 71 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 30мм) | м2 | 66,7 |  |
| 72 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 66,7 |  |
| 73 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 13,34 |  |
| 74 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 66,7 |  |
| 75 | Гідроізоляція Церезіт СR 65 | кг | 333,5 |  |
| 76 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 13,34 |  |
| 77 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 66,7 |  |
| 78 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 13,34 |  |
| 79 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 66,7 |  |
| 80 | Плитка керамічна 200*300 товщ 8мм | м2 | 68,03 |  |
| 81 | Клеюча суміш для керамічної плитки Сeresit CM 17 | кг | 346,84 |  |
| 82 | Хрестики для укладання керамічної плитки | шт | 481,57 |  |
| 83 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 CУПЕР для підлог | кг | 30,28 |  |
| 84 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 82 |  |
| 85 | Плінтус ZLX 84318 76*45 | м | 82,82 |  |
| 86 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 160,1 |  |
| 87 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 32,02 |  |
| 88 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 160,1 |  |
| 89 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до +45 мм) | м2 | 160,1 |  |
| 90 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 8,005 |  |
| 91 | Екструзійний пінополістерол Техноніколь Carbon Prof 400 RF L = 0,032Вт/м.К-100мм | м3 | 8,16 |  |
| 92 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 160,1 |  |
| 93 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до +30 мм) | м2 | 160,1 |  |
| 94 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 160,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 32,02 |  |
| 96 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 160,1 |  |
| 97 | Гідроізоляція Церезіт СR 65 | кг | 800,5 |  |
| 98 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 160,1 |  |
| 99 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 32,02 |  |
| 100 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 160,1 |  |
| 101 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ до товщ 20мм | м2 | 160,1 |  |
| 102 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 32,02 |  |
| 103 | Самовирівнююча суміш Ceresit CN 76 для оздобл робіт | т | 4,899 |  |
| 104 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 160,1 |  |
| 105 | Комерційний лінолеум гомогенний Tarket Eclipe Premium (43 класс) | м2 | 163,302 |  |
| 106 | Клей для лінолеуму Mapei Ultrabond 333 | кг | 64,04 |  |
| 107 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 170 |  |
| 108 | Плінтуси ПВХ ТІS 18*56*2500 мм | м | 171,7 |  |
| 109 | Комлект до плінтусу (заглушки, з'єднувачі, кутики) | комплект | 10 |  |
| 110 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 4 |  |
| 111 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 0,8 |  |
| 112 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 4 |  |
| 113 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати | м2 | 4 |  |
| 114 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 0,2 |  |
| 115 | Екструзійний пінополістерол Техноніколь Carbon Prof 400 RF L = 0,032Вт/м.К-100мм | м3 | 0,204 |  |
| 116 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 4 |  |
| 117 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати | м2 | 4 |  |
| 118 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 4 |  |
| 119 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 0,8 |  |
| 120 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 4 |  |
| 121 | Гідроізоляція Церезіт СR 65 | кг | 800,5 |  |
| 122 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 4 |  |
| 123 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 0,8 |  |
| 124 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4 |  |
| 125 | Плитка керамічна 200*300 товщ 8мм | м2 | 4,08 |  |
| 126 | Клеюча суміш для керамічної плитки Сeresit CM 17 | кг | 20,8 |  |
| 127 | Хрестики для укладання керамічної плитки | шт | 28,88 |  |
| 128 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 CУПЕР для підлог | кг | 1,82 |  |
| 129 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 8 |  |
| 130 | Плінтус ZLX 84318 76*45 | м | 8,08 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 42,3 |  |
| 132 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 8,46 |  |
| 133 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 42,3 |  |
| 134 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 45мм) | м2 | 42,3 |  |
| 135 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 4,23 |  |
| 136 | Екструзійний пінополістерол Техноніколь Carbon Prof 400 RF L = 0,032Вт/м.К-100мм | м3 | 4,3146 |  |
| 137 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 42,3 |  |
| 138 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до +30 мм) | м2 | 42,3 |  |
| 139 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 42,3 |  |
| 140 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 8,46 |  |
| 141 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 42,3 |  |
| 142 | Гідроізоляція Церезіт СR 65 | кг | 211,5 |  |
| 143 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 42,3 |  |
| 144 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 8,46 |  |
| 145 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 42,3 |  |
| 146 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | м2 | 42,3 |  |
| 147 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 8,46 |  |
| 148 | Самовирівнююча суміш Ceresit CN 76 для оздобл робіт | т | 1,294 |  |
| 149 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 42,3 |  |
| 150 | Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізольованій підоснові, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЕК-ВТ, товщ 3 мм | м2 | 43,146 |  |
| 151 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 39 |  |
| 152 | Плінтуси ПВХ ТІS 18*56*2500 мм | м | 39,39 |  |
| 153 | Комлект до плінтусу (заглушки, з'єднувачі, кутики) | комплект | 5 |  |
|  | Роздiл 6. Опорядження приміщень |  |  |  |
| 154 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 119,6 |  |
| 155 | Профиль гнутий металевий L=3,6м напрямний | м | 113,62 |  |
| 156 | Профиль гнутий металевий поперечний L=1,2м | м | 227,24 |  |
| 157 | Профіль гнутий металевий поперечний довж 0,6м | м | 113,62 |  |
| 158 | Підвіс | шт | 96 |  |
| 159 | Тяга підвісу | шт | 96 |  |
| 160 | Кутик пристінний L=3м | м | 129,168 |  |
| 161 | Дюбель 6х40 мм | шт | 355 |  |
| 162 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 119,6 |  |
| 163 | Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600х600х12 | м2 | 119,6 |  |
| 164 | Грунтування стелі | м2 | 185 |  |
| 165 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 37 |  |
| 166 | Обклеювання склотканиною по шпаклівці | м2 | 185 |  |
| 167 | Сітка штукатурна капронова для оздоб робіт | м2 | 194,25 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | Шпатлівка стартова армована полімерцементна Ceresit CT 29 | кг | 333 |  |
| 169 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 185 |  |
| 170 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 37 |  |
| 171 | Акрилова шпаклівка фінішна Сeresit CТ 95 | кг | 314,5 |  |
| 172 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 185 |  |
| 173 | Інтерьєрна акрилова латексна фарба Сeresit IN 50 | л | 74 |  |
| 174 | Грунтування стелі | м2 | 53,6 |  |
| 175 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 10,72 |  |
| 176 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | м2 | 53,6 |  |
| 177 | Грунтування стелі | м2 | 53,6 |  |
| 178 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 10,72 |  |
| 179 | Обклеювання склотканиною по шпаклівці | м2 | 53,6 |  |
| 180 | Сітка штукатурна капронова для оздоб робіт | м2 | 56,28 |  |
| 181 | Шпатлівка стартова армована полімерцементна Ceresit CT 29 | кг | 96,48 |  |
| 182 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 53,6 |  |
| 183 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 10,72 |  |
| 184 | Акрилова шпаклівка фінішна Сeresit CТ 95 | кг | 21,44 |  |
| 185 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 53,6 |  |
| 186 | Інтерьєрна акрилова латексна фарба Сeresit IN 50 | л | 21,44 |  |
| 187 | Обробка підготовленої поверхні стін грунтовкою Ceresit СТ17 | м2 | 1095 |  |
| 188 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 219 |  |
| 189 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 1095 |  |
| 190 | Обробка підготовленої поверхні стін грунтовкою Ceresit СТ17 | м2 | 1095 |  |
| 191 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 219 |  |
| 192 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 1095 |  |
| 193 | Сітка штукатурна капронова для оздоб робіт | м2 | 1149,75 |  |
| 194 | Шпатлівка стартова армована полімерцементна Ceresit CT 29 | кг | 1971 |  |
| 195 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 1095 |  |
| 196 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 219 |  |
| 197 | Акрилова шпаклівка фінішна Сeresit CТ 95 | кг | 1861,5 |  |
| 198 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1095 |  |
| 199 | Інтерьєрна акрилова латексна фарба Сeresit IN 50 | л | 438 |  |
| 200 | Обробка підготовленої поверхні стін грунтовкою Ceresit СТ17 | м2 | 50 |  |
| 201 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 10 |  |
| 202 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 50 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | Обробка підготовленої поверхні стін грунтовкою Ceresit СТ17 | м2 | 50 |  |
| 204 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 10 |  |
| 205 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 50 |  |
| 206 | Плитка керамічна 200*300 товщ 8мм | м2 | 50,5 |  |
| 207 | Клеюча суміш для керамічної плитки Сeresit CM 17 | кг | 260 |  |
| 208 | Хрестики для укладання керамічної плитки | шт | 361 |  |
| 209 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 CУПЕР для підлог | кг | 22,65 |  |
|  | Роздiл 7. Улаштування дверного отвору П1 (4од.) |  |  |  |
| 210 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,38156 |  |
| 211 | Прокат кут рівнополичковий 80*6 мм | т | 0,35192 |  |
| 212 | Сталь листова товщ 4мм | т | 0,02964 |  |
| 213 | Шпилька М16х1,5, l=600, ДСТУ 23304:2012 | шт | 12 |  |
| 214 | Гайка М18х1,5 мм, ДСТУ 23304:2012 | шт | 24 |  |
| 215 | Шайба М18, ДСТУ 23304:2012 | шт | 24 |  |
| 216 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 12 |  |
| 217 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 13,33 |  |
|  | Роздiл 8. Улаштування дверного отвору П2 (2од.), П3 (1 од.), П4 (2од.) |  |  |  |
| 218 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 1,2165 |  |
| 219 | Прокат кутовий рівнополичковий 100*8мм | т | 0,6432 |  |
| 220 | Прокат кут рівнополичковий 80*6 мм | т | 0,0588 |  |
| 221 | Прокат кутовий рівнополичковий 120*10мм | т | 0,02772 |  |
| 222 | Сталь листова товщ 6 мм | т | 0,2373 |  |
| 223 | Шпилька М16х1,5, l=600, ДСТУ 23304:2012 | шт | 25 |  |
| 224 | Гайка М18х1,5 мм, ДСТУ 23304:2012 | шт | 50 |  |
| 225 | Шайба М18, ДСТУ 23304:2012 | шт | 50 |  |
| 226 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 25 |  |
| 227 | Анкер розпірний М16х300мм, ДСТУ 23304:2012 | шт | 100 |  |
| 228 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 42,35 |  |
|  | Роздiл 9. Улаштування віконного отвору П5 (1од.) |  |  |  |
| 229 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,22668 |  |
| 230 | Швеллер 16П | т | 0,067 |  |
| 231 | Прокат кутовий рівнополичковий 100*8мм | т | 0,12128 |  |
| 232 | Сталь листова товщ 6 мм | т | 0,0384 |  |
| 233 | Шпилька М16х1,5, l=600, ДСТУ 23304:2012 | шт | 5 |  |
| 234 | Гайка М18х1,5 мм, ДСТУ 23304:2012 | шт | 10 |  |
| 235 | Шайба М18, ДСТУ 23304:2012 | шт | 10 |  |
| 236 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 5 |  |
| 237 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 7,91 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на електромонтажні роботи |  |  |  |
| 238 | Установлення корпуса модульного пластикового навісного виконання , на 36 міст IP31 | шт | 1 |  |
| 239 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 11 |  |
| 240 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А | шт | 3 |  |
| 242 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт | 15 |  |
| 243 | Світильник світлодіодний для підвісних стель "Армстронг " LEDVMARK 31Вт IP | шт | 15 |  |
| 244 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт | шт | 80 |  |
| 245 | Світильник настінно - стельовий світлодіодний /Р 65 / Feron AL 3005-15 Вт | м | 74 |  |
| 246 | Світильник світлодіодний аварійного освітлення з встроєним акумулятором DELUX REL-116 1х6 | шт | 2 |  |
| 247 | Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення з встроєним акумулятором FERON EL 50 | шт | 4 |  |
| 248 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 26 |  |
| 249 | Вимикач для відкритої установки одноклавішний на струм 10А єлектр | шт | 26 |  |
| 250 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 251 | Вимикач VI-KO двоклавішний накладний IP54 | шт | 2 |  |
| 252 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 25 |  |
| 253 | Розетка IP54 для відкритої проводки на струм 16А с третім заземлюючим контактом | шт | 25 |  |
| 254 | Коробка відгалужувальна пластмасова для відкритої проводки | шт | 23 |  |
| 255 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 819 |  |
| 256 | Труба полівінілхлоридна гофрована Дн=20,Двн=14,7 | м | 136,35 |  |
| 257 | Труба полівінілхлоридна гофрована Дн=16, Двн=10,7 | м | 690,84 |  |
| 258 | Кріплення-кліпса для труби ф20мм | шт | 135 |  |
| 259 | Кріплення-кліпса для труби ф16мм | шт | 684 |  |
| 260 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 | м | 135 |  |
| 261 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією на напругу 0,66кВ- ВВГнг , число і перетин жил 3х2,5мм2 | м | 137,7 |  |
| 262 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 684 |  |
| 263 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією на напругу 0,66кВ- ВВГнг , число і перетин жил 3х1,5мм2 | м | 620,16 |  |
| 264 | Кабель з мідними жилами вогнестійкий, FLАME-X950 (N) HXH FE180 / E30 3х1,5 мм2 | м | 77,52 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на устаткування електротехнічне |  |  |  |
|  | Роздiл 1. РП1 |  |  |  |
| 265 | Корпус модульний металевий навісного виконання , ШВГ-310х540х120 на 36 міст IP31 / ЩРн-36з | шт | 1 |  |
| 266 | Вимикач автоматичний типолюсний Iн=63А, Iр=32А "IEK" / ВА47-29М | шт | 1 |  |
| 267 | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А , Iр=10А "IEK" / ВА47-29М | шт | 3 |  |
| 268 | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А , Iр=6А "IEK" / ВА47-29М | шт | 2 |  |
| 269 | Вимикач диференційний, двополюсний Iн=25А, Iвим.=30 мA, АД-12 | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 | Вимикач диференційний, двополюсний Iн=16А, Iвим.=30 мA, АД-12 | шт | 5 |  |
| 271 | Пускач магнітний Uk-12B I=25A " Александрія " з ПКЛ- 2204 / ПМЛ2100 | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу |  |  |  |
| 272 | Прилад приймально-контрольний | шт | 2 |  |
| 273 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг | шт | 6 |  |
| 274 | Монтаж оповіщувачів світло-звукових | шт | 6 |  |
| 275 | Світло-звуковий оповіщувач 24 В ОСЗ-24 Тірас | шт | 6 |  |
| 276 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 33 |  |
| 277 | Сповіщувач пожежний ручний SPR 1 у нормальному виконанні | шт | 6 |  |
| 278 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 2 |  |
| 279 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 9 |  |
| 280 | Табло «Вихід» 24В ОС-24 Тірас | шт | 9 |  |
| 281 | Пристрій оптичної сигналізації | шт | 6 |  |
| 282 | Блок керування та індикації мовного оповіщення | шт | 1 |  |
| 283 | Блок комутації та контролю | шт | 1 |  |
| 284 | Підсилювач потужності | шт | 1 |  |
| 285 | Блок електроживлення | ящик | 1 |  |
| 286 | Монтаж пульта мікрофонного на 16 зон оповіщення | шт | 1 |  |
| 287 | Шафа комутації мікрофонних ліній на стіні, кількість ліній до 30 | шт | 1 |  |
| 288 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 10 |  |
| 289 | Прокладання коробів пластикових | м | 22 |  |
| 290 | Кабель-канал ПВХ 60х40х2000 | шт | 1 |  |
| 291 | Кабель-канал ПВХ 20х14х2000 | шт | 10 |  |
| 292 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 22 |  |
| 293 | Кабель силовий ПВС нг 3*1,5 єлект | м | 22,44 |  |
| 294 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 240 |  |
| 295 | Кабель силовий JE -H (St) H E30 1*2*0,8 | м | 244,8 |  |
| 296 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 160 |  |
| 297 | Кабель силовий HXH FE 180/E30 3*1,5 | м | 163,2 |  |
| 298 | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30 | шт | 20 |  |
| 299 | Вогнестійка пістолетна піна, ЕІ 120, 750 мл | шт | 1 |  |
| 300 | Пристрій передавання пож тривоги ТІірас | шт | 1 |  |
| 301 | Перетворювач ДС/ДС | шт | 1 |  |
| 302 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 10 |  |
| 303 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати (до 400мм) | шт | 2 |  |
| 304 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати(до 380мм) | шт | 1 |  |
| 305 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати( до 390мм) | шт | 1 |  |
| 306 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати( до 920мм) | шт | 1 |  |
| 307 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати( до 250мм) | шт | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 308 | Навантаження сміття вручну | т | 0,002 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на обладнання системи пожежної сигналізації |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнання системи пожежної сигналізації |  |  |  |
| 309 | Прилад приймально-контрольний пожежний адресний, колір червоний / iRIS8 Loop TTE | шт | 1 |  |
| 310 | Мережевий резервний модуль / IRIS/SIMPO / TELETEK | шт | 1 |  |
| 311 | Акумуляторна батарея, 12В 7А*г | шт | 2 |  |
| 312 | Пристрій оптичної сигналізації / FRL-1 / TELETEK | шт | 6 |  |
| 313 | Адресний модуль з 4 релейними виходами / SensoIRIS MIO04 / TELETEK | шт | 2 |  |
| 314 | Адресний модуль вводу-виводу / SensoIRIS MIO22М / TELETEK | шт | 1 |  |
| 315 | Адресний релейний модуль для керування силовою мережею змінного струму / SensoIRIS MOUT-240 / TELETEK | шт | 2 |  |
| 316 | Сповіщувач пожежний димовий адресний білий без бази / S130/S130 IS / TELETEK | шт | 21 |  |
| 317 | Сповіщувач пожежний комбінований адресний білий без бази / М140/М140 IS / TELETEK | шт | 12 |  |
| 318 | Сповіщувач пожежний ручний адресний червоний / MCP150 / TELETEK | шт | 6 |  |
| 319 | Базова основа для пожежних сповіщувачів / SensoIRIS B124-HP / TELETEK | шт | 34 |  |
| 320 | Набір пластикових захисних кришок на ручний сповіщувач / TELETEK | шт | 2 |  |
| 321 | Пристрій оптичної сигналізації / FRL-1 / TELETEK | шт | 1 |  |
| 322 | Сповіщувач пожежний димовий адресний білий без бази / S130/S130 IS / TELETEK | шт | 3 |  |
| 323 | Сповіщувач пожежний комбінований адресний білий без бази / М140/М140 IS / TELETEK | шт | 2 |  |
| 324 | Сповіщувач пожежний ручний адресний червоний / MCP150 / TELETEK | шт | 1 |  |
| 325 | Базова основа для пожежних сповіщувачів / SensoIRIS B124-HP / TELETEK | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 2. Комплекс обладнання системи оповіщення |  |  |  |
| 326 | Блок керування та індикації мовного оповіщення / ЦДП02-120 / ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |  |
| 327 | Блок комутації та контролю / БКК-16/16 / ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |  |
| 328 | Підсилювач потужності / 200ПП030М / ВЕЛЛЕЗ | комплект | 1 |  |
| 329 | Блок електроживлення БРЖ02-24/12 ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |  |
| 330 | Пульт мікрофонний на 16 зон оповіщення / ПМН-16 / ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |  |
| 331 | Шафа комутаційна 24 U / ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |  |
| 332 | Гучномовeць стельовий 6Вт 100 В / 6АС100ПП / ВЕЛЛЕЗ | шт | 10 |  |
| 333 | Пристрій передавання пож тривоги Тірас | шт | 1 |  |
| 334 | Перетворювач ДС/ДС | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на пусконалагоджувальні роботи на систему пожежної сигналізації |  |  |  |
| 335 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт | 1 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф-до 5-ти шлейфів |  | шт | 1 |  |  |  |  |

Відомість ресурсів

| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00204 |
| 2 | Бязь сурова | 10м2 | 0,02 |
| 3 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,00049 |
| 4 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,0044 |
| 5 | Комлект до плінтусу (заглушки, з'єднувачі, кутики) | комплект | 15 |
| 6 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0303062 |
| 7 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,022165 |
| 8 | Каніфоль соснова | т | 0,00034 |
| 9 | Картон будівельний прокладний, марка А | т | 0,00002 |
| 10 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,00002 |
| 11 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 11,53236 |
| 12 | Клей для лінолеуму Mapei Ultrabond 333 | кг | 64,04 |
| 13 | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30 | шт | 20 |
| 14 | Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра | т | 0,00002 |
| 15 | Купорос мідний, марка А | т | 0,010924 |
| 16 | Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 0,00002 |
| 17 | Лак кам'яновугільний, марка Г | т | 0,00004 |
| 18 | Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг | 32,7595 |
| 19 | Потверджувач N 1 | т | 0,0022 |
| 20 | Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600х600х12 | м2 | 119,6 |
| 21 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0,00005 |
| 22 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм | т | 0,0002268 |
| 23 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,0176904 |
| 24 | Кутик пристінний L=3м | м | 129,168 |
| 25 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,02 |
| 26 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 1310,44514 |
| 27 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,157312 |
| 28 | Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках | т | 0,0102 |
| 29 | Шпагат паперовий | т | 0,00001 |
| 30 | Шпилька М16х1,5, l=600, ДСТУ 23304:2012 | шт | 42 |
| 31 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,000036 |
| 32 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,00334 |
| 33 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,0002 |
| 34 | Дюбель 6х40 мм | шт | 355 |
| 35 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,0012663 |
| 36 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 0,000045 |
| 37 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,007299 |
| 38 | Папір шліфувальний | м2 | 15,06968 |
| 39 | Дрантя | кг | 12,65301 |
| 40 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 24,14 |
| 41 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17 для оздоблювальних робіт | л | 1000,84 |
| 42 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,73528 |
| 43 | Клей, марка ФР-12 | т | 0,40515 |
| 44 | Білило свинцеве | т | 0,0002 |
| 45 | Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм | м2 | 0,2 |
| 46 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 2,0164 |
| 47 | Кабель-канал ПВХ 60х40х2000 | шт | 1 |
| 48 | Кабель-канал ПВХ 20х14х2000 | шт | 10 |
| 49 | Профиль гнутий металевий L=3,6м напрямний | м | 113,62 |
| 50 | Профиль гнутий металевий поперечний L=1,2м | м | 227,24 |
| 51 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00149 |
| 52 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,00095676 |
| 53 | Кріплення-кліпса для труби ф20мм | шт | 135 |
| 54 | Кріплення-кліпса для труби ф16мм | шт | 684 |
| 55 | Шайба М18, ДСТУ 23304:2012 | шт | 84 |
| 56 | Шпаклівка клейова | т | 0,073348 |
| 57 | Шпаклівка полімерцементна | кг | 0,8037 |
| 58 | Дюбель шуруп 10*100мм | шт | 81 |
| 59 | Плінтус ZLX 84318 76*45 | м | 90,9 |
| 60 | Плінтуси ПВХ ТІS 18*56*2500 мм | м | 211,09 |
| 61 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 CУПЕР для підлог | кг | 54,75 |
| 62 | Тяга підвісу | шт | 96 |
| 63 | Сітка штукатурна капронова для оздоб робіт | м2 | 1400,28 |
| 64 | Шпатлівка стартова армована полімерцементна Ceresit CT 29 | кг | 2400,48 |
| 65 | Акрилова шпаклівка фінішна Сeresit CТ 95 | кг | 2197,44 |
| 66 | Інтерьєрна акрилова латексна фарба Сeresit IN 50 | л | 533,44 |
| 67 | Прокат кут рівнополичковий 80*6 мм | т | 0,41072 |
| 68 | Сталь листова товщ 4мм | т | 0,02964 |
| 69 | Прокат кутовий рівнополичковий 100*8мм | т | 0,76448 |
| 70 | Прокат кутовий рівнополичковий 120*10мм | т | 0,02772 |
| 71 | Сталь листова товщ 6 мм | т | 0,2757 |
| 72 | Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізольованій підоснові, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЕК-ВТ, товщ 3 мм | м2 | 43,146 |
| 73 | Вогнестійка пістолетна піна, ЕІ 120, 750 мл | шт | 1 |
| 74 | Плитка керамічна 200*300 товщ 8мм | м2 | 122,61 |
| 75 | Комерційний лінолеум гомогенний Tarket Eclipe Premium (43 класс) | м2 | 163,302 |
| 76 | Сталь кутова 63*5, ДСТУ 2251-93 | т | 0,0393 |
| 77 | Профіль гнутий металевий поперечний довж 0,6м | м | 113,62 |
| 78 | Самовирівнююча суміш Ceresit CN 76 для оздобл робіт | т | 6,193 |
| 79 | Клеюча суміш для керамічної плитки Сeresit CM 17 | кг | 627,64 |
| 80 | Двері металеві протипожежні ДМП EI 30 21*9, ліві, ДСТУ Б В. 2.6-77:2009 | шт | 1 |
| 81 | Двері броньвані 0,9*2,1(h) м, ДСТУ EN 1143-1:2014 | шт | 1 |
| 82 | Двері сталеві 1*2,1 (h)м, ДСТУ EN 13241:2019 | шт | 1 |
| 83 | Двері ПВХ 0,9*2,1 (h) ліві, ДСТУ EN 14351-1:2020 | шт | 2 |
| 84 | Кабель силовий ПВС нг 3*1,5 єлект | м | 22,44 |
| 85 | Кабель силовий JE -H (St) H E30 1*2*0,8 | м | 244,8 |
| 86 | Кабель силовий HXH FE 180/E30 3*1,5 | м | 163,2 |
| 87 | Світильник настінно - стельовий світлодіодний /Р 65 / Feron AL 3005-15 Вт | м | 74 |
| 88 | Вимикач для відкритої установки одноклавішний на струм 10А єлектр | шт | 26 |
| 89 | Швеллер 16П | т | 0,067 |
| 90 | Гідроізоляція Церезіт СR 65 | кг | 2146 |
| 91 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,000417 |
| 92 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт | м3 | 0,002 |
| 93 | Труба полівінілхлоридна гофрована Дн=20,Двн=14,7 | м | 136,35 |
| 94 | Труба полівінілхлоридна гофрована Дн=16, Двн=10,7 | м | 690,84 |
| 95 | Хрестики для укладання керамічної плитки | шт | 871,45 |
| 96 | Плакат попереджувальний | шт | 2 |
| 97 | Підвіс | шт | 96 |
| 98 | Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 21х9, ДСТУ Б В.2. 6-77:2009 | шт | 5 |
| 99 | Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 21х8, ліві, ДСТУ Б В.2.6-77:2009 | шт | 2 |
| 100 | Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 21х10, ДСТУ Б В.2. 6-77:2009 | шт | 3 |
| 101 | Двері сталеві 2-ст. 1,5х2,1 (h) м, ДСТУ EN 13241:2019 | шт | 1 |
| 102 | Металеві конструкції | т | 0,006 |
| 103 | Вікно ПВХ 0,8х0,6(h) м, ДСТУ EN 14351-1:2020 | шт. | 3 |
| 104 | Вікно ПВХ 0,9х1,8(h) м, ДСТУ EN 14351-1:2020 | шт. | 3 |
| 105 | Вікно ПВХ 1,0х1,2(h) м, ДСТУ EN 14351-1:2020 | шт. | 1 |
| 106 | Двері ПВХ 2-ст 1,3х2,1 (h) м, ДСТУ EN 14351-1:2020 | шт. | 1 |
| 107 | Двері ПВХ 0,8х2,1 (h) м, ліві, ДСТУ EN 14351-1:2020 | шт. | 3 |
| 108 | Двері ПВХ 0,9х2,1 (h) м, ДСТУ EN 14351-1:2020 | шт. | 2 |
| 109 | Двері ПВХ 0,8х1,8 (h) м, ДСТУ EN 14351-1:2020 | шт. | 1 |
| 110 | Дверцята ниші пожежного крану 1,0х2,1 (h) м, ДСТУ EN 671- 1:2017 | шт. | 2 |
| 111 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0249 |
| 112 | Гайка М18х1,5 мм, ДСТУ 23304:2012 | шт | 84 |
| 113 | Дротяна арматура Вр-І, діаметр 3 мм | 100кг | 0,35 |
| 114 | Кабель з мідними жилами вогнестійкий, FLАME-X950 (N) HXH FE180 / E30 3х1,5 мм2 | м | 77,52 |
| 115 | Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2 | т | 0,0004 |
| 116 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2 | 1000м | 0,0007 |
| 117 | Лак БТ-577 | т | 0,00058 |
| 118 | Лак ХВ-784 | т | 0,002 |
| 119 | Лак ХС-76 хімстійкий | т | 0,0001 |
| 120 | Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт | т | 0,00001 |
| 121 | Калій їдкий технічний | м3 | 0,00028 |
| 122 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,0148 |
| 123 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 2,107134 |
| 124 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75 | м3 | 0,99115 |
| 125 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,1638 |
| 126 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 20,70198 |
| 127 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 0,020412 |
| 128 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 1,5379 |
| 129 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 37,51279 |
| 130 | Світло-звуковий оповіщувач 24 В ОСЗ-24 Тірас | шт | 6 |
| 131 | Розетка IP54 для відкритої проводки на струм 16А с третім заземлюючим контактом | шт | 25 |
| 132 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00017 |
| 133 | Труби вініпластові | кг | 0,01 |
| 134 | Склолакотканина, марка ЛСК-5, ширина 690, 790, 890, 990 мм, товщина 0,2 мм | 10м2 | 0,01 |
| 135 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,4336 |
| 136 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,3 |
| 137 | Анкер розпірний М16х300мм, ДСТУ 23304:2012 | шт | 100 |
| 138 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,9976 |
| 139 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,5709 |
| 140 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 0,905 |
| 141 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,2354 |
| 142 | Дюбель шуруп 10х150 мм. | шт | 81 |
| 143 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією на напругу 0,66кВ- ВВГнг , число і перетин жил 3х2,5мм2 | м | 137,7 |
| 144 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією на напругу 0,66кВ- ВВГнг , число і перетин жил 3х1,5мм2 | м | 620,16 |
| 145 | Кнопка К227 | 100шт | 0,044 |
| 146 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,1305 |
| 147 | Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а | 100шт | 0,0612 |
| 148 | Наконечники кабельні для пайки мідні П6-4-М | 100шт | 0,5 |
| 149 | Нитки швейні | кг | 0,08 |
| 150 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,918 |
| 151 | Очіс льняний | т | 0,145211 |
| 152 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 0,0374 |
| 153 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,198 |
| 154 | Патрони до пістолета МПУ-2 | 100шт | 0,04 |
| 155 | Перемичка заземлювальна | шт | 21 |
| 156 | Полоски К-404 | 100шт | 0,0572 |
| 157 | Пряжки К-405 | 100шт | 0,0572 |
| 158 | Скоба дволапкова СД-22, СД-27 | 100шт | 0,04 |
| 159 | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм | кг | 0,1 |
| 160 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 0,54 |
| 161 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,00332 |
| 162 | Шпилька | комплект | 163,2 |
| 163 | Вазелін технічний | т | 0,00005 |
| 164 | Вода дистильована | м3 | 0,0006 |
| 165 | Віск бджолиний | кг | 0,01 |
| 166 | Клей БМК5 | кг | 1,638 |
| 167 | Лак ВЛ-2, НЦ-62 | т | 0,00001 |
| 168 | Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 | т | 0,00002 |
| 169 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00015 |
| 170 | Моногідрат літію | кг | 0,012 |
| 171 | Паста паяльна ПМКН-40 | кг | 0,02 |
| 172 | Пропан-бутан технічний | м3 | 1,45249 |
| 173 | Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ | кг | 0,02 |
| 174 | Світильник світлодіодний для підвісних стель "Армстронг " LEDVMARK 31Вт IP | шт | 15 |
| 175 | Вимикач VI-KO двоклавішний накладний IP54 | шт | 2 |
| 176 | Світильник світлодіодний аварійного освітлення з встроєним акумулятором DELUX REL-116 1х6 | шт | 2 |
| 177 | Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення з встроєним акумулятором FERON EL 50 | шт | 4 |
| 178 | Монтажна піна | л | 6,42 |
| 179 | Коробка відгалужувальна пластмасова для відкритої проводки | шт | 23 |
| 180 | Табло «Вихід» 24В ОС-24 Тірас | шт | 9 |
| 181 | Екструзійний пінополістерол Техноніколь Carbon Prof 400 RF L = 0,032Вт/м.К-100мм | м3 | 16,0752 |
| 182 | Брухт металевий (зворотній матеріал) | т | 0,754 |
|  | Устаткування |  |  |
| 1 | Вимикач автоматичний типолюсний Iн=63А, Iр=32А "IEK" / ВА47-29М | шт | 1 |
| 2 | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А , Iр=6А "IEK" / ВА47-29М | шт | 2 |
| 3 | Вимикач автоматичний однополюсний Iн=63А , Iр=10А "IEK" / ВА47-29М | шт | 3 |
| 4 | Вимикач диференційний, двополюсний Iн=16А, Iвим.=30 мA, АД-12 | шт | 5 |
| 5 | Вимикач диференційний, двополюсний Iн=25А, Iвим.=30 мA, АД-12 | шт | 1 |
| 6 | Пускач магнітний Uk-12B I=25A " Александрія " з ПКЛ-2204 / ПМЛ2100 | шт | 3 |
| 7 | Адресний модуль з 4 релейними виходами / SensoIRIS MIO04 / TELETEK | шт | 2 |
| 8 | Адресний модуль вводу-виводу / SensoIRIS MIO22М / TELETEK | шт | 1 |
| 9 | Адресний релейний модуль для керування силовою мережею змінного струму / SensoIRIS MOUT-240 / TELETEK | шт | 2 |
| 10 | Мережевий резервний модуль / IRIS/SIMPO / TELETEK | шт | 1 |
| 11 | Акумуляторна батарея, 12В 7А*г | шт | 2 |
| 12 | Пристрій передавання пож тривоги Тірас | шт | 1 |
| 13 | Блок комутації та контролю / БКК-16/16 / ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |
| 14 | Шафа комутаційна 24 U / ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |
| 15 | Підсилювач потужності / 200ПП030М / ВЕЛЛЕЗ | комплект | 1 |
| 16 | Гучномовeць стельовий 6Вт 100 В / 6АС100ПП / ВЕЛЛЕЗ | шт | 10 |
| 17 | Прилад приймально-контрольний пожежний адресний, колір червоний / iRIS8 Loop TTE | шт | 1 |
| 18 | Перетворювач ДС/ДС | шт | 1 |
| 19 | Сповіщувач пожежний ручний адресний червоний / MCP150 / TELETEK | шт | 7 |
| 20 | Сповіщувач пожежний димовий адресний білий без бази / S130/S130 IS / TELETEK | шт | 24 |
| 21 | Базова основа для пожежних сповіщувачів / SensoIRIS B124-HP / TELETEK | шт | 38 |
| 22 | Набір пластикових захисних кришок на ручний сповіщувач / TELETEK | шт | 2 |
| 23 | Сповіщувач пожежний комбінований адресний білий без бази / М140/М140 IS / TELETEK | шт | 14 |
| 24 | Блок керування та індикації мовного оповіщення / ЦДП02- 120 / ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |
| 25 | Пульт мікрофонний на 16 зон оповіщення / ПМН-16 / ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |
| 26 | Блок електроживлення БРЖ02-24/12 ВЕЛЛЕЗ | шт | 1 |
| 27 | Пристрій оптичної сигналізації / FRL-1 / TELETEK | шт | 7 |
| 28 | Корпус модульний металевий навісного виконання , ШВГ- 310х540х120 на 36 міст IP31 / ЩРн-36з | шт | 1 |

* У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент