# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування обладнання Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії (системи мультиплексного аналізу LabScan 3D, One Lambda Inc, США) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача центру генетичної діагностики та та клітинної імунотерапії Ольхович Н.В. №719 від 02.04.2026р., |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи із наданої комерційної пропозиції при наявності авторизаційного листа. Вартість закупівлі: 552 000,00 грн. (П’ятсот п’ятдесят дві тисячі гривень 00 копійок), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування обладнання Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії (системи мультиплексного аналізу LabScan 3D, One Lambda Inc, США) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Місце надання послуг: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1, м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1-Р  Державне некомерційне підприємство «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України»

Табл. 1

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Інвентарний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система мультиплексного аналізу LabScan 3D, One Lambda Inc, США | FM3DD19299021 FM3DD22228021 | 1014001108 1014019724 | 2 шт |

Табл.2

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
| 1 | • Інспекційна діагностика приладу • Перевірка вентиляторів охолодження • Перевірка обох джерел лазерного випромінювання • Заміна трубки та фільтру для фокусуючої рідини. • Заміна трубки для відпрацьованої фокусуючої рідини. • Заміна повітряного фільтру для повітряної помпи. • Заміна трубки пробовідбірного зонда. • Заміна трубок для проби в шприц-насосах 1 та 2. • Заміна трубки подавання проби в проточну ячейку. • Перевірка щільності під’єднання всіх трубок всередині приладу. • Заміна фільтру для фокусуючої рідини всередині приладу. • Перевірка наявності бульбашок повітря та бактеріального забруднення всередині трубок в приладі. • Заміна обох шприц-насосів 1 та 2 всередині приладу. • Контрольна перевірка послідовності апаратної ініціалізації приладу при включенні живлення. • Перевірка наявності підтікань рідини всередині приладу та під приладом. • Перевірка специфікації програмного та апаратного забезпечення • Перевірка налаштувань операційної системи та програмного забезпечення. • Проведення функціонального тесту • Перевірка позиціонування оптичних фільтрів • Проведення оптичного тесту приладу. |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Проведення планового технічного обслуговування обладнання Загальні вимоги до учасника: 1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; 2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування; 3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки; 4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі; 5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист; |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівал