# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Ємність для відходів «PW 4X 2L WASTE Bottle W/O Cap» (2 л) без кришки до автоматичних промивачів мікропланшетів PW 40 для потреб Українського референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України» за ДК 021:2015: 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Яновської В.Г. №1043 від 13.05.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена по найменшій комерційній пропозиції. Вартість закупівлі: 22 651,20 грн. (Двадцять дві тисячі шістсот п’ятдесят одна гривня 20 копійок), з ПДВ. |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю по предмету

# Ємність для відходів «PW 4X 2L WASTE Bottle W/O Cap»  (2 л) без кришки до автоматичних промивачів  мікропланшетів PW 40 для потреб Українського референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України»

# за ДК 021:2015: 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску

# Таблиця №1

| 1. | 1. Ємність для відходів «PW 4X 2L WASTE Bottle W/O Cap» (2 л) без кришки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 1.Ємність повинна забезпечувати безпечний збір та накопичення відпрацьованих реагентів і рідин під час роботи автоматичного промивача мікропланшетів PW4X / PW40. 2.Бути сумісна з автоматичним промивачем мікропланшетів PW4X / PW40. 3.Об’єм ємності: не менше 2 літрів. 4.Матеріал виготовлення: хімічно стійкий пластик, стійкий до дії лабораторних реагентів, дезінфікуючих засобів та біологічних рідин. 5.Конструкція виробу повинна забезпечувати герметичне та стабільне підключення до системи відведення відходів аналізатора. 6.Ємність повинна бути стійкою до механічного навантаження та багаторазового використання. 7.Поверхня виробу повинна бути гладкою, без дефектів, тріщин та пошкоджень. 8.Ємність повинна бути новою, такою, що не була у використанні. 9.Ємність повинна відповідати вимогам безпечного використання у медичних лабораторіях. 10.Постачальник повинен забезпечити належне пакування виробу для запобігання пошкодженню під час транспортування. |  |  |  |
| 3. | Вимоги щодо якості товару. 1. Бути сумісними з відповідним аналізатором, що заявлений в лоті. 2. Мати зазначену на упаковці дату виробництва. 3. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів. 4. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку). 5. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції. |  |  |  |
| 3.1. | Термін придатності товару на дату поставки |  |  |  |
|  |  |  | Вказати інші вимоги |  |
| 4. | Строк та умови поставки товару |  |  |  |
|  |  |  |  | Строк поставки Товару не пізніше 3 календарного дня з моменту отримання замовлення від замовника Товару |
| 5. | Місце поставки товару м. Київ, вул. вул. В.Чорновола, 28/1 |  |  |  |
| 6. | Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail Левченко Людмила Іванівна 0970220706, liudmyla-rudenko@ukr.net |  |  |  |
| 7. | Умови поставки товару |  |  |  |
| 7.1. | Вимоги до упаковки |  |  |  |
|  | Загальні (товар передається в упаковці, яка забезпечує його схоронність за визначених умов зберігання та транспортування) |  | Індивідуальні вимоги |  |
| 7.2. | Вимоги до холодоланцюгового режиму |  |  |  |
|  | Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції. |  | Відсутні |  |
| 7.3. | Вимоги до транспорту, яким здійснюється перевезення товару |  |  |  |
|  | Транспортом Постачальника, за рахунок Постачальника з офіційним представником постачальника для перевірки відповідності кількості та якості замовленого товару, та наявності всієї документації згідно чинного законодавства України. |  | Доставка товару посередниками, без офіційного представника Постачальника не допускається. |  |
| 7.4 | Умови розвантаження та час поставки Розвантаження товару силами Постачальника. Час поставки за погодженням Замовника з 10:00 до 15:00 |  |  |  |
| 8. | Перевірка якості та кількості товару Офіційним представником постачальника і представниками замовника (Український Референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології) |  |  |  |
| 9. | Додаткові вимоги (заповнюються у разі потреби) |  |  |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).