# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | код ДК 021:2015 код 50420000-5 послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з разового технічного обслуговування апаратів виробництва «Drägerwerk AG&Co KGaA (Німеччина) – 24 одиниці) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі директора Департаменту ІТЗ Смиченка О.П. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі однієї ціновій пропозиції,. Очікувана вартість закупівлі складає 215 544,00 грн. (двісті п’ятнадцять тисяч п’ятсот сорок чотири гривні 00 коп.) |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмет:

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету :

код ДК 021:2015 код 50420000-5 послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з разового технічного обслуговування апаратів  виробництва «Drägerwerk AG&Co KGaA (Німеччина) – 24 одиниці)

Кожен учасник може ознайомитись з об’єктом обслуговування та технічною документацією на обладнання (щодня з 08 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв., крім суботи та неділі), попередньо надавши письмовий запит на електронну пошту: office@ohmatdyt.com.ua. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти.

Контактна особа: Гордієнко Петро Степанович

Інженер з експлуатації систем медичного газопостачання, тел.: +38 (067) 971-41-1,

e-mail: slgohmatdyt@gmail.com

1.Місце надання послуг/ Кількість робітників/ Графік чергування

| № зп | Адреса Об’єкту | Кількість робітників | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локація - вул. Вячеслава Чорновола, 28/1-Р | Не менше 1 інженера |  |

2. Перелік обладнання

| № | Найменування обладнання | шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASMD-0222 | 1 |
| 2 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASMD-0236 | 1 |
| 3 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASMD-0221 | 1 |
| 4 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASNB-0104 | 1 |
| 5 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASMD-0237 | 1 |
| 6 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASMD-0231 | 1 |
| 7 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASMD-0220 | 1 |
| 8 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASMD-0232 | 1 |
| 9 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASNB-0103 | 1 |
| 10 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASNB-0115 | 1 |
| 11 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASNB-0105 | 1 |
| 12 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASMD-0233 | 1 |
| 13 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASMD-0219 | 1 |
| 14 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASMD-0235 | 1 |
| 15 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASMD-0223 | 1 |
| 16 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASNB-0113 | 1 |
| 17 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASNB-0102 | 1 |
| 18 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASNB-0114 | 1 |
| 19 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASMD-0224 | 1 |
| 20 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASNB-0234 | 1 |
| 21 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASNB-0107 | 1 |
| 22 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASNB-0116 | 1 |
| 23 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASNB-0106 | 1 |
| 24 | Консоль стельова Movita, серійний номер ASNB-0117 | 1 |

3. Перелік робіт/послуг при технічному обслуговуванні апаратів  виробництва «Drägerwerk AG&Co KGaA (Німеччина) – 24 одиниці)

| № | Перелік операцій | Проведення необхідних заходів з техніки безпеки перед виконанням діагностичних і профілактичних робіт | Розбирання консолі та стельового кріплення, зняття аксесуарів за необхідності | Встановлення рукоятки полиці, синьої – 1 шт.** | Встановлення рукоятки полиці, зеленої – 1 шт.** | Збирання консолі та стельового кріплення, установка знятих аксесуарів | Перевірка наявних та встановлених газових розеток на витік та спрацювання клапану | Огляд та перевірка електричних розеток на наявність струму | Перевірка функції гальм консолі | Налаштування кутів нахилу колони консолі з встановленим обладнанням | Оформлення Акту наданих послуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASMD-0222 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 2 | ASMD-0236 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 3 | ASMD-0221 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 4 | ASNB-0104 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | ASMD-0237 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 6 | ASMD-0231 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 7 | ASMD-0220 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 8 | ASMD-0232 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 9 | ASNB-0103 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 10 | ASNB-0115 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 11 | ASNB-0105 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 12 | ASMD-0233 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 13 | ASMD-0219 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 14 | ASMD-0235 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 15 | ASMD-0223 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 16 | ASNB-0113 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 17 | ASNB-0102 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 18 | ASNB-0114 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 19 | ASMD-0224 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 20 | ASNB-0234 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 21 | ASNB-0107 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 22 | ASNB-0116 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 23 | ASNB-0106 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 24 | ASNB-0117 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + |

** - запчастини. Гарантія повинна складати не менше ніж 12 (дванадцять) місяців з дати Акту надання послуг.

4.Вимоги до виконавця

4.1. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом (надати копії сертифікатів про навчання від виробника вказаного медичного обладнання)

4.2. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника (на підтвердження даної вимоги Учасник надає гарантійний лист).

4.3. Періодичність надання послуг: 1 раз на рік (на підтвердження даної вимоги Учасник надає гарантійний лист).

4.4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг з ремонтування та технічного обслуговування електронного і оптичного устаткування, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника (на підтвердження даної вимоги Учасник надає гарантійний лист).

4.5. На підтвердження Учасник повинен надати копію загальної авторизації від виробника медичного обладнання на ремонт та технічне обслуговування такого обладнання.

4.6. Гарантія на замінені запчастини повинна складати не менше 12 (дванадцять) місяців з дати встановлення. Гарантія на аксесуари та витратні матеріали не вимагається.

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).