ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Антитіла для біохімічних досліджень – ДК 021:2015 – 33690000-3 - Лікарські засоби різні (α-Амілаза - EPS - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 – 52941 Загальна амілаза IVD (діагностика in vitro), реагент /W01010107 АМІЛАЗА – ЗАГАЛЬНА; Аланінамінотрансфераза (ALT/GPT) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 52925 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro), реагент /W01010103 Аланінамінотрансфераза; Альбумін - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53599Альбумін IVD (діагностика in vitro), реагент /W01010201 АЛЬБУМІН (КХ); Альбумін (Мікроальбінурія) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53479 Мікроальбумін IVD (діагностика in vitro), реагент /W01010201 АЛЬБУМІН (КХ); Контрольна сеча (Human) 1 рівень - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 30219 Множинні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал /W0101050207 КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ СЕЧІ; Стандарт альбуміну (Мікроальбінурія) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 30219 Множинні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал/W0101050207 КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ СЕЧІ; γ – Глутамілтрансфераза (γ-GT) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 – 53477 Мікроальбумін IVD (діагностика invitro), калібратор / W0101050302 КАЛІБРАТОРИ ОДНОКОМПОНЕНТНІ (КХ); Антистрептолізин О (ASO) - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 53030 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD (діагностика in vitro ), реагент /W01010116 ГАММА ГЛУТАМІЛТРАНСФЕРАЗА; Стандарт антистрептолізину О (АSО) - Код ДК 021:2015 - 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 51746 Бета-гемолітичний стрептокок групи А, антитіла до стрептолізину O IVD (діагностика in vitro), реагент/ W01021104 АНТИСТРЕПТОЛІЗИН О (КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ); Ревмотоїдна контрольна сироватка І - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 51744 Бета-гемолітичний стрептокок групи А, антитіла до стрептолізину O IVD (діагностика in vitro), калібратор/ W0101050302 КАЛІБРАТОРИ ОДНОКОМПОНЕНТНІ (КХ); Ревмотоїдна контрольна сироватка ІІ - Код ДК 021:2015 – 33696500-0 - Лабораторні реактиви (НК 024:2023/НК 031:2024 - 42231 Ревматоїдний чинник, контрольний матеріал, IVD (діагностика in vitro)/ W0102152010 КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕВМАТОЛОГІЇ) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні. Якість предмета закупівлі, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам (у разі наявності), іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості щодо реагентів. Технічні та якісні характеристики визначені замовником товару відповідно до вимог нормативно-технічної документації, стандартів, технічних умов тощо, з урахуванням параметрів та властивостей для задоволення потреб замовника. Відповідні технічні та якісні характеристики оприлюднено Замовником у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі». |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Визначається з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275 Вартість закупівлі: 32 626,49 грн. (Тридцять дві тисячі шістсот двадцять шість гривень 49 копійок) з ПДВ; 30 492,04 грн. (Тридцять тисяч чотириста дев’яносто дві гривні 04 копійки) без ПДВ. |

Уповноважена особа 							Марина ЯКИМЧУК