# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Реагенти для Референс-лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології – код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Набір IDK® Кальпротектін ELISA ImmunDiagnostic, Набір IDK® Панкреатична еластаза ELISA, або еквівалент – код ДК 021:2015 – 33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки Референс-лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Наталії БАРАШИВЕЦЬ від 17.07.2026 року № 1728 |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наданих трьох комерційних пропозицій, аналізу ринку та з врахуванням максимальної економії закупівлі. Вартість закупівлі з ПДВ становить: 90 755 грн., 40 коп. (Дев’яносто тисяч сімсот п’ятдесят п’ять гривень 40 копійок), вартість закупівлі без ПДВ становить: 84 818 грн., 13 коп. (Вісімдесят чотири тисячі вісімсот вісімнадцять гривень 13 копійок) |

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету:

Реагенти для Референс-лабораторії Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології – код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Набір IDK® Кальпротектін ELISA ImmunDiagnostic, Набір IDK® Панкреатична еластаза ELISA, або еквівалент – код ДК 021:2015 – 33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини)

Місце поставки товару: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28 /1, ДНП «НДСЛ "Охматдит" МОЗ України

Медико - технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | К-сть | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023/НК 031:2024 | Характеристики товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір IDK® Кальпротектін ELISA ImmunDiagnostic | набір | 1 | 53624 - Кальпротектин IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) / W0102019009 КАЛЬПРОТЕКТИН | 1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу. 2. Реагенти повинні бути готовими до використання та не вимагати додаткового розведення (крім миючого розчину). 3. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів. 4. Чутливість та специфічність не менше 95,0 %; 5. Можливість проведення поодиноких досліджень; 6. Об’єм кожного з реагентів, що входять до складу набору реагентів повинен бути достатнім для проведення не менше 5 постановок; 7. Кількість контролів, калібраторів та стандартів повинна відповідати кількості, заявленій в інструкції до набору реагентів; 8. Результати кількісного визначення мають вимірюватись з використанням референтної довжини хвилі та видаватись в офіційних одиницях вимірювання. |
| 2 | Набір IDK® Панкреатична еластаза ELISA | набір |  | 53142 - Панкреатична еластаза IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) / W0101060303 ПАНКРЕАТИЧНА ЕЛАСТАЗА | 1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу. 2. Реагенти повинні бути готовими до використання та не вимагати додаткового розведення (крім миючого розчину). 3. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів. 4. Чутливість та специфічність не менше 95,0 %; 5. Можливість проведення поодиноких досліджень; 6. Об’єм кожного з реагентів, що входять до складу набору реагентів повинен бути достатнім для проведення не менше 5 постановок; 7. Кількість контролів, калібраторів та стандартів повинна відповідати кількості, заявленій в інструкції до набору реагентів; 8. Результати кількісного визначення мають вимірюватись з використанням референтної довжини хвилі та видаватись в офіційних одиницях вимірювання. |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні торгові марки тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент»

- Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)

- Мати копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (надаються на момент поставки).

- Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Мати терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.

- Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції

6. Учасник в тендерній пропозиції надає гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки товару згідно номенклатури, кількості, дозування, зі строками придатності та якості відповідно до умов тендерної документації, та в термін поставки, що визначені тендерною документацією (у разі відсутності гарантійного листа від виробника або заявника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)). Даним листом Учасник гарантує, що він не буде постачати товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву Учасника, ідентифікатор закупівлі, країну походження товару та повинен адресуватися Замовнику. Вищевказаний документ вимагається Замовником з метою підтвердження гарантії поставки товару до кінця 2026 року та коректного відображення виробника, країни походження товару у специфікації згідно вимог чинного законодавства.