# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Комплексне сервісне обслуговування для системи візуалізації O-arm O2 ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідуючого Центру рапдіології Нечаєва М.П. №1717 від 17.07.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначена на підставі двох наданих комерційних пропозицій, оскільки на сьогодні лише дві компанії мають ліцензію на надання відповідних послуг. Це підтверджується витягом із переліку ліцензіатів ДІЯР. З метою забезпечення максимальної економії очікувану вартість визначено на рівні найнижчої із отриманих комерційних пропозицій. Очікувана вартість закупівлі складає: 2 200 000,00 грн, без ПДВ, ПДВ (20%) - 440 000,00 нрн., разом з ПДВ -2 640 000,00 грн. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету:

Комплексне сервісне обслуговування для системи візуалізації O-arm O2 ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Табл. 1

| № з/п | Найменування обладнання яке підлягає обслуговуванню | Серійний номер обладнання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мобільна рентгеноскопічна система візуалізації O-arm O2 | S/N C2989 | 1 шт. |

Табл.2

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
| 1 | - Загальний огляд та діагностика - Очищення, огляд та обслуговування MVS - Очищення, огляд та обслуговування IAS - Обслуговування та заміна(у разі необхідності) акумуляторів IAS - Заміна акумуляторів MVS - Калібрування та тести: - Юстирування джерела відносно детектора у разі необхідності - Тест роздільної здатності та якості 2D-зображення - Тест контрастності 2D-зображення - Тест якості 3D-зображення - Механічний огляд вузлів - Юстирування коліматора відносно детектора у разі необхідності - Перевірка та налаштування роботи аварійних систем - Контроль параметрів рентгенівського випромінювання - Перевірка відповідності та налаштування у разі необхідності дозових характеристик - Перевірка працездатності Imaging System - Перевірка та налаштування приводів та гідравлічної системи - Фінальна функціональна перевірка O-arm O2 Imaging System Комплексне сервісне обслуговування для системи O-arm2 не передбачає модернізацію або реконструкцію виробу. Додаткові умови: Всі послуги з технічного обслуговування здійснються відповідно до рекомендацій виробника До пакету послуг комплексного сервісного обслуговування входить: • Планове профілактичне обслуговування відповідно до рекомендацій виробника - 1 раз • Коригувальне обслуговування (діагностика та ремонт) – протягом дії договору • Запасні частини (оригінальні компоненти, схвалені виробником) – протягом дії договору • Технічна підтримка (на місці та/або дистанційно) – протягом дії договору • Діагностика та підтримка програмного забезпечення/системи – протягом дії договору • Мінімальний час простою та максимальна готовність системи – протягом дії договору • Послугинадаються уповноваженим і кваліфікованим персоналом відповідно до нормативних вимог – протягом дії договору |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Проведення планового технічного обслуговування обладнання Загальні вимоги до учасника: 1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; 2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування; 3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки; 4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі; 5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист; 6. Учасник повинен забезпечити наявність сервісного інженера, який пройшов навчання /трейнінг у виробника обладнання. На підтвердження відповідності цій вимозі Учасник повинен надати документ, виданий виробником обладнання, що підлягає обслуговуванню, який підтверджує проходження сервісним інженером навчання /трейнінгу з виконання розширеного /поглибленого сервісного обслуговування відповідного обладнання. |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент)