# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології (Аналізатора газів крові, електролітів, метаболітів та похідних гемоглобіну Cobas b-221) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Яновської В.Г. №1590 від 01.07.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначена на підставі аналізу ринту та наданих трьох комерційних пропозицій. З ціллю максимальної економії за основу взято найменшу комерційну пропозицію. Вартість закупівлі: 79 706,25 грн. (сімдесят дев’ять тисяч сімсот шість гривень 25 копійок) без ПДВ , ПДВ 20%: 15 941,25 грн. (п'ятнадцять тисяч дев’ятсот сорок одна гривня 50 копійок. Всього з ПДВ 95 647,50 грн ((дев'яносто п’ять тисяч шістсот сорок сім гривень 50 копійок). |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології (Аналізатора газів крові, електролітів, метаболітів та похідних гемоглобіну Cobas b-221) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

діагностики та метрології

Табл. 1

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Інвентарний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналізатор газів крові, електролітів, метаболітів та похідних гемоглобіну Cobas b-221 | 27979 27922 28849 | 1014409699 1014409697 (023)122189 | 3 шт |

Табл.2

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
| 1 | - Перелік робіт по технічному обслуговуванню Аналізатору газів крові, електролітів, метаболітів та похідних гемоглобіну Cobas b-221 - Розбірка аналізатору Cobas b-221 - Чистка всіх механізмів та їх змащування - Заміна рідинних трубок і ущільнювачів модулів піпетування, аспірації та модуля шприців - Перевірка та налаштування всіх рухомих механізмів та функції виявлення рідини з допомогою набору для обслуговування В 221 COBAS - Проведення сервісних перевірочних тестів - Збірка аналізатору Cobas b-221 |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Проведення планового технічного обслуговування обладнання Загальні вимоги до учасника: 1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; 2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування; 3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки; 4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі; 5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист; |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).