# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Запасні частини до автоматизованої системи для проведення скринінгу новонароджених NS2400 (Sn: 2201011297, 2201011358): мотор Micro Motors L149.12.21, мотор Micro Motors L149.12.43, вакуумний насос двоступеневий, 283л/хв, сепаратор конденсату Leybold P/N: 19060, Type: AK 8 код ДК 021:2015 – 38430000-8 — Детектори та аналізатори |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії Ольхович Н.В. №1627 від 07.07.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена шляхом розрахунку середнього арифметичного значення цін, зазначених у чотирьох отриманих комерційних пропозиціях. Вартість закупівлі: 62 272,00 UAH без ПДВ, ПДВ (20%)- 12454,40 UAH, всього з ПДВ- 74 726,40 UAH. |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю по предмету:

Запасні частини до автоматизованої системи для проведення скринінгу новонароджених NS2400 (Sn: 2201011297, 2201011358): мотор Micro Motors L149.12.21, мотор Micro Motors L149.12.43, вакуумний насос двоступеневий, 283л/хв, сепаратор конденсату Leybold P/N: 19060, Type: AK 8 код ДК 021:2015 – 38430000-8 — Детектори та аналізатори

Таблиця 1

| 1. | Закупівля по предмету: Запасні частини до автоматизованої системи для проведення скринінгу новонароджених NS2400 (Sn: 2201011297, 2201011358): мотор Micro Motors L149.12.21, мотор Micro Motors L149.12.43, вакуумний насос двоступеневий, 283л/хв, сепаратор конденсату Leybold P/N: 19060, Type: AK 8 код ДК 021:2015 – 38430000-8 — Детектори та аналізатори |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - Мотор Micro Motors L149.12.21 (каталожний номер L149.12.21) або еквівалент, у кількості - 1 шт. - Повинен бути сумісним з автоматизованою системою в комплекті з програмним забезпеченням для проведення скринінгу новонароджених з сухих плям крові, NS2400 - Система NS2400, номер за каталогом 5400200, модулем DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки). - Повинен виконувати функцію притискання плашки до платформи модуля DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки). - Мотор Micro Motors L149.12.43 (каталожний номер L149.12.43) або еквівалент, у кількості - 1 шт. - Повинен бути сумісним з автоматизованою системою в комплекті з програмним забезпеченням для проведення скринінгу новонароджених з сухих плям крові, NS2400 - Система NS2400, номер за каталогом 5400200, модулем DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки). - Повинен виконувати функцію переміщення гребінки вертикально, вздовж усієї 96-ти луночної плашки модуля DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки). - Вакуумний насос двоступеневий, 283 л/хв (каталожний номер МС-90612) або еквівалент, у кількості - 1 шт. - Повинен бути сумісним з автоматизованою системою в комплекті з програмним забезпеченням для проведення скринінгу новонароджених з сухих плям крові, NS2400 - Система NS2400, номер за каталогом 5400200, модулем DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки). - Повинен виконувати функцію відбирання дисків з рідиною модуля DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки). - Сепаратор конденсату Leybold P/N: 19060, Type: AK 8 (каталожний номер 19060) або еквівалент, у кількості - 2 шт. - Повинен бути сумісним з автоматизованою системою в комплекті з програмним забезпеченням для проведення скринінгу новонароджених з сухих плям крові, NS2400 - Система NS2400, номер за каталогом 5400200, модулем DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки). - Повинен виконувати функцію відбирання вологи, рідини та дисків на шляху до вакуумного насосу модуля DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки). |  |
| 3. | Вимоги щодо якості товару |  |
|  | Вказати нормативний документ або стандарт | Гарантія на запасні частини складає 6 місяців |
| 4. | Термін поставки товару |  |
|  | Одноразово |  |
| 5. | Місце поставки товару |  |
|  | Відділ неонатального скринінгу лабораторії медичної генетики Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії |  |
| 6. | Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail (поля для заповнення) Софія Хвостенко тел: +380 96 757 25 78; e-mail: sofiakhvostenko@gmail.com |  |
| 7. | Вимоги до комплектуючих/товарів/матеріалів, які використовуються при поставці твару Повинен бути сумісним з автоматизованою системою в комплекті з програмним забезпеченням для проведення скринінгу новонароджених з сухих плям крові, NS2400 - Система NS2400, номер за каталогом 5400200, модулем DISC REMOVER MAIN UNIT (відбирач дисків з плашки). |  |
|  | Загальні (якість товару, повинна відповідати технічним умовам, виданим заводом-виробником такого товару) | Індивідуальні вимоги (наприклад: перевірка тиску в системі повинна виконуватись повіреним обладнанням) |
| 8. | Порядок прийому-передачі товару та форма контролю за поставкою |  |
| 9. | Гарантійні строки Гарантія на запасні частини складає 6 місяців |  |
| 10. | Кваліфікаційні вимоги до Виконавця |  |
| 11. | Додаткові вимоги (заповнюються у разі потреби) |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент.