# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# на закупівлю по предмету

# медичне обладнання та вироби медичного призначення різні - код ДК 021:2015: 33190000-8: (одяг медичний та інші медичні матеріали: 48133 - Серветка марлева ткана, нестерильна; 48133 - Серветка марлева ткана, нестерильна; 48133 - Серветка марлева ткана, нестерильна; 16897 - Водонепроникний чохол; 35177 - Маска хірургічна, одноразового використання; 35177 - Маска хірургічна, одноразового використання; 32297 - Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна; 47783 - Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне; 35091 - Халат операційний, одноразового використання; 35091 - Халат операційний, одноразового використання; 47456 - Простирадло, одноразового використання; 48133 - Серветка марлева ткана, нестерильна)

| № | Найменування предмета закупівлі (або еквівалент) | Код та назва згідно НК 024:2019 | Додаткові медико-технічні вимоги |  | Од. вим. |  | К-ть |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ 1 - одяг медичний та інші медичні матеріали: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Серветка марлева медична 5 см х 5 см (код 33199000-1 – одяг для медичного персоналу) | 48133 - Серветка марлева ткана, нестерильна | Матеріал: марля тип 17 (8 шарів), в упаковці по 50 шт., нестерильна |  | паков |  | 3 000 |  |
| 2 | Серветка марлева медична 10 см х 10 см (код 33199000-1 – одяг для медичного персоналу) | 48133 - Серветка марлева ткана, нестерильна | Матеріал: марля тип 17 (8 шарів), в упаковці по 25 шт., нестерильна |  | паков |  | 3 000 |  |
| 3 | Серветка марлева медична 15 см х 15 см (код 33199000-1 – одяг для медичного персоналу) | 48133 - Серветка марлева ткана, нестерильна | Матеріал: марля тип 17 (12 шарів), в упаковці по 10 шт., нестерильна |  | паков |  | 1 500 |  |
| 4 | Бахіли медичні низькі (код 33199000-1 – одяг для медичного персоналу) | 16897 - Водонепроникний чохол | Матеріал: поліетилен - щільністю не менше 8 г/м2, в упаковці 50 пар, нестерильні |  | паков |  | 2 000 |  |
| 5 | Маска медична тришарова (на резинках) (код 33199000-1 – одяг для медичного персоналу) | 35177 - Маска хірургічна, одноразового використання | Матеріал: спанбонд+фільтруючий шар – мелтблаун, в упаковці 100 шт., нестерильна |  | паков |  | 2 000 |  |
| 6 | Шапочка-берет медична (код 33199000-1 – одяг для медичного персоналу) | 32297 - Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна | Матеріал: спанбонд - щільністю не менше 13 г/м2, в упаковці 100 шт., нестерильна |  | паков |  | 200 |  |
| 7 | Покриття операційне 210см х 160см (код 33199000-1 – одяг для медичного персоналу) | 47783 - Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне | Матеріал: CМС - щільністю не менше 30 г/м2, стерильне |  | шт |  | 4 000 |  |
| 8 | Халат медичний (хірургічний) на зав`язках довжиною 132 см (код 33199000-1 – одяг для медичного персоналу) | 35091 - Халат операційний, одноразового використання | Матеріал: СМС – щільністю не менше 35 г/м2, розмір 54 - 56 (XL), стерильний |  | шт |  | 2 000 |  |
| 9 | Халат медичний (хірургічний) на зав’язках довжиною 130 см (розмір 50-52 (L) - (код 33199000-1 – одяг для медичного персоналу) | 35091 - Халат операційний, одноразового використання | Матеріал: спанбонд - щільністю не менше 30 г/м2, розмір 50-52 (L), нестерильний |  | шт |  | 9 000 |  |
| 10 | Простирадло одноразове (розмір 0,8х500 м ) (код 33199000-1 – одяг для медичного персоналу) | 47456 - Простирадло, одноразового використання | Матеріал: спанбонд - щільністю не менше 17 г/м2, без перфорації, нестерильне |  | рул. |  | 100 |  |
| 11 | Серветка марлева медична 30 см х 30 см (код 33199000-1 – одяг для медичного персоналу) | 48133 - Серветка марлева ткана, нестерильна | Матеріал: марля тип 17 (8 шарів), в упаковці по 10 шт., нестерильна |  | паков |  | 1 700 |  |

Очікувана вартість закупівлі складає: 1770000,00грн. (один мільйон сімсот сімдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).