Технічне завдання

на закупівлю послуг з калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) ,  що експлуатуються  НДСЛ «Охматдит» МОЗ України в 2021 р.

м. Київ,  01135, вул.. Чорновола,28/1

Код      ДК 021:2015 73110000-6 Дослідницькі послуги

Перелік ЗВТ Українського референс центру з КЛД та метрології

НДСЛ "Охматдит" МОЗ України, що потребують калібрування у 2021 р.

|  | Найменування, тип, умовне позначення ЗВТ | Виробник | Кільк. (од.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналізатор імуноферментний Sunrise TECAN № 1207005181 | Tecan, Австрія | 1 |
| 2 | Аналізатор імуноферментний Sunrise TECAN № 1705002628 | Tecan, Австрія | 1 |
| 3 | Аналізатор імуноферментний Sunrise TECAN № 1705002627 | Tecan, Австрія | 1 |
| 4 | Комплект рН -метра Аdrona AM 1605 № SN_181217-1 | Аdrona, Латвія | 1 |
| 5 | Аналітичні ваги електронні МР-300G № 981654 | Chyo, Японія | 1 |

Перелік ЗВТ Референс  лабораторія  з  лабораторної  діагностики

онкогематологічних захворювань

| 6 | РН-іон-метр /іономір, Метлер Толедо S-220 №C010101220 | Mettler Toledo, USA | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | РН-іон-метр /іономір, Метлер Толедо S-220 № C010101229 | Mettler Toledo, USA | 1 |
| 8 | РН-іон-метр /іономір, Метлер Толедо S-220 № C010101227 | Mettler Toledo, USA | 1 |
| 9 | РН-іон-метр /іономір, Метлер Толедо S-220 № C010101224 | Mettler Toledo, USA | 1 |
| 10 | Ваги аналітичні електронні AS220 R2 | Radwag | 1 |

Перелік ЗВТ Бактеріологічна лабораторія

| 11 | Денситометр Densi-La-Metr № 89 | Pliva Lachema Diagnostica, Чехія | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Денситометр Densimat № IDN010322 | BioMerieux, Франція | 1 |  |
| 13 | Денситометр DensiСhek № OAO18449 | BioMerieux, Франція | 1 |  |
| 14 | Комплект рН метру МР 511 № 1110110309501010 | Ulab, Китай | 1 |  |
| 15 | Ваги електронні ТВЕ 1-0,01 № 6078 | ТзОВ «НВП Техноваги» Україна | 1 |  |
| 16 | Дозатори піпеткові автоматичні одноканальні |  | 188 |
| 17 | Дозатори піпеткові автоматичні 8-канальні |  | 8 |

Перелік  ЗВТ, що експлуатуються в лабораторії  СМГЦ

НДСЛ "Охматдит" МОЗ України та потребують калібрування у 2021 р.

| Номер з/п | Найменування, тип, умовне позначення ЗВТ | Виробник | Кільк. (од.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РН-іон-метр /іономір, Метлер Толедо S-220 № C010101227 | Mettler Toledo, США | 1 |
| 2 | Автоматичний мультиканальний піпет- дозатор LinkSeq VIAFLO ASSIST Liquid handler 16-канальн. | Оne Lambda Inc., США | 1 |
| 3 | Дозатори піпеткові автоматичні одноканальні |  | 20 |
| 4 | Дозатори піпеткові автоматичні 8-канальні |  | 7 |
| 5 | Ваги аналітичні електронні AS220 R2 | Radwag, Польща | 1 |
| 6 | Спектрофотометр Spekord 40 № 700229 | Analtik Jena, Німенччина | 1 |
| 7 | Аналізатор імунологічний Viktor² 1420 № 4201859 | Wallas, Фінляндія | 1 |
| 8 | Аналізатор імуноферментний Multiskan plus №314016-030 | LabSystems, Фінляндія | 1 |
| 9 | Комплект рН-метра рН 7110№13461267 | WTW,Німеччина | 1 |
| 10 | Хроматограф рідинний з мас селективним детектором API 2000LC/MC/MS Systems№ В20781004 | AB SCIE,США | 1 |
| 11 | Хроматограф рідинний Ultimate 3000 № 8057702 | DIONEX,США | 1 |
| 12 | Дозатори піпеткові 1 - канальні |  | 74 |
| 13 | Дозатори піпеткові 8 - канальні |  | 13 |
| 14 | Ваги електронні лаб. РА 214 С № В739728369 | OHAUS,Китай | 1 |
| 15 | Ваги електронні лаб. РА 214 С № В5144782912 | OHAUS,Китай | 1 |
| 16 | Ваги електронні лаб. MP 300 G№ 981653 | Chyo,Японія | 1 |

Орієнтовна вартість закупівлі послуг складає : 268 350,00 грн

Голова робочої групи:

Медичний директор                                      ___________ Чернишук С.С.

Члени робочої групи:

В.о.заст.генерального директора з технічних питань   ______Оголєв О.О.

Заст.генерального директора з економічних питань  ____ ____Мирута Н.М.

Головний інженер

Інженер з ремонту технічного обладнання 	__________ Крамаренко В.В.

додаток № 1

Технічні вимоги

на надання послуг з калібрування засобів вимірювальної техніки

НДСЛ Охматдит МОЗ України

По коду  ДК 021:2015 73110000-6  Дослідницькі послуги

- Якість наданих послуг з калібрування засобів вимірювальної техніки повинна відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» наказу Мінекономрозвитку України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що потребує в експлуатації, та оформлення її результатів № 193 віж 08.02.2016р. ДСТУ ISO/EC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторії» та діючим документам на методики повірки, калібрування та іншим нормативним документом.

- Учасник повинен надати свідоцтво про уповноваження на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології

- Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля. На підтвердження надати у складі пропозиції Гарантійний лист Учасника в довільній формі щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Закону України «Про відходи».

- Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази.

- Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

- Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

ДОДАТОК №2

Проект договору

договір №

про закупівлю послуг

м. Київ 							«___»_____________2021 р.

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», МОЗ України в особі генерального директора Жовніра Володимира Аполлінарійовича,  що діє на підставі Статуту (надалі «Замовник») з однієї сторони та

в особі __________________________________________________________, який діє на підставі довіреності ________________________, надалі – «Виконавець» з іншої сторони,  у подальшому – «Сторони»,  уклали даний договір про наступне:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати Послуги код ДК 021:2015 – 73110000-6 дослідницькі послуги (послуги з калібрування /повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) що експлуатуються НДСЛ «Охматдит» МОЗ України в 2021 р), а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.

- Послуги Замовнику за цим Договором надаються поетапно. Номенклатура та обсяг послуг за кожним етапом визначаються Замовником відповідно до листа-заявки та фактично наданих засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ).

- ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

- Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає Наказу Мінекономрозвитку України № 193 від 08.02.2016 року «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», з калібрування ЗВТ ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 та іншим нормативним документам.

- Повірка засобів вимірювальної техніки підтверджується Виконавцем шляхом видачі «Свідоцтва про повірку», «Довідки про непридатність» або відбитком повірочного тавра.

3.	ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Вартість цього Договору становить: всього – _____ грн. ___ коп. ( __ грн. __ коп.), ПДВ 20% - __ грн. __ коп. ( __ грн. __ коп.), всього з ПДВ – ____ грн. __ коп. ( __ грн.  __ коп.).

3.2.Ціна послуг за цим Договором включає вартість усіх необхідних погоджень, зборів, мит та інших платежів, що підлягають оплаті при наданні послуг, зазначених в п. 1.1 Договору.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1.	Розрахунки проводяться шляхом повної оплати етапу послуги, відповідно до заявленого обсягу, протягом 10-ти банківських днів з дати підписання Виконавцем акту приймання-передачі послуг.

4.2. Вартість послуг визначена відповідно до «Порядку оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015р. №865.

4.3. Вартість кожного етапу визначається Виконавцем відповідно до вказаної у листі-заявці Замовника номенклатури та кількості ЗВТ.

4.4. Сторонами, за взаємною згодою, може бути змінений порядок здійснення розрахунків, шляхом укладення Додаткової угоди до цього Договору.

5. НАДАННЯ ПОСЛУГ

- Термін надання послуг з повірки ЗВТ - 15 робочих днів з дати надання партії ЗВТ та необхідних документів на повірку (за винятком ЗВТ, тривалість повірки або калібрування яких згідно з методикою перевищує цей термін).

- Місце надання послуг: база Виконавця (м. Київ, вул. Метрологічна 4), за виключенням випадків, коли за домовленістю між Замовником і Виконавцем послуги будуть надаватись у Замовника.

- Виконавець протягом 2-х робочих днів з моменту отримання листа-заявки від Замовника може направити йому письмовий запит для надання відомостей та технічної документації необхідної для надання послуг за цим договором.

- Замовник протягом 2-х робочих днів із моменту одержання письмового Запиту передає (направляє) Виконавцеві відомості та документацію, необхідну для надання послуг за Договором.

- 3 моменту одержання запитаних відомостей і документації Виконавець зобов'язаний протягом терміну, вказаного в п 5.1 даного договору надати замовнику послуги, зазначені в розділі І Договору

- Виконавець повинен надати послугу особисто.

- Порядок здачі-приймання послуг:

5.7.1 Виконавець зобов'язується у визначений цим Договором строк для надання послуг передати Замовникові результати наданих послуг, всю документацію отриману від Замовника для надання послуг, що оформлюються підписанням обома Сторонами відповідного Акта приймання-передачі послуг.

5.7.2 3амовник після отримання від Виконавця результатів послуг протягом 5-ти робочих днів з моменту одержання Акта приймання-передачі послуг за цим Договором, підписує і направляє Виконавцеві зазначений Акт або мотивовану відмову в прийманні наданих послуг з переліком необхідних дороблень.

- Виконавець протягом 5-ти робочих днів з дня одержання відмови Замовника від приймання наданих послуг з переліком необхідних дороблень складає і направляє Замовникові, підписаний зі своєї сторони, двосторонній Акт з переліком необхідних дороблень і термінів їх виконання.

- В разі ненадання мотивованої відмови в прийманні наданих послуг з переліками необхідних дороблень роботи вважаються прийнятими.

- Датою виконання зобов'язань Виконавця з повірки та калібрування ЗВТ за цим Договором є дата підписання Замовником акта приймання-передачі послуг.

- Послуги, зазначені в п.1.1. Договору, можуть бути надані Виконавцем Замовнику достроково. У цьому разі Замовник вправі прийняти, з дотриманням умов розділу 4 Договору, надані достроково послуги.

- Сторони обумовлюють, що якщо в процесі надання послуг за цим Договором Виконавцем буде встановлена непридатність ЗВТ – послуга вважається наданою, а результати послуг підтверджуються шляхом видачі «Довідки про непридатність».

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1.	Замовник зобов'язаний:

- Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;

- Приймати надані послуги згідно з актом приймання-передачі наданих послуг у разі відсутності зауважень щодо якості наданих послуг та відповідності їх умовам цього Договору;

- У випадку надання послуг на випробувальній базі Виконавця:

- самостійно доставляти партії ЗВТ на базу Виконавця;

- забирати ЗВТ від Виконавця не пізніше 10 робочих днів після надання послуг.

6.1.4.	У випадку надання послуг у Замовника:

- погоджувати з Виконавцем дату початку надання послуг не пізніше, ніж за 14 робочих днів до дати, коли Замовник може створити всі необхідні умови для їх надання;

- надавати персонал та приміщення у чистому та теплому стані, з достатнім освітленням площу, необхідну для надання послуг;

- забезпечити можливість підключення вимірювального та випробувального обладнання;

- забезпечити Виконавцю можливість у погоджений час надавати послуги;

- зберігати у неробочий час робочі еталони, допоміжні засоби та інструмент, що належить Виконавцю.

6.2.	Замовник має право:

6.2.1.	Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 15 календарних днів;

- Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

- Зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.3.	Виконавець зобов'язаний:

- Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

- Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, встановленим п.2 цього Договору.

- Надавати та оформляти результати послуг відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативної та методичної документації.

6.4.	Виконавець має право:

- Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

- На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3.	У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково
розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 15 календарних днів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

- За порушення строків щодо надання послуг Виконавець несе відповідальність у вигляді пені у розмірі 0,1% від загальної вартості ненаданих послуг за кожен день затримки. За порушення строків надання послуг на строк понад 30 календарних днів додатково стягується штраф – 7 % від вартості ненаданих послуг.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

- Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 20 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

- Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідним уповноваженим органом.

- У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

8.5.	Під обставинами непереборної сили в даному Договорі розуміються випадки,
непереборна сила, а також інші обставини як підстава для звільнення від відповідальності за
невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором.

- ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

- У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

- Сторони домовилися, що для спорів за цим Договором встановлюється обов'язкова процедура досудового врегулювання. Усі претензії за цим Договором повинні бути розглянуті Сторонами в місячний термін з моменту отримання претензії.

10.	СТРОК ДЇЇ ДОГОВОРУ

10.1.Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

11. ІНШІ УМОВИ

  - Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

- Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони.

- Після підписання цього Договору усі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

- Сторони підтверджують, що на момент укладення Договору, вони є юридичними особами згідно з діючим законодавством України, мають необхідні ліцензії та інші документи, необхідні для здійснення господарської діяльності. Фізичні особи, які підписали цей Договір, та вказані у преамбулі, наділені необхідними повноваженнями та не мають обмежень прав на підписання і виконання Договору.

- Замовник є бюджетною неприбутковою організацією.

- Виконавець має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинною редакцією «Податкового кодексу» України.

12. ДОДАТКИ

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток № 1 – Специфікація /Розрахунок вартості послуг.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| ЗАМОВНИК Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України 01135 м. Київ,вул. В.Чорновола,28/1 Банк Держказначейська служба України в м. Києві IBAN UA048201720343130001000016859 МФО 820172 ЄДРПОУ 01994089 Тел(044) 236-19-09 бухгалтерія Тел (044)236-91-03 тендерний ІПН № 019940826597 № свідоцтва 100141252 Замовник є неприбутковою установою Згідно розділу 2 ПКУ E-mail: lenatender1@ukr.net Генеральний директор _____________________ /Жовнір В.А./ М.П. | ВИКОНАВЕЦЬ ____________________/ М.П. |
| --- | --- |

Додаток до Договору

№

від «_____»_____________2021 р.

Специфікація /Розрахунок вартості послуг

| № з/п | Код послуги за збірником норм часу | Назва послуги | Тип ЗВТ | Роз-ряд | К-сть, шт. | Кіл. вимір., шт. | Ціна | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |  |  |  |

| Замовник: ____________________________ __________________ _._. ______ «_____»_____________2021 р. | Виконавець: _______________________________ » __________________ _._. _________ «_____»_____________2021 р. |
| --- | --- |