## договор
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі медичні матеріали (пластик лабораторний генетика)
| Найменування ( согласно запроса покупателя) | упаковка | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ Назва медичного виробу | Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 | Од. | Загалом | ціна пропозиції 1 | сумма | ціна пропозиції 2 | сумма | Середня цена | Загальна вартість | МЕДИКОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
24 | Скельця предметні со шлівом для мікроскопії, з полем для підпісу 26 х 76 мм 1,0 мм (Nuova Aptaca S.R.L.) 72 шт/уп | 72 шт/пак | Предметне скло Sente-Lab 1-1,2 мм., промите та знежирене, з шліфованим краєм, з матовим полем, 26х76 мм для IVD | 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення | 57925 - Предметне скло / слайд для мікроскопії ІВД | паков | 120 | 150 | 18000 | 150 | 18000 | 150 | 18000 | Скельця предметні со шлівом для мікроскопії, з полем для підпісу 26 х 76 мм 1,0 мм 72 шт/уп Скло знежирене, без сторонніх включень, без мусора, є можливе використання без попередньої підготовки
25 | Предметне скло SuperFrost 76/26/1.0 мм, края оброблені білі, 72шт/уп. (Menzel-Glasser) | 72 шт/пак | Предметне скло Sente-Lab з позитивним зарядом 26х76 мм. з білим полем для запису. для IVD (72 шт/пак) | 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення | 57925 - Предметне скло / слайд для мікроскопії ІВД | паков | 8 | 550 | 4400 | 560 | 4480 | 555 | 4440 | Предметне скло SuperFrost (з позитивним зарядом) 76*26*1.0 мм, края оброблені, поля білі, 72шт/уп. Коробка повинна бути із плаcтику
29 | Листи фільтрувального паперу |  | Фільтрувальний папір | 15994200-4 Фільтрувальний папір 33770000-8 Папір санітарно-гігієнічного призначення | 45522 Папір для збирання / транспортування біологічних рідин | шт | 500 | 55 | 27500 | 55 | 27500 | 55 | 27500 | Листи фільтрувального паперу 520*600 мм, Масса бумаги площадью 1 м.кв. – 75 ± 3 г. середньої швидкості фільтрації і призначена для проведення общелабораторного робіт.
48 | Спеціалізована картка для збору і зберігання крові у пацієнтів для досліджень днк, антитіл і антигенів. |  | Спеціалізована картка для збору і зберігання крові у пацієнтів для досліджень днк, антитіл і антигенів. | 15994200-4 Фільтрувальний папір 33770000-8 Папір санітарно-гігієнічного призначення | 37724 Комплект для ідентифікації чи кількісної оцінки антитіл до дволанцюговодезоксирибонуклеїнової кислоти | шт | 50 | 30 | 1500 | 35 | 1750 | 32.5 | 1625 | Картка повинна адаптована для робіт з ПЛР, повинна мати пять гнізд , кожен вміщає обєм не менш 75 мкл крові. Наявність маркування IVD, біологічної небезпеки, місце для нотатків, індивідуальну упаковку, індикатор вологості, розміри 120(+/-15) х90(+/-15) мм, повинні мати CE/IVD
[9 empty] | 51400 |  | 51730 |  | 51565

## наконечники
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі медичні матеріали - код ДК 021:2015:38437110-1 Наконечники для піпеток, 38437100-8 Піпетки
| Найменування ( согласно запроса покупателя) | упаковка | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу/ Назва медичного виробу | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИЄдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 | Од. | Загалом | ціна пропозиції 1 | сумма | ціна пропозиції 2 | сумма | Середня цена | Загальна вартість | МЕДИКОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
1 | Наконечники , жовті, 5-200 мкл, 1000 шт/упак сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette | 1000шт/пак | Наконечники "SENTE-LAB", типу Gilson, 200 мкл, 1000 шт/упак для IVD | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 5 | 125 | 625 | 130 | 650 | 127.5 | 637.5 | Наконечники повинні тримати об'ем 5-200 мкл, колір - жовтий, упаковка не більше 1000 шт. Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
2 | Наконечники на 300 мкл, 1000 шт/уп, | 1000шт/пак | Наконечники "SENTE-LAB", типу Biohit, 300 мкл, 1000 шт/ упак для IVD | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 40 | 520 | 20800 | 515 | 20600 | 517.5 | 20700 | Наконечники повинні тримати об'ем 2-300 мкл, колір - прозорий, градуйовані кільця; упаковка не більше 1000 шт. Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
3 | Наконечники жовті, 5-200 мкл в башнях або в штативах (96*10) сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette | 96*10 | Наконечники "SENTE-LAB", типу Gilson, 200 мкл, 96х5 шт/упак для IVD | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 20 | 990 | 19800 | 1000 | 20000 | 995 | 19900 | Наконечники повинні тримати об'ем 5-200 мкл, колір - жовтий, градуйовані кільця; упаковка в башнях або в штативах (96*10) . Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
4 | Наконечники 0.1-10 мкл, 1000 шт/упак прозорі без фільтра поверхня повного зливу Premium surface, для ПЦР 100% | 1000шт/пак | Наконечник ПП 0,1-10 мкл, універсальний тип, поверхня повного зливу «premium surface», np ПЦР, автоклавуються до 121 °C, CE/IVD (1000 шт/пак) | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 1 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2050 | 2050 | Наконечники повинні тримати об'ем 0,1-10 мкл, колір - прозорий, внутрішня поверхня оброблена premium surface; упаковка не більше 1000 шт. Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
5 | Наконечники 10 мкл, прозорі з фільтром Premium surface для ПЦР сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette 0,2-2 мкл | 1000шт/пак | Наконечники з фільтром ПП, premium surface, 0,1-10 мкл, прозорі, ступінь чистоти np преміум біо, CE/IVD | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 1 | 2100 | 2100 | 2050 | 2050 | 2075 | 2075 | Наконечники повинні тримати об'ем 0,1-10 мкл, колір - прозорий, фільтр - поліетилен високої щільності внутрішня поверхня оброблена premium surface; упаковка не більше 1000 шт. довжина: 45,8 mm (+/- 0,2 mm) Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
6 | Наконечники 20 мкл, 1000 шт/упак прозорі без фільтра Premium surface, ПЦР сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette 0,2-2 мкл | 1000шт/пак | Наконечник ПП «класік» 0,1-20 мкл, універсальний тип, прозорі, np ПЦР, CE/IVD | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 2 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | "Наконечники повинні тримати об'ем 20 мкл, колір - прозорий, внутрішня поверхня оброблена premium surface; упаковка не більше 1000 шт. довжина: 45,8 mm (+/- 0,2 mm) Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів 0,2-2 мкл
7 | Наконечники з фільтром, 1000 мкл, ПП, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК та пірогенів, поверхня повного зливу «premium surface» 96шт/пак | 96шт/пак | Наконечники з фільтром ПП, premium surface, 100-1000μl, прозорі, ступінь чистоти np преміум біо, стерильні R, CE/IVD | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 30 | 390 | 11700 | 400 | 12000 | 395 | 11850 | Наконечники повинні тримати об'ем 100-1000 мкл, колір - прозорий, фільтр - поліетилен високої щільності внутрішня поверхня оброблена premium surface; упаковка не більше 96 шт. довжина: 81,8 mm (+/- 0,2 mm), градуйовані кільця; Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
8 | Наконечники з фільтром, 1000 мкл, ПП, вільні від ДНКаз, РНКаз, та пірогенів, 1000шт/пак | 500шт/пак | Наконечники "SENTE-LAB", типу Gilson 1000 мкл, з фільтром, вільні від ДНКази, РНКази, пірогеннів, 500 шт/упак для IVD | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 1 | 1000 | 1000 | 990 | 990 | 995 | 995 | Наконечники повинні тримати об'ем 100-1000 мкл, колір - прозорий, фільтр - поліетилен високої щільності упаковка не більше 500 шт. довжина: 11,8 mm (+/- 0,2 mm), Вільні від ДНКаз, РНКаз, пірогенів, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
9 | Наконечники типу Gilson, сині, 100-1000 мкл, P500-P1000 типу, 1000 шт/упак | 1000шт/пак | Наконечники типу Gilson, сині, 100-1000 мкл, P500-P1000 типу, 1000 шт/упак для IVD | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 25 | 350 | 8750 | 360 | 9000 | 355 | 8875 | Наконечники повинні тримати об'ем 100-1000 мкл, колір - голубий, упаковка не більше 1000 шт. довжина: 11,8 mm (+/- 0,2 mm), Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
10 | Наконечник прозорі, 1000-5000 мкл, вузький 300 шт/уп. для IVD сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette | 300 шт/пак | Наконечники "SENTE-LAB", типу FINNPIPETTE, 5000 мкл, 300 шт/уп. для IVD | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 8 | 750 | 6000 | 755 | 6040 | 752.5 | 6020 | Наконечники повинні тримати об'ем 1000-5.000 мкл, колір - прозорий, упаковка не більше 300 шт. довжина: 146,7 mm (+/- 0,2 mm), Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
11 | Наконечник прозорі, 1000-10 000 мкл, сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette 100 шт/уп. для IVD | 100 шт/пак | Наконечники "SENTE-LAB", типу GILSON, 10 000 мкл,100 шт/упак для IVD | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 6 | 3000 | 18000 | 2995 | 17970 | 2997.5 | 17985 | "Наконечники повинні тримати об'ем 1000-10.000 мкл, колір - прозорий, упаковка не більше 100 шт. довжина: 146,7 mm (+/- 0,2 mm), Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів"
12 | Піпетки Пастера на 1 мл, ПЕ, градуювана - Ø 5x150 мм, 500 шт/упак для IVD, нестерильна | 500шт/пак | Піпетки Пастера Sente-Lab на 1 мл, ПЕ, градуювана, для IVD (500 шт/пак) | 38437100-8 Піпетки | 43375 Піпетка з ручним заповненням | паков | 1 | 650 | 650 | 630 | 630 | 640 | 640 | Піпетки Пастера на 1 мл, ПЕ, градуювана 0,25-0,50-0,75-1 мл розміри - Ø 5x150 мм, 500 шт/упак , нестерильна
13 | Піпетки Пастера на 3 мл, ПЕ, градуювання - Ø 7.8x150 мм, 500 шт/упак НЕСТЕРИЛЬНА | 500 шт/пак | Піпетки Пастера Sente-Lab на 3 мл, ПЕ, градуювання, для IVD (500 шт/пак) | 38437100-8 Піпетки | 43375 Піпетка з ручним заповненням | паков | 15 | 650 | 9750 | 630 | 9450 | 640 | 9600 | Піпетки Пастера на 3 мл, ПЕ, градуювана 0,50-1-1,5-2-2,5-3 мл розміри - Ø 7.8x150 мм, 500 шт/упак , нестерильна
14 | Піпетка серологічна стерильна градуйована на 1 мл в індивідуальній упаковці, фільтр ПЕ, не цитотоксична, вільна від людського ДНК і РНК, пірогенів та ПЛР інгібіторів, в блістерній упаковці | 1шт | Серологічна піпетка ПС, 1мл, одноразова, прозорий, кольоровим кодуванням, град., ступінь чистоти np ПЦР, стерильна R | 38437100-8 Піпетки | 43375 Піпетка з ручним заповненням | шт | 500 | 15 | 7500 | 16 | 8000 | 15.5 | 7750 | Серологічна піпетка ПС, 1мл, з безворсовим фільтром з ПЕ, прозора, з кольоровим кодуванням, жовтий колір, град., ступінь чистоти: вільні від ПЛР інгібіторів, людского ДНК, ДНКази, РНКази, пірогенів, стерильні R, без цитотоксичних та гемолітичних властивостей.
15 | Піпетка серологічна стерильна на 5 мл, градуйована в індивідуальній упаковці, фільтр ПЕ, не цитотоксична, вільна від людського ДНК і РНК, пірогенів та ПЛР інгібіторів, в блістерній упаковці | 1шт | Серологічна піпетка ПС, 5мл, одноразова, прозорий, блакитне кодування, град., ступінь чистоти np ПЦР стерильна R | 38437100-8 Піпетки | 43375 Піпетка з ручним заповненням | шт | 100 | 15 | 1500 | 16 | 1600 | 15.5 | 1550 | Серологічна піпетка ПС, 5мл, з безворсовим фільтром з ПЕ, прозора, з кольоровим кодуванням, жовтий колір, град., ступінь чистоти: вільні від ПЛР інгібіторів, людского ДНК, ДНКази, РНКази, пірогенів, стерильні R, без цитотоксичних та гемолітичних властивостей. | на пробу
16 | Наконечник 10 мл в штативі на дозатори Finnpipette 10 мл | 15 шт/пак | Наконечники "SENTE-LAB", типу GILSON, 10000 мкл, у штативі з кришкою, 15 шт/упак для IVD | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 4 | 500 | 2000 | 510 | 2040 | 505 | 2020 | Штатив повинен мати захисну кришку та механізм від випадкового відкривання, також повинен комплектуватись наконечниками на 10 мл, які сумісні дозаторами фірми Thermofisher Finnpipette. Штатив для наконечників типу Finnpipette на 10 мл на 15 гнізд
17 | Наконечник 5 мл в штативі на дозатори Finnpipette 5 мл | 28 шт/пак | Наконечники "SENTE-LAB", типу FINNPIPETTE, 5000 мкл, 28шт. у штативі з кришкою, для IVD | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 4 | 450 | 1800 | 440 | 1760 | 445 | 1780 | Штатив для наконечників типу Finnpipette на 5 мл на 28 гнізд. Штатив повинен мати захисну кришку та механізм від випадкового відкривання, також повинен комплектуватись наконечниками на 5 мл, які сумісні дозаторами фірми Thermofisher Finnpipette
18 | Наконечники "SENTE-LAB", 500 мкл, вільні від ДНК, ДНКази, РНКази, пірогенів, стерильні 500 шт/упак для IVD |  | Наконечники "SENTE-LAB", 500 мкл, вільні від ДНК, ДНКази, РНКази, пірогенів, стерильні 500 шт/упак для IVD | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | паков | 1 | 550 | 550 | 600 | 600 | 575 | 575 | Наконечники , 500 мкл, 500 шт/упак для IVD, вільні від ДНК, ДНКази, РНКази, пірогенів, стерильні, висота 70 мм + 1 мм, внутрішній Ø 8 мм
[9 empty] | 116025 |  | 116980 |  | 116502.5

## пробірки
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі медичні матеріали - код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
| Найменування ( согласно запроса покупателя) | упаковка | Класифікатор медичних виробів ДК 024:2019 | Код НК | Од. виміру | Кількість | ціна пропозиції 1 | сумма | ціна пропозиції 2 | сумма | ціна пропозиції 3 | сумма | Середня цена | Загальна вартість | МЕДИКОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
1 | Одноразова система для забору венозної крові S-Monovette 1,2 мл літій - гепарин | 50 шт/пак. | 33192500-7 Пробірки | 47589 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з літія гепарином | шт. | 700 | 14 | 9800 | 14.28 | 9996 | 13.9 | 9730 | 14.06 | 9842 | Пробірка з помаранчевою гвинтовою кришкою та гумовою з двох сторін мембраною, з літій - гепарином, призначена для використання як з оригінальними голками, так і з перехідниками, сумісна з різним лабораторним обладнанням. Має нанесену інформацію про реактиви, об'єм проби, номер партії, термін придатності. Пробірка з паперовою етикеткою. Рекомендоване центрифугування - 2000 xg, при температурі 20 0С, 10 хв. Об`єм: 1,2 мл Пробірка повинна підтримувати вакуумно-аспіраційний метод забору крові. Матеріал пробірки – поліпропілен. Матеріал поршня – полістирол. Матеріал кришки – поліетилен високої щільності. Розмір: 66*8 мм Стандарт чистоти: стерильна.
2 | Голка до вакуумно-аспіраційної системи типу S-Monovette 21Gx1½’’ | 100 шт/пак | 33192500-7 Пробірки | 35209 Голка для взяття крові, стандартна | шт. | 1200 | 10 | 12000 | 10.27 | 12324 | 9.8 | 11760 | 10.0233 | 12028 | Голка для S-Monovette 21G x 1 ½, колір продукту – зелена. Голка повинна бути призначена для взяття крові з вени, один кінець голки має бути закритий клапаном безпеки. Стандарт чистоти – стерильна, апірогенна. В індивідуальній упаковці. - діаметр голки 21g / 0,8 мм - довжина голки 38 мм
3 | Одноразова система для забору венозної крові S-Monovette 2,7 мл літій - гепарин | 50 шт/пак. | 33192500-7 Пробірки | 47589 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з літія гепарином | шт. | 500 | 12.8 | 6400 | 13.24 | 6620 | 12.75 | 6375 | 12.93 | 6465 | Пробірка з помаранчевою гвинтовою кришкою та гумовою з двох сторін мембраною, з літій - гепарином, призначена для використання як з оригінальними голками, так і з перехідниками, сумісна з різним лабораторним обладнанням. Має нанесену інформацію про реактиви, об'єм проби, номер партії, термін придатності. Пробірка з паперовою етикеткою. Рекомендоване центрифугування - 2000 xg, при температурі 20 0С, 10 хв. Об`єм: 2,7 мл Пробірка повинна підтримувати вакуумно-аспіраційний метод забору крові. Матеріал пробірки – поліпропілен. Матеріал поршня – полістирол. Матеріал кришки – поліетилен високої щільності. Розмір: 66*11 мм Стандарт чистоти: стерильна.
4 | Система для взяття капілярної крові Microvette 200 мкл з літій-гепарином | 100 шт/пак | 33192500-7 Пробірки | 57902 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з літія гепарином | шт. | 500 | 17.98 | 8990 | 18.16 | 9080 | 17.78 | 8890 | 17.9733 | 8986.6667 | Пробірка з інтегрованим мікрокапіляром , наповнювач мікропробірки: Літій - гепарин нанесений розпиленням на внутрішню стінку пробірки та капіляра. Внутрішнє дно – кругле, зовнішнє – плоске. Стандарт чистоти: стерильна. Характеристики: - Об`єм - 200 мкл - Матеріал пробірки – поліпропілен - Матеріал кришки - поліетилен високої щільності - Колір кришки – помаранчевий. - Діаметр – 10,8 мм - Довжина пробірки (з кришкою) – 47,6 мм - Довжина капіляру - 70 мм
[8 empty] | 37190 |  | 38020 |  | 36755 |  | 37321.6667