Технічне завдання

на витратні матеріали для проведення променевої терапії на апараті Лінійний прискорювач електронів Elekta SynergyS.

код ДК 021:2015: 24530000-8 - Стиролові полімери у первинній формі (маски для позиціонування голови при променевій терапії, сумісні з платформами HeadSTEP).

| № п/п | Найменування згідно вимог Замовника | Код НК | Од. вим. | Кількість | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маска термопластична для позиціонування голови | 40896 - Пацієнт позиціонування термопластичного матеріалу | шт | 25 | - Маски термопластичні для позиціонування голови при променевій терапії - Сумісність з платформами HeadSTEP - Наявність мікроперфорації - Товщина не менше, не більше 2 мм |
| 2. | Маска термопластична для позиціонування голови з отвором для рота | 40896 - Пацієнт позиціонування термопластичного матеріалу | шт | 25 | - Маски термопластичні для позиціонування голови при променевій терапії - Сумісність з платформами HeadSTEP - Наявність мікроперфорації - Товщина не менше, не більше 2 мм |
| 3. | Маска термопластична для позиціонування голови, педіатрична | 40896 - Пацієнт позиціонування термопластичного матеріалу | шт | 25 | - Маски термопластичні для позиціонування голови при променевій терапії - Сумісність з платформами HeadSTEP - Наявність мікроперфорації - Товщина не менше, не більше 2 мм |
| 4. | Маска термопластична для позиціонування голови з отвором для рота, педіатрична | 40896 - Пацієнт позиціонування термопластичного матеріалу | шт | 25 | - Маски термопластичні для позиціонування голови при променевій терапії - Сумісність з платформами HeadSTEP - Наявність мікроперфорації - Товщина не менше, не більше 2 мм |

Очікувана вартість складає 122000,00 грн. (сто двадцять дві тисячі гривень 00 ко.) з ПДВ.