Технічне завдання

код ДК 021:2015 – 50420000-1 послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування апарату УЗД Philips HD 11 XE)

- Місце надання послуг:  м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України.

- Перелік робіт апарату УЗД Philips HD 11 XE включає в себе:

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер | Кількість шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апарату УЗД Philips HD 11 XE | серійний номер USN11077119 | 1 |

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розбирання –збирання системи ультразвукової діагностичної Philips HD 11XE | послуга | 2 |
| 2 | Вакуумна чистка апарату | послуга | 1 |
| 3 | Ремонт блоку живлення | послуга | 1 |
| 4 | Переустановка програмного забезпечення | послуга | 1 |
| 5 | Перевірка розподільної здатності на фантомі КТI44384 | послуга | 1 |
| 6 | Сигнатурний аналіз системи | послуга | 1 |

- Вимоги до учасників:

| № з/п | Вимоги | Відповід-ність (ТАК/НІ) |
| --- | --- | --- |
|  | Учасник повинен мати право на провадження діяльності з використання ДІВ (надати у складі тендерної пропозиції копію чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ на дане обладнання) |  |
|  | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання відповідного обладнання. |  |
|  | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) |  |

4. Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 31.12.2021 року.

Учасник повинний надати документальне погодження на виконання усіх пунктів цих технічних вимог.

Очікувана вартість  закупівлі складає  41 000,00грн. (сорок одна тисяча гривень 00 коп.) з ПДВ.

Голова робочої групи:

Медичний директор                             ____________________ Чернишук С.С.

Члени робочої групи:

Заст.генерального директора з економічних питань    _________Мирута Н.М.

В.о. заст.генерального директора з технічних питань __________ Оголєв О.А.

Головний інженер                                                   ______________Бабак В.Г.

Завідувач  Центру Радіології                                _____________Ребенков С.О.

Інженер з ремонту технічного обладнання 	_________ Крамаренко В.В.