## Аркуш1
№ п/п | Найменування | од. виміру | Ціна | К-ть | Сума | Класифікатор медичних виробів НК 024:2019
1 | Скельця предметні (слайди), 76x26x1 мм, торець шліфований, 50 шт./уп, 561. | Упаковка | 180 | 100 | 18000 | 57925 Предметне скло / слайд для мікроскопії ІВД 57951 Предметне скло / слайд для мікроскопії цервікальних цитологічних мазків ІВД
2 | Предметне скло POSITIVE CHARGE SLIDES 76/26/1.0 мм, 50шт/уп. (Aptaca), 13570 | Упаковка | 500 | 30 | 15000 | 57925 Предметне скло / слайд для мікроскопії ІВД 57951 Предметне скло / слайд для мікроскопії цервікальних цитологічних мазків ІВД
2 | 372100, Cover slides 15x15 mm “PRESTIGE” thickness 0,13-0,17 mm, hydrolytic Class I glass, 1000шт/уп | Упаковка | 900 | 2 | 1800 | 61826 — Пристрій для закривання мікропрепарату покривними стеклами ІВД
3 | 372116, Cover slides 24x60 mm “PRESTIGE” thickness 0,13-0,17 mm, hydrolytic Class I glass, 1000шт/уп | Упаковка | 2700 | 2 | 5400 | 61826 — Пристрій для закривання мікропрепарату покривними стеклами ІВД
3 | Контейнери для фарбування та фіксації пластикові, | Одиниця | 590 | 10 | 5900
4 | Пінцет маленький, загнутий | Одиниця | 120 | 6 | 720 | 31813 Пінцет для паперу для визначення артикуляції зуб
4 | Контейнери для знезараження матеріалу, Об'єм, 5 л, D горла, 213 мм, 7050, SenteLab | Одиниця | 200 | 20 | 4000
5 | Контейнери для знезараження матеріалу, Об'єм, 2 л, D горла, 213 мм, 7020, SenteLab | Одиниця | 200 | 20 | 4000
5 | Наконечник з фільтром, 0,1-10 мкл, Nerbe Plus, 96 шт/штатив, 07-613-8300 | Штатив | 290 | 120 | 34800 | 16822 Наконечник піпетки
6 | Наконечник з фільтром (довгі), 0,1-10 мкл, Nerbe Plus, 07-612-8300 | Штатив | 290 | 105 | 30450 | 16822 Наконечник піпетки
6 | Наконечники б/ф, 0,1-10 мкл, SenteLab, 1000 од/уп | Упаковка | 590 | 5 | 2950 | 16822 Наконечник піпетки
7 | Наконечник з фільтром (короткі), 0,1-10 мкл, 07-602-8300, 1000 од/уп | Упаковка | 1555 | 6 | 9330 | 16822 Наконечник піпетки
7 | Наконечники з фільтром, Nerbe Plus, 20 мкл | Штатив | 290 | 105 | 30450 | 16822 Наконечник піпетки
8 | Наконечники з фільтром, Nerbe Plus, 30 мкл, 06-632-5300 | Штатив | 290 | 105 | 30450 | 16822 Наконечник піпетки
8 | Наконечники з фільтром, Nerbe Plus, 100 мкл | Штатив | 290 | 55 | 15950 | 16822 Наконечник піпетки
9 | Наконечники з фільтром, Nerbe Plus, 200 мкл | Штатив | 290 | 210 | 60900 | 16822 Наконечник піпетки
9 | Наконечники з фільтром, Nerbe Plus, 100-1000 мкл | Штатив | 320 | 315 | 100800 | 16822 Наконечник піпетки
10 | Мікропробірка для ПЛР по 8 шт в стрипі, з індивідуальною кришкою, Nerbe Plus, 0,2 мкл, 960 пробир | Упаковка | 480 | 15 | 7200 | 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна
10 | Мікропробірка для ПЛР, SenteLab, 0,2 мкл, 1000 од/уп | Упаковка | 950 | 15 | 14250 | 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна
11 | Мікропробірка типу Eppendorf, SenteLab, 0,5 мкл ПЦР, 200 од/уп | Упаковка | 180 | 50 | 9000 | 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна
11 | Мікропробірка типу Eppendorf, SenteLab, 1,5 мкл ПЦР, 500 од/уп | Упаковка | 540 | 30 | 16200 | 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна
12 | Мікропробірка типу Eppendorf, SenteLab, 2,0 мкл ПЦР, 500 од/уп | Упаковка | 665 | 30 | 19950 | 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна
12 | Піпетки Пастера, не стер. 150 мм, Aptaka, на 3мл, 500 од/уп | Упаковка | 320 | 10 | 3200 | 43375 Піпетка з ручним заповненням
13 | Пробірки Типу Vacutainer з антикоагулянтом K2EDTA без гелю 4 мл, 100 од/уп | Упаковка | 520 | 10 | 5200
13 | Пробірки Типу Vacutainer з антикоагулянтом Na Heparin (Sodium Heparin) без гелю 9-15 мл, 100 од/уп | Упаковка | 1000 | 4 | 4000
14 | Пробірки Типу Vacutainer БЕЗ антикоагулянту, без гелю та без активатора згортання Clot tube 4 мл, 100 од/уп | Упаковка | 420 | 6 | 2520
14 | Пробірки Типу Vacutainer з антикоагулянтом ACD (Acid-citrate-dextrose) без гелю 8-13 мл, 100 од/уп | Упаковка | 1500 | 2 | 3000
15 | Контейнери для біологічних проб до 60 мл, стерильні, індивідуальна упаковка, 712050526 | шт | 4 | 1000 | 4000
15 | Контейнери для біологічних проб до 150 мл, стерильні, індивідуальна упаковка, 712120726 | шт | 5.2 | 1000 | 5200
16 | Контейнери для зберігання та транспортування предметних скелець, 98x83x35, 100 місць для скелець | шт | 180 | 400 | 72000
16 | Штатив з охолодженням для пробирок на 1,5 мл | шт | 6500 | 2 | 13000
17 | Штатив з охолодженням для пробирок на 0,2 мкл, 96 місць | шт | 6500 | 4 | 26000
575620

## Штативы и контейнеры
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі 33141600-6 Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти
№ п/п | Найменування | од. виміру | К-ть | Ціна | Сума | Ціна1 | Сума1 | Ціна2 | Сума2 | Ціна середня | Загальна вартість | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 | Тедико технічні данні
1 | Контейнери для фарбування та фіксації пластикові | Одиниця | 10 | 590 | 5900 | 600 | 6000 | 610 | 6100 | 605 | 6050 | 33141600-6 Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти | 42833 Штатив для приготування/фарбування предметних скелець | Контейнери для фарбування та фіксації предметних скельць 26х76х1,2 мм , з TPX, з 2 кришками, одна для повного закриття, щоб уникнути випаровування, коли вона не використовується, інша з отвором для вставки в стійку під час процедур фарбування. Підходить для мікрохвильовки. В комплект повинні входить тримач для скельць на 20 місць
2 | Контейнери для знезараження матеріалу, Об'єм, 5 л, D горла, 213 мм | Одиниця | 20 | 200 | 4000 | 210 | 4200 | 220 | 4400 | 215 | 4300 | 33141600-6 Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти | 14424 Контейнер на відходи | Контейнери для знезараження матеріалу, Об'єм, 5 л, D горла, 213 мм, повинні витримувати автоклавування
3 | Контейнери для знезараження матеріалу, Об'єм, 2 л, D горла, 213 мм, SenteLab | Одиниця | 20 | 200 | 4000 | 210 | 4200 | 220 | 4400 | 215 | 4300 | 33141600-6 Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти | 14424 Контейнер на відходи | Контейнери для знезараження матеріалу, Об'єм, 2 л, D горла, 213 мм, повинні витримувати автоклавування
4 | Контейнери для біологічних проб до 60 мл, стерильні, індивідуальна упаковка, | шт | 1000 | 4 | 4000 | 4.1 | 4100 | 4.15 | 4150 | 4.125 | 4125 | 33141600-6 Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти | 35347 Контейнери для зразків загального призначення | Контейнери для біологічних проб до 60 мл, стерильні, індивідуальна упаковка, повинен витримувати 90 градусів водяної бані
5 | Контейнери для біологічних проб до 150 мл, стерильні, індивідуальна упаковка, | шт | 1000 | 5.2 | 5200 | 5.3 | 5300 | 5.4 | 5400 | 5.35 | 5350 | 33141600-6 Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти | 35347 Контейнери для зразків загального призначення | Контейнери для біологічних проб до 150 мл, стерильні, індивідуальна упаковка, повинен витримувати 90 градусів водяної бані
6 | Контейнери для зберігання та транспортування предметних скелець, 98x83x35, 100 місць для скелець | шт | 400 | 180 | 72000 | 190 | 76000 | 195 | 78000 | 192.5 | 77000 | 33141600-6 Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти | 33543 Планшет для предметних скелець | Контейнери для зберігання та транспортування предметних скелець, 98x83x35, 100 місць для скелець, з ударостійкому полістиролі з пронумерованими прорізами для стандартних предметних стекол розміром 26x76 мм. Вони повинні постачатись з покажчиком для класифікації готових предметних скельць.
7 | Штатив з охолодженням для пробирок на 1,5 мл | шт | 2 | 6500 | 13000 | 6600 | 13200 | 6650 | 13300 | 6625 | 13250 | 33141600-6 Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти | 62011 Штатив для пробірок до приладу / аналізатору ІВД или 15186 Штатив на пробірки | Штатив з охолодженням для пробирок на 1,5 мл, на 96 місць, всередені повинні мати акумулятори холоду, також із зовнішньої сторони повинен бути термозахісний кожух.
8 | Штатив з охолодженням для пробирок на 0,2 мкл, 96 місць | шт | 4 | 6500 | 26000 | 6600 | 26400 | 6650 | 26600 | 6625 | 26500 | 33141600-6 Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти | 62011 Штатив для пробірок до приладу / аналізатору ІВД или 15186 Штатив на пробірки | Штатив з охолодженням для пробирок на 1,5 мл, на 96 місць, всередені повинні мати акумулятори холоду, також із зовнішньої сторони повинен бути термозахісний кожух.
9 | Контейнер для сечі із ПП, 150 мл, з гвинтовою кришкою з отвором, градуйований, з полем для підпису | шт | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 33141600-6 Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти | 35347 Контейнери для зразків загального призначення | Контейнер Sente-Lab для сечі із ПП, 150 мл, з гвинтовою кришкою з отвором для забору піпеткою і захлопуючою кришкою, градуйований, з полем для підпису
| Загалом |  |  |  | 134105.5 |  | 139405.8 |  | 142356 |  | 140880.9
Голова робочої групи
| Медичний директор | [7 empty] | Чернишук С.С.
Члени робочої групи:
| Заступник генерального директора з медичної частини | [7 empty] | Іванова Т.П.
| Завідувач Спеціалізованим медико-генетичним центром | [7 empty] | Галаган В.О.
| Завідувач дитячим патологоанатомічним відділенням | [7 empty] | Жежера В.М.
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [7 empty] | Яновська В.Г.
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [7 empty] | Ольхович Н.В.
| Завідувач бактеріологічної лабораторії | [7 empty] | Головня О.М.
| Завідувач лабораторії КДП | [7 empty] | Кондрьонкіна Г.Б.
| Економіст | [7 empty] | Разборська С.В.

## Стекло
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення
№ п/п | Найменування | од. виміру | К-ть | Ціна1 | Сума1 | Ціна2 | Сума2 | Ціна середня | Загальна вартість | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 | Тедико технічні данні
1 | Скельця предметні (слайди), 76x26x1 мм, торець шліфований, 50 шт./уп, 561. | паков | 100 | 190 | 19000 | 200 | 20000 | 195 | 19500 | 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення | 57925 Предметне скло / слайд для мікроскопії ІВД 57951 Предметне скло / слайд для мікроскопії цервікальних цитологічних мазків ІВД | Предметні скельця для мікроскопії 26 x 76 мм, товщина 1,00 / 1,20 мм, шліфовані краї, з матовим кінцем жовтого кольору. Кольорова основа стійка до розчинників, які зазвичай використовуються в лабораторії. упаковка по 50 шт. Скельця повинні бути чисті і використовиватись без додаткової очистки. адаптовані для імунно-цитологічних досліджень
2 | Предметне скло POSITIVE CHARGE SLIDES 76/26/1.0 мм, 50шт/уп. (Aptaca), 13570 | паков | 30 | 510 | 15300 | 520 | 15600 | 515 | 15450 | 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення | 57925 Предметне скло / слайд для мікроскопії ІВД 57951 Предметне скло / слайд для мікроскопії цервікальних цитологічних мазків ІВД | Предметні скельця для мікроскопії 26 х 76 мм з білою зоною для підпису. Спеціально оброблений, щоб забезпечити зчеплення зразка, незалежно від типу використовуваного фіксатора. Скло повинно електростатично притягувати ділянки тканин і клітин, уникаючи втрат у процесі фарбування. упаковка по 72 шт. адаптовані для імунно-цитологічних досліджень
3 | Cover slides 15x15 mm “PRESTIGE” thickness 0,13-0,17 mm, hydrolytic Class I glass, 1000шт/уп | паков | 2 | 910 | 1820 | 920 | 1840 | 915 | 1830 | 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення | 61826 — Пристрій для закривання мікропрепарату покривними стеклами ІВД | покривне скло 15х15 мм, товщина 0,13-0,17 мм, чисте без сторонніх включень, повинні бути чисті і використовиватись без додаткової очистки. адаптовані для імунно-цитологічних досліджень, повинні мати гідролітичні властивості
4 | Cover slides 24x60 mm “PRESTIGE” thickness 0,13-0,17 mm, hydrolytic Class I glass, 1000шт/уп | паков | 2 | 2850 | 5700 | 2900 | 5800 | 2875 | 5750 | 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення | 61826 — Пристрій для закривання мікропрепарату покривними стеклами ІВД | покривне скло 24х60 мм, товщина 0,13-0,17 мм, чисте без сторонніх включень, повинні бути чисті і використовиватись без додаткової очистки. адаптовані для імунно-цитологічних досліджень, повинні мати гідролітичні властивості
5 | Предметне скло 1,2х26 х 76 мм з камерою для імунно-цитологічних досліджень | паков | 1 | 2005 | 2005 | 2050 | 2050 | 2027.5 | 2027.5 | 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення | 57925 Предметне скло / слайд для мікроскопії ІВД 57951 Предметне скло / слайд для мікроскопії цервікальних цитологічних мазків ІВД | Предметне скло 1,2х26 х 76 мм з камерою для імунно-цитологічних досліджень, та гідролітичними властивостями, з полем для підпису. повинні бути чисті і використовиватись без додаткової очистки.
| Загалом |  |  |  | 43825 |  | 45290 |  | 44557.5
Голова робочої групи
| Медичний директор | [7 empty] | Чернишук С.С.
Члени робочої групи:
| Заступник генерального директора з медичної частини | [7 empty] | Іванова Т.П.
| Завідувач Спеціалізованим медико-генетичним центром | [7 empty] | Галаган В.О.
| Завідувач дитячим патологоанатомічним відділенням | [7 empty] | Жежера В.М.
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [7 empty] | Яновська В.Г.
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [7 empty] | Ольхович Н.В.
| Завідувач бактеріологічної лабораторії | [7 empty] | Головня О.М.
| Завідувач лабораторії КДП | [7 empty] | Кондрьонкіна Г.Б.
| Економіст | [7 empty] | Разборська С.В.

## Пробирки
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі ДК 021:2015: 33192500-7 Пробірки
№ п/п | Найменування | од. виміру | К-ть | Ціна1 | Сума1 | Ціна2 | Сума2 | Ціна середня | Загальна вартість | ДК 021:2015 | Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 | Тедико технічні данні
1 | Мікропробірка для ПЛР по 8 шт в стрипі, з індивідуальною кришкою, Nerbe Plus, 0,2 мкл, 960 пробир | паков | 15 | 490 | 7350 | 500 | 7500 | 495 | 7425 | ДК 021:2015: 33192500-7 Пробірки | 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна | Мікропробірка низько профільна для ПЛР 0,2 мл, ПП, 8 шт. в стрипі, прозорі, з індивідуальними пласкими кришками, поверхня повинна мати гідрофобні властивості, ступінь чистоти: вільні від ПЛР інгібіторів, людского ДНК, ДНКази, РНКази, пірогенів, стерильні R, Сила центрифугування не менш ніж 15.000g CE / IVD, адаптовані для робіт ПЛР реал-тайм.
2 | Пінцет маленький, загнутий | шт | 6 | 130 | 780 | 140 | 840 | 135 | 810 | ДК 021:2015: 33192500-7 Пробірки | 31813 Пінцет для паперу для визначення артикуляції зуб | Пінцет тип анатомічний універсальний 15 см металевий, з насічками, має загнуті кінці, може автоклавуватись та стерилізуватись
3 | Мікропробірка для ПЛР, SenteLab, 0,2 мкл, 1000 од/уп | паков | 15 | 970 | 14550 | 980 | 14700 | 975 | 14625 | ДК 021:2015: 33192500-7 Пробірки | 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна | Мікропробірка для ПЛР робіт 0,2 мл, ПП, з пласкою кришкою , вільні від ДНКзи і РНКзи, ДНК, для IVD, стерильні R, Сила центрифугування не менш ніж 20.000g CE / IVD, адаптовані для робіт ПЛР реал-тайм.
4 | Мікропробірка типу Eppendorf, SenteLab, 0,5 мкл ПЦР, 200 од/уп | паков | 50 | 190 | 9500 | 200 | 10000 | 195 | 9750 | ДК 021:2015: 33192500-7 Пробірки | 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна | Мікропробірка для ПЛР робіт 0,5 мл, ПП, з пласкою кришкою , вільні від ДНКзи і РНКзи, ДНК, для IVD, стерильні R, Сила центрифугування не менш ніж 20.000g CE / IVD, адаптовані для робіт ПЛР реал-тайм.
5 | Мікропробірка типу Eppendorf, SenteLab, 1,5 мкл ПЦР, 500 од/уп | паков | 30 | 550 | 16500 | 570 | 17100 | 560 | 16800 | ДК 021:2015: 33192500-7 Пробірки | 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна | Мікропробірка для ПЛР робіт 1,5 мл, ПП, з пласкою кришкою , вільні від ДНКзи і РНКзи, ДНК, для IVD, стерильні R, Сила центрифугування не менш ніж 25.000g CE / IVD, . з градуюванням, з місцем для нотатків
6 | Мікропробірка типу Eppendorf, SenteLab, 2,0 мкл ПЦР, 500 од/уп | паков | 30 | 680 | 20400 | 690 | 20700 | 685 | 20550 | ДК 021:2015: 33192500-7 Пробірки | 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна | Мікропробірка для ПЛР робіт 2,0 мл, ПП, з пласкою кришкою , вільні від ДНКзи і РНКзи, ДНК, для IVD, стерильні R, Сила центрифугування не менш ніж 25.000g CE / IVD, . з градуюванням, з місцем для нотатків
7 | Пробірки Типу Vacutainer з антикоагулянтом K2EDTA без гелю 4 мл, 100 од/уп | паков | 10 | 530 | 5300 | 550 | 5500 | 540 | 5400 | ДК 021:2015: 33192500-7 Пробірки | 47588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА | Пробірки Типу Vacutainer з антикоагулянтом K2EDTA без гелю 4 мл, 100 од/уп
8 | Пробірки Типу Vacutainer з антикоагулянтом Na Heparin (Sodium Heparin) без гелю 8,5-15 мл, 100 од/уп | паков | 4 | 1100 | 4400 | 1150 | 4600 | 1125 | 4500 | ДК 021:2015: 33192500-7 Пробірки | 42836 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з натрію гепарином і натрію фторидом, IVD | Пробірки Типу Vacutainer з антикоагулянтом Na Heparin (Sodium Heparin) без гелю 8,5-15 мл, 100 од/уп
9 | Пробірки Типу Vacutainer БЕЗ антикоагулянту, без гелю та без активатора згортання Clot tube 4 мл, 100 од/уп | паков | 6 | 440 | 2640 | 450 | 2700 | 445 | 2670 | ДК 021:2015: 33192500-7 Пробірки | 47590 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, без добавок | Пробірки Типу Vacutainer БЕЗ антикоагулянту, без гелю та без активатора згортання Clot tube 4 мл, 100 од/уп
10 | Пробірки Типу Vacutainer з антикоагулянтом ACD (Acid-citrate-dextrose) без гелю 8-13 мл, 100 од/уп | паков | 2 | 1600 | 3200 | 1700 | 3400 | 1650 | 3300 | ДК 021:2015: 33192500-7 Пробірки | 47591 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з калію оксалатом і натрію фторидом | Пробірки Типу Vacutainer з антикоагулянтом ACD (Acid-citrate-dextrose) без гелю 8-13 мл, 100 од/уп
11 | пробірка з кришкою на 7 мл вільна від ДНКази та РНКази, для ПЛР робіт | паков | 1 | 500 | 500 | 510 | 510 | 505 | 505 | ДК 021:2015: 33192500-7 Пробірки | 58970 Пробірка центрифужна ІВД, стерильна | 7 мл пробірка з кришкою, наявність укріплюючого обідка, круглодонна, вільна від ДНК, РНК, ДНКази та РНКази та пірогенів. Ø 1,5; Висота 6 см Наявність пласкої кришки з можливістю маркування, матеріал ПП, пакування 200 шт/пак
| Загалом |  |  |  | 85120 |  | 87550 |  | 86335
Голова робочої групи
| Медичний директор | [7 empty] | Чернишук С.С.
Члени робочої групи:
| Заступник генерального директора з медичної частини | [7 empty] | Іванова Т.П.
| Завідувач Спеціалізованим медико-генетичним центром | [7 empty] | Галаган В.О.
| Завідувач дитячим патологоанатомічним відділенням | [7 empty] | Жежера В.М.
| Завідувач Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології | [7 empty] | Яновська В.Г.
| Завідувач лабораторії медичної генетики СМГЦ | [7 empty] | Ольхович Н.В.
| Завідувач бактеріологічної лабораторії | [7 empty] | Головня О.М.
| Завідувач лабораторії КДП | [7 empty] | Кондрьонкіна Г.Б.
| Економіст | [7 empty] | Разборська С.В.

## Наконечники
ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі ДК 021:2015: 38437110-1 Наконечники для піпеток 38437100-8 Піпетки
№ п/п | Найменування | од. виміру | К-ть | Ціна1 | Сума1 | Ціна2 | Сума2 | Ціна середня | Загальна вартість | ДК 021:2015 | Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 | Тедико технічні данні
1 | Наконечник з фільтром ПЕВЩ, 0,1-10 мкл, Nerbe Plus, 96 шт/штатив | паков | 120 | 300 | 36000 | 310 | 37200 | 305 | 36600 | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | Наконечники повинні тримати об'ем 0,1-10 мкл, колір - прозорий, з гідрофобним фільтром ПЕВЩ, внутрішня поверхня наконечника оброблена для повного зливу; упаковка не більше 96 шт. Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів, Повинен сідати да самплери об'ємами 20 та 10 мкл
2 | Наконечник з фільтром ПЕВЩ (довгі), 0,1-10 мкл, Nerbe Plus | паков | 105 | 300 | 31500 | 310 | 32550 | 305 | 32025 | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | Наконечники повинні тримати об'ем 0,1-10 мкл, колір - прозорий, з гідрофобним фільтром ПЕВЩ, внутрішня поверхня оброблена для повного зливу; довжина наконечника 46 мм+/-0,2мм упаковка 96 шт. в штативі Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
3 | Наконечники б/ф, 0,1-10 мкл, SenteLab, 1000 од/уп короткие | паков | 5 | 600 | 3000 | 610 | 3050 | 605 | 3025 | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | Наконечники повинні тримати об'ем 0,1-10 мкл, колір - прозорий, довжина наконечника 33 мм+/-0,2мм упаковка 1000 шт. в штативі Вільні від ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
4 | Наконечник з фільтром ПЕВЩ (короткі), 0,1-10 мкл,1000 од/уп | паков | 6 | 1580 | 9480 | 1600 | 9600 | 1590 | 9540 | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | Наконечники повинні тримати об'ем 0,1-10 мкл, колір - прозорий, з гідрофобним фільтром ПЕВЩ, внутрішня поверхня оброблена для повного зливу; довжина наконечника 31,2 мм+/-0,2мм упаковка 96 шт. в штативі Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
5 | Наконечники з фільтром ПЕВЩ, Nerbe Plus, 20 мкл | паков | 105 | 300 | 31500 | 310 | 32550 | 305 | 32025 | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | Наконечники повинні тримати об'ем 20 мкл, колір - прозорий, з гідрофобним фільтром ПЕВЩ, внутрішня поверхня оброблена для повного зливу; довжина наконечника 50,8 мм+/-0,2мм упаковка 96 шт. в штативі Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
6 | Наконечники з фільтром ПЕВЩ, Nerbe Plus, 30 мкл | паков | 105 | 300 | 31500 | 310 | 32550 | 305 | 32025 | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | Наконечники повинні тримати об'ем 30 мкл, з градуйованими кільцями колір - прозорий, з гідрофобним фільтром ПЕВЩ, внутрішня поверхня оброблена для повного зливу; довжина наконечника 53,4 мм+/-0,2мм упаковка 96 шт. в штативі Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
7 | Наконечники з фільтром ПЕВЩ, Nerbe Plus, 100 мкл | паков | 55 | 300 | 16500 | 310 | 17050 | 305 | 16775 | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | Наконечники повинні тримати об'ем 100 мкл, колір - прозорий, з гідрофобним фільтром ПЕВЩ, внутрішня поверхня оброблена для повного зливу; довжина наконечника 53,4 мм+/-0,2мм упаковка 96 шт. в штативі Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
8 | Наконечники з фільтром ПЕВЩ, Nerbe Plus, 200 мкл | паков | 210 | 300 | 63000 | 310 | 65100 | 305 | 64050 | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | Наконечники повинні тримати об'ем 200 мкл, колір - прозорий, з гідрофобним фільтром ПЕВЩ, внутрішня поверхня оброблена для повного зливу; довжина наконечника 53,4 мм+/-0,2мм упаковка 96 шт. в штативі Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
9 | Наконечники з фільтром ПЕВЩ, Nerbe Plus, 100-1000 мкл | паков | 315 | 350 | 110250 | 360 | 113400 | 355 | 111825 | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | Наконечники повинні тримати об'ем 1000 мкл, колір - прозорий, з гідрофобним фільтром ПЕВЩ, внутрішня поверхня оброблена для повного зливу,; довжина наконечника 83,5 мм+/-0,2мм упаковка 96 шт. в штативі Вільні від ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
10 | Піпетки Пастера, не стер. 150 мм, Aptaka, на 3мл, 500 од/уп | паков | 10 | 350 | 3500 | 360 | 3600 | 355 | 3550 | 38437100-8 Піпетки | 43375 Піпетка з ручним заповненням | Піпетки Пастера ПЕ об'ємом 3 мл, мати об’єм кульки 7,0 +/-0,5 мл; Обов'язково постачатися в коробці диспенсері, повинна мати градуйовану шкалу 0,50 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 мл. Вага піпетки не менш 1,4 гр.
11 | Наконечники, 500 мкл, вільні від ДНК, ДНКази, РНКази,пірогенів, стерильні 500 шт/упак для IVD | паков | 1 | 460 | 460 | 470 | 470 | 465 | 465 | 38437110-1 Наконечники для піпеток | 16822 Наконечник піпетки | Наконечники повинні тримати об'ем 500 мкл, колір - прозорий, довжина наконечника 75,80 мм+/-0,2мм упаковка 500 шт. Вільні від ДНКаз, РНКаз, пірогенів, без АТФ, ендотоксинів Сумісні з дозатором Thermofisher Finnpipette відповідних об'емів
| Загалом |  |  |  | 336690 |  | 347120 |  | 341905