Технічне завдання

на закупівлю –

33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

Специфікація предмету закупівлі:

| № | Код товару за НК 024:2019 | Найменування товару | Кількість (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 61674 – набір компонентів для системи гемодіалізу/ гемофільтрації | Набір для гемофільтрації /гемодіалізу у дітей вагою від 8 кг (33181520-3-матеріали для ниркового діалізу) | 60 |
| 2. | 61674 – набір компонентів для системи гемодіалізу/ гемофільтрації | Набір для гемофільтрації /гемодіалізу у дітей вагою від 11 кг (33181520-3-матеріали для ниркового діалізу) | 60 |
| 3. | 46998 – набір трубок до системи терапевтичної плазмофільтрації/ еритроцитаферезу | Набір для плазмообміну у дітей (33181520-3-матеріали для ниркового діалізу) | 90 |
| 4. | 35000 – магістраль для перитонеального діалізу | Перехідна трубка підвищеної міцності (33181520-3-матеріали для ниркового діалізу) | 80 |
| 5. | 35000 – магістраль для перитонеального діалізу | Затискач вихідного каналу (перемикач магістралей) (33181520-3-матеріали для ниркового діалізу) | 80 |

Очікувана вартість закупівлі становить: 2148600,00грн. (два мільйони сто сорок вісім тисяч шістсот гривень 00 коп.) з ПДВ.

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі:

1.Набір для гемофільтрації /гемодіалізу у дітей вагою від 8 кг:

- набір повинен бути сумісний з апаратом Prismaflex виробництваGambro;

- набір повинен бути одноразового використання та бути стерильним;

- набір призначений для проведення процедурповільної безперервної ультрафільтрації, безперервної вено–венозної гемофільтрації, безперервного вено–венозного гемодіалізу, безперервної вено–венозної гемодіафільтрації:

- набір складається з гемофільтра з порожньотілого волокна ПАЕС та магістралей;

- площа робочої поверхні мембрани гемофільтра (м2) –  не більше 0,2;

- об’єм заповнення набору не більше (мл) – 60,0;

- швидкість потоку крові (мл/хв.) в діапазоні – 20-100.

2. Набір для гемофільтрації /гемодіалізу у дітей вагою від 11 кг:

- набір повинен бути сумісний з апаратом Prismaflex виробництваGambro;

- набір повинен бути одноразового використання та бути стерильним;

- набір призначений для проведення процедурповільної тривалої ультрафільтрації,  тривалої вено–венозної гемофільтрації, тривалого вено–венозного гемодіалізу, тривалої вено–венозної гемодіафільтрації;

- набір складається з гемофільтраз порожньотілого волокна AN69 ST та магістралей;

- площа робочої поверхні мембрани гемофільтра (м2) – не більше 0,6;

- об’єм заповнення набору не більше (мл) – 100,0;

- швидкість потоку крові (мл/хв.) в діапазоні – 50-180.

3. Набір для плазмообміну у дітей:

- набір повинен бути сумісний з апаратом Prismaflex виробництва Gambro;

- набір повинен бути одноразового використання та бути стерильним;

- набір призначений для проведення процедури терапевтичного плазмообміну;

- площа робочої поверхні мембрани фільтра (м2) –  не більше 0,15;

- об’єм заповнення набору не більше (мл) – 75,0;

- швидкість потоку крові (мл/хв.) в діапазоні – 50-180

4. Перехідна трубка підвищеної міцності (подовжувач катетера) – повинна мати подвійний герметизуючий роз’єм-з’єднувач типу Luer-Lock, проксимальний конектор якої геометрично сумісний із металевим адаптером до катетера для перитонеального діалізу, а дистальний конектор геометрично сумісний як із дезінфекційним ковпачком,  так із конекторами систем із розчинами для перитонеального діалізу у мішках подвійних і конектором касети до апарату для автоматизованого перитонеального діалізу «HomeChoice Pro/Claria».

5. Затискач вихідного каналу (перемикач магістралей) використовується як  затискач (перемикач) вхідної та вихідної магістралей системи подвійних мішків з розчинами для перитонеального діалізу. Геометрично сумісний з діаметром магістральних трубок.

Загальні вимоги:

1. Витратні матеріали для діалізної терапії та терапевтичного плазмаферезу повинні бути належним чином зареєстровані (сертифіковані) в Україні та дозволені до застосування у медичній практиці

2. Витратні матеріали для діалізної терапії та терапевтичного плазмаферезу повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування витратних матеріалів.

3. Строк придатності витратних матеріалів для діалізної терапії та терапевтичного плазмаферезу на момент  поставки повинен становити не менше 50% від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності витратних матеріалів.

4. Строк поставки витратних матеріалів для діалізної терапії та терапевтичного плазмаферезу повинен становити не більше 30 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки витратних матеріалів.

5. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».