# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі код ДК 021:2015 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Одноразовий концентричний голковий електрод)

Медико - технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

| № | Найменування товару | Од. виміру | К-ть товару | Характеристики товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноразовий концентричний голчастий ЕМГ електрод 37 mm зелений | Шт. | 350 | 1. Довжина - 37 мм 2. Діаметр - 0,45 мм (26G) 3. Колір - зелений 4. Одноразовий |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні препарати тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

1. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.  Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

2. Гарантійний лист, в довільній формі, про гарантії наявності сертифікатів якості/відповідності та/або реєстраційних посвідчень на товар що пропонується згідно технічної специфікації, а також довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товаровиробника на товари що пропонується (подається у вигляді таблиці за наступним взірцем):

| Назва товару | Виробник, країна | № сертифікату якості/відповідності та /або реєстраційного посвідчення на товар, що пропонується |
| --- | --- | --- |

3. Термін придатності товарів на момент поставки повинен складати не менше 80%  від загального терміну придатності з дня завезення їх на склад Замовника.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

5. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ  та ДСТУ.

6. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

Очікувана вартість 108 616,67 (Сто вісім тисяч шістсот шістнадцять гривень 67 копійок) з ПДВ.