# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для регіонального неонатального скринінгу 1. Тест-набір для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром  в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері; 2.	Тест-набір для скринінгу новонароджених на  вроджений гіпотиреоз  в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері; 3. Тест-набір для визначення біотинідази в зразках крові,  висушених на фільтрувальному папері  для скринінгу новонароджених на біотинідазну недостатність; 4. Тест-набір для визначення GALT в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері для скринінгу новонароджених на галактоземію; 5. Тест-набір для скринінгу новонароджених на муковісцидоз  в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері; 6. Тест-набір для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері; 7. Набір для визначення найбільш розповсюджених мутацій у гені CFTR методом ПЛР і зворотної гібридизації - набір для діагностики муковісцидозу методом СтріпАссай; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Тест-набір для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері | набір | 60 | ДК 021:2015 33690000-3 «Лікарські засоби різні» | 61469 17-гідроксипрогестерон IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлюорисцентний аналіз, Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для кількісного визначення 17-гідроксипрогестерону в клінічному зразку з використанням методу імунофлюорисцентного аналізу |
| 2 | Тест-набір для скринінгу новонароджених на вроджений гіпотиреоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері | набір | 60 | ДК 021:2015 33690000-3 «Лікарські засоби різні» | 59221 Неонатальний тиреотропний гормон (неонатальний ТТГ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлюорисцентний аналіз, Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для кількісного визначення неонатального ТТГ в клінічному зразку з використанням методу імунофлюорисцентного аналізу |
| 3 | Тест-набір для визначення біотинідази в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері для скринінгу новонароджених на біотинідазну недостатність | набір | 60 | ДК 021:2015 33690000-3 «Лікарські засоби різні» | 59250 Біотинідаза IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний флуорсцентний аналіз, Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для визначення активності біотинідази в клінічному зразку з використанням методу ферментного флуорсцентного аналізу |
| 4 | Тест-набір для визначення GALT в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері для скринінгу новонароджених на галактоземію | набір | 60 | ДК 021:2015 33690000-3 «Лікарські засоби різні» | 60271 Галактозо-1-фосфат уридил трансфераза IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний флуорсцентний аналіз, Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для визначення активності галактозо-1-фосфат уридил трансферази в клінічному зразку з використанням методу ферментного флуорсцентного аналізу |
| 5 | Тест-набір для скринінгу новонароджених на муковісцидоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері | набір | 60 | ДК 021:2015 33690000-3 «Лікарські засоби різні» | 60713 Неонатальний трипсин IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлюорисцентний аналіз, Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для кількісного визначення неонатального трипсину в клінічному зразку з використанням методу імунофлюорисцентного аналізу |
| 6 | Тест-набір для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері | набір | 1 | ДК 021:2015 33690000-3 «Лікарські засоби різні» | 58960 Фенілаланін IVD (діагностика in vitro), набір, флуориметричний аналіз, Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для кількісного визначення фенілаланіну в клінічному зразку з використанням методу флуориметричного аналізу |
| 7 | Набір для визначення найбільш розповсюджених мутацій у гені CFTR методом ПЛР і зворотної гібридизації - набір для діагностики муковісцидозу методом СтріпАссай | набір | 10 | ДК 021:2015 33690000-3 «Лікарські засоби різні» | 59366 |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає:

Ціна  9 793 790,25 грн (дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі сімсот дев'яносто гривень 25 копійок) з ПДВ;