# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до  аналізатору газів та електролітів EasyStat,  (закрита система) для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1.  EasyStat EasyBloodGas pCO2 Elektrode PCO2 електрод EasyStat EasyBloodGas; 2. EasyStat EasyBloodGas pH Elektrode pH електрод EasyStat EasyBloodGas; 3.  EasyStat EasyBloodGas PO2 Elektrode PO2 електрод EasyStat EasyBloodGas; 4. EasyStat EasyBloodGas/EasyElektrolyte Reference Elektrode Референсний електрод EasyElektrolytes EasyBloodGas EasyStat; 5. EasyStat EasyElektrolytes Na+ Elektrode Na+ електрод EasyStat EasyElektrolytes; 6. EasyStat EasyElektrolytes K+ Elektrode K+ електрод EasyStat EasyElektrolytes; 7.  EasyStat Ca++ Elektrode Ca+ електрод EasyStat; 8.   EasyStat Reagent Module Реагентний модуль  EasyStat; 9. EasyLyte, EasyStat, EasyBloodGas, EasyElektrolytes Daily Rinse/Cleaning Solution Kit Набір розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte, EasyStat, EasyBloodGas, EasyElektrolytes; 10. EasyQC Bi-level Hematocrit Quality Control Набір дворівневий для контролю гематокриту EasyQC ; 11. Трубки для помпи EasyStat; 12. EasyStat Probe Wipers Очищувач пробозабірника EasyStat; 13.  Valve Module Модуль клапанів; 14. EasyStat Sampler Пробозабірник EasyStat; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EasyStat EasyBloodGas pCO2 Elektrode PCO2 електрод EasyStat EasyBloodGas | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54498 Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 2 | EasyStat EasyBloodGas pH Elektrode pH електрод EasyStat EasyBloodGas | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54498 Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 3 | EasyStat EasyBloodGas PO2 Elektrode PO2 електрод EasyStat EasyBloodGas | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54498 Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 4 | EasyStat EasyBloodGas/EasyElektrolyte Reference Elektrode Референсний електрод EasyElektrolytes EasyBloodGas EasyStat | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54498 Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 5 | EasyStat EasyElektrolytes Na+ Elektrode Na+ електрод EasyStat EasyElektrolytes | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54498 Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 6 | EasyStat EasyElektrolytes K+ Elektrode K+ електрод EasyStat EasyElektrolytes | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54498 Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 7 | EasyStat Ca++ Elektrode Ca+ електрод EasyStat | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54498 Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 8 | EasyStat Reagent Module Реагентний модуль EasyStat | шт | 10 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54498 Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 9 | EasyLyte, EasyStat, EasyBloodGas, EasyElektrolytes Daily Rinse/Cleaning Solution Kit Набір розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte, EasyStat, EasyBloodGas, EasyElektrolytes | компл | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |
| 10 | EasyQC Bi-level Hematocrit Quality Control Набір дворівневий для контролю гематокриту EasyQC | компл | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52860 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 11 | Трубки для помпи EasyStat | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54498 Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 12 | EasyStat Probe Wipers Очищувач пробозабірника EasyStat | пач | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54498 Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 13 | Valve Module Модуль клапанів | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54498 Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 14 | EasyStat Sampler Пробозабірник EasyStat | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54498 Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до аналізаторів газів крові Easy Stat (закрита система), EasyBloodGas (закрита система).

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України» на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 6 місяців та не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 638 329,90 грн (шістсот тридцять вісім тисяч триста двадцять дев'ять гривень 90 копійок) з ПДВ;