| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету код ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали ( Пробірка К3ЕДТА Kima µ test без капіляру ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн | Посилання з е маркету | Технічні характеристики з е маркету |
| 1 | 47588 - Пробірка вакуумна для відбирання зразків крові IVD (діагностика in vitro ) з K3ЕДТА / W050101010201 - ЗБІР КРОВІ, ПРОБІРКИ З ДОБАВКАМИ АБО ПРОБІРКИ ДЛЯ ВІДДІЛЕННЯ СИРОВАТКИ | Пробірка К3 ЕДТА Kima µ test без капіляру | шт | 13 500 | 8,25 | 111 375 | https://gov.e-tender.ua/v2/ProzorroMarket/Product?id=13263336c1474fedbf1bc29197b67a5c | Стерильність так Розмір, мм 10х45 Колір кришки Бузковий Об'єм 0.25 , мілілітр Тип кришки Гвинтова Наповнювач К3 ЕДТА Матеріал кришки Поліетилен Матеріал пробірки Поліпропілен Кількість одиниць в упаковці 50 , штука |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 111 375,00 |  |  |