# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для лабораторних досліджень методом ПЛР для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Набір реагентів для кількісної діагностики ДНК CMV/EBV/HHV6, методом ПЛР в режимі реального часу (100 тестів); 2. Набір реагентів для якісної діагностики респіраторно-синцитіального вірусу людини, метапневмовірусу людини, вірусу парагрипу людини 1 та 4 типу, коронавірусу людини, риновірусу людини, аденовірусу людини В, С, Е; бокавірусу людини  методом ПЛР у реальному часі (100 тестів); 3. Набір реагентів для якісної діагностики ДНК Clostridium difficile та генів, що кодують токсини, методом ПЛР в режимі реального часу (100 тестів); 4. Набір реагентів для якісної діагностики ДНК Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae, методом ПЛР в режимі реального часу (50 тестів); 5. Набір реагентів для якісної діагностики ДНК Chlamydia trachomatis, методом ПЛР в режимі реального часу (100 тестів); 6. Набір реагентів для виявлення РНК ротавірусів групи А (Rotavirus), норовірусів (Norovirus), астровірусів (Astrovirus) методом ПЛР у реальому часі (50 тестів); 7. Набір для екстракції нуклеїнових кислот для ізоляції та очищення РНК/ДНК (100 зразків); 8. Набір реагентів для екстракції нуклейнових кислот  ізоляції та очищення ДНК (100 зразків); 9. Набір для виділення ДНК /РНК вірусів (100 зразків);  або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір реагентів для кількісної діагностики ДНК CMV/EBV/HHV6, методом ПЛР в режимі реального часу (100 тестів) | набір | 62 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 49711 Cytomegalovirus (CMV) нуклеїнова кислота IVD, реагент; |
| 2 | Набір реагентів для якісної діагностики респіраторно-синцитіального вірусу людини, метапневмовірусу людини, вірусу парагрипу людини 1 та 4 типу, коронавірусу людини, риновірусу людини, аденовірусу людини В, С, Е; бокавірусу людини методом ПЛР у реальному часі (100 тестів) | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47923 Множинні віруси, пов'язані з респіраторними захворюваннями, нуклеїнові кислоти IVD (діагностика in vitro ), реагент |
| 3 | Набір реагентів для якісної діагностики ДНК Clostridium difficile та генів, що кодують токсини, методом ПЛР в режимі реального часу (100 тестів) | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 50839 Бактерія Clostridium difficile, нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro ), реагент |
| 4 | Набір реагентів для якісної діагностики ДНК Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae, методом ПЛР в режимі реального часу (50 тестів) | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47329 Mycoplasma pneumoniae, нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro) |
| 5 | Набір реагентів для якісної діагностики ДНК Chlamydia trachomatis, методом ПЛР в режимі реального часу (100 тестів) | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 47321Chlamydia trachomatis, нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro ), реагент |
| 6 | Набір реагентів для виявлення РНК ротавірусів групи А (Rotavirus), норовірусів (Norovirus), астровірусів (Astrovirus) методом ПЛР у реальому часі (50 тестів) | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 50251Ротавірус, нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 7 | Набір для екстракції нуклеїнових кислот для ізоляції та очищення РНК/ДНК (100 зразків) | набір | 23 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52521 Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір І\/0 |
| 8 | Набір реагентів для екстракції нуклейнових кислот ізоляції та очищення ДНК (100 зразків) | набір | 70 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52521 Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір І\/0 |
| 9 | Набір для виділення ДНК /РНК вірусів (100 зразків) | набір | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52521 Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір І\/0 |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, містити готові до використання суміші для економії часу постановки та забезпечення вищої точності аналізу і запобігання можливих механічних помилок.

3. Реактиви повинні мати повну комплектацію та бути сумісні із системою детекції продуктів ампліфікації CFX 96 BIO-RAD.

4. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

5. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

6. Набори для ампліфікації та екстракції повинні бути одного виробника для уніфікації протоколів постановок аналізу, економії часу та фінансових ресурсів лабораторії.

8. Набір реагентів EBV/CMV/HHV6 повинен бути призначений для  одночасного якісного та кількісного виявлення НК EBV/CMV/HHV6 в цільній крові, фракції лейкоцитів, спинномозковій рідині, біопсійного матеріалу внутрішніх органів. Набір повинен містити у складі калібратори ДНК. Заявлений набір реагентів використовується для моніторингу ефективності лікування, тому кількісне визначення є принциповим.

9. Набір для екстракції повинен підходити для наступних біологічних матеріалів: плазма крові, цільна кров, фракції лейкоцитів, спинномозкова рідина, біопсійного матеріалу внутрішніх органів, сечі, фекалій, бронхіальних аспіратів, зішкрібів зі слизових оболонок урогенітального тракту, верхніх дихальних шляхів, слини, відділяємого кон’юнктиви.

Загальні вимоги :

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Бути адаптованою до відповідного аналізатору (CFX 96 BIO-RAD)

3. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

4. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

5. Постачатись не пізніше 3 днів з моменту подання заявки.

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80% від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 3 447 716,22 грн (три мільйона чотириста сорок сім тисяч сімсот шістнадцять гривень 22 копійки) з ПДВ;