# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для відділу  імуногістохімічних досліджень відділення дитячої патологічної анатомії: 1. Антитіла до ALK/P80 (5A4) 3 мл; 2. Антитіла до CD68 (KP-1) 4 мл; 3. Антитіла до Цитокератину (AE1/AE3) 4 мл; 4. Антитіла до Bcl-2 (EP36) 4 мл; 5. Антитіла до Bcl-6 (LN22) 4 мл; 6. Антитіла до CD56/NCAM-1 (123C3) 4 мл; 7. Антитіла до CD61/GP-IIIa (2F2) 4 мл; 8. Антитіла до CD10 (56C6) 4 мл; 9. Антитіла до CD99 (EP8) 4 мл; 10. Антитіла до Цитокератину 8/18 (B22.1&B23.1) 4 мл; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| №з/п | Назва реактиву, або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023 | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Технічні вимоги до предмету закупівлі | Відповідність Так/Ні, посилання на документ або інструкцію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антитіла до ALK/P80 (5A4) 3 мл | шт. | 1 | 56791 Кіназа анапластичної лімфоми IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: 5A4; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 2 | Антитіла до CD68 (KP-1) 4 мл | шт. | 1 | 57010 Клітинний маркер CD68 IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: KP-1; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 3 | Антитіла до Цитокератину (AE1/AE3) 4 мл | шт. | 1 | 57074 Панцитокератинова суміш антитіл IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: AE1/AE3; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 4 | Антитіла до Bcl-2 (EP36) 4 мл | шт. | 1 | 56823 Онкобілок Bcl-2 IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: EP36; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 5 | Антитіла до Bcl-6 (LN22) 4 мл | шт. | 1 | 56828 Білок Bcl-6 IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: LN22; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 6 | Антитіла до CD56/NCAM-1 (123C3) 4 мл | шт. | 1 | 56998 CD56, молекула адгезії нервових клітин-1 IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: 123C3; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 7 | Антитіла до CD61/GP-IIIa (2F2) 4 мл | шт. | 1 | 57004 Тромбоцитарний глікопротеїн IIIа, маркер CD61 IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: 2F2; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 8 | Антитіла до CD10 (56C6) 4 мл | шт. | 1 | 56938 Клітинний маркер CD10 IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: 56C6; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 9 | Антитіла до CD99 (EP8) 4 мл | шт. | 1 | 57028 Клітинний маркер CD99 IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: EP8; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 10 | Антитіла до Цитокератину 8/18 (B22.1&B23.1) 4 мл | шт. | 1 | 57094 Цитокератин підтипів СК5/СК6/СК18 IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: B22.1&B23.1; 2. Об'єм: 4 мл. |  |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів для для відділу  імуногістохімічних досліджень відділення дитячої патологічної анатомії

ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України»

Загальні вимоги

- Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)

- Мати копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (у разі наявності)

- Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Мати терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.

- Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції

- Оригінал Гарантійного листа від Учасника, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 114 399,00 грн (сто чотирнадцять тисяч триста дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок) з ПДВ;