# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до аналізатора ШОЕ Alifax Roller 20 PN (Гематологічні дослідження) для Референс-лабораторії з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань: 1. Латексні калібратори / LATEX CALIBRATORS; 2. Латексні контролі (30 тестів) / LATEX CONTROLS (30 TESTS); 3. Універсальна картка на 10.000 тестів ШОЕ / Universal Card for 10.000 ESR tests;  або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Латексні калібратори / LATEX CALIBRATORS | пак | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55971 - Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) IVD (діагностика in vitro), калібратор |
| 2 | Латексні контролі (30 тестів) / LATEX CONTROLS (30 TESTS) | пак | 9 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55972 - Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) IVD, контрольний матеріал |
| 3 | Універсальна картка на 10.000 тестів ШОЕ / Universal Card for 10.000 ESR tests | шт | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55970 - Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) IVD (діагностика in vitro), набір |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів для Референс-лабораторії з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  в 2026 році (гематологічні дослідження)

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

3. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

4. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

5. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

6. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

7. При наявності браку Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 541 716,73 грн (п'ятсот сорок одна тисяча сімсот шістнадцять гривень 73 копійки) з ПДВ;