# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до  аналізатору електролітів EasyLyte, аналізатору газів EasyBloodGas (закрита система) для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Na+ електрод EasyLyte; 2. K+ електрод EasyLyte; 3. Ca++ електрод EasyLyte; 4. pH електрод EasyLyte; 5. Запасний референсний електрод EasyLyte; 6. Блок розчинів для  EasyLyte Calcium (800 мл) До аналізатору електролітів  EasyLyte Na/K/Са/рН; 7. Набір розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte Calcium До аналізатору електролітів EasyLyte Na/K/Сa/pH; 8. Набір для контролю якості (10 мл-норма, 10 мл-вище норми); 9.  EasyBloodGas Reagent Module Реагентний модуль EasyBloodGas; 10. EasyQC Level 1 BloodGas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC, Рівень 1; 11. EasyQC Level 2 BloodGas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC, Рівень 2; 12. EasyQC Level 3 BloodGas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC, Рівень 3; 13. Набір трубок EasyLyte Calcium для кальцієвого електрода (1 довга трубка для зразка, 1 коротка трубка для зразка, 1 трубка для помпи) До аналізатору електролітів; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Na+ електрод EasyLyte | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52896 Натрій (Na+) IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 2 | K+ електрод EasyLyte | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52892 Калій (K+) IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 3 | Ca++ електрод EasyLyte | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54502 Йонізований кальцій (iCa) IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 4 | pH електрод EasyLyte | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54499 Гази крові pH IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 5 | Запасний референсний електрод EasyLyte | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59241 Референтний електрод IVD (діагностика in vitro) |
| 6 | Блок розчинів для EasyLyte Calcium (800 мл) До аналізатору електролітів EasyLyte Na/K/Са/рН | шт | 10 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54498 Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 7 | Набір розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte Calcium До аналізатору електролітів EasyLyte Na/K/Сa/pH | комплект | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем |
| 8 | Набір для контролю якості (10 мл-норма, 10 мл-вище норми) | комплект | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52860 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 9 | EasyBloodGas Reagent Module Реагентний модуль EasyBloodGas | шт | 15 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54498 Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 10 | EasyQC Level 1 BloodGas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC, Рівень 1 | пач | 10 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52860 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 11 | EasyQC Level 2 BloodGas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC, Рівень 2 | пач | 10 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52860 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 12 | EasyQC Level 3 BloodGas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC, Рівень 3 | пач | 10 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52860 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 13 | Набір трубок EasyLyte Calcium для кальцієвого електрода (1 довга трубка для зразка, 1 коротка трубка для зразка, 1 трубка для помпи) До аналізатору електролітів | комплект | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52860 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до аналізатору електролітів EasyLyte (закрита система).

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України» на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 6 місяців та не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 630 465,40 грн (шістсот тридцять тисяч чотириста шістдесят п'ять гривень 40 копійок) з ПДВ;