# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до автоматичної гематологічної станції  XN-1500, автоматичного гематологічного аналізатора XN-L 350 (Гематологічні дослідження) для Референс-лабораторії з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань: 1. Реагент CELLPACK DCL, 20  L (л) / CELLPACK DCL, 20L; 2. Реагент  Lysercell WNR, 5 L (л) / Lysercell WNR, 5L; 3. Реагент Fluorocell WNR, 82 mL (мл) х 2 / Fluorocell WNR, 82mL х 2; 4. Реагент  Lysercell WDF, 2 L (л) / Lysercell WDF, 2L; 5. Реагент Fluorocell WDF, 22 mL (мл) х 2 / Fluorocell WDF, 22mL х 2; 6. Реагент  Lysercell WPC, 1.5 L (л) х 2 / Lysercell WPC, 1.5L х 2; 7. Реагент Fluorocell WPC, 12 mL (мл) х 2 / Fluorocell WPC, 12mL х 2; 8. Реагент CELLPACK DFL, 1.5 L (л) х 2 / CELLPACK DFL, 1.5L х 2; 9. Реагент Fluorocell RET, 12 mL (мл) х 2 / Fluorocell RET, 12mL х 2; 10. Реагент CELLCLEAN, 50 ml (мл) / CELLCLEAN, 50ml; 11. Реагент  SULFOLYSER, 500 mL (мл) х 3 / SULFOLYSER, 500mL х 3; 12. Реагент Fluorocell WDF, 42 mL (мл) х 2 / Fluorocell WDF, 42mL х 2;  або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагент CELLPACK DCL, 20 L (л) / CELLPACK DCL, 20L | пак | 41 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58237 - Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |
| 2 | Реагент Lysercell WNR, 5 L (л) / Lysercell WNR, 5L | пак | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД |
| 3 | Реагент Fluorocell WNR, 82 mL (мл) х 2 / Fluorocell WNR, 82mL х 2 | пак | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58237 - Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |
| 4 | Реагент Lysercell WDF, 2 L (л) / Lysercell™ WDF, 2L | пак | 24 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД |
| 5 | Реагент Fluorocell WDF, 22 mL (мл) х 2 / Fluorocell™ WDF, 22mL х 2 | пак | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58237 - Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |
| 6 | Реагент Lysercell WPC, 1.5 L (л) х 2 / Lysercell WPC, 1.5L х 2 | пак | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД |
| 7 | Реагент Fluorocell WPC, 12 mL (мл) х 2 / Fluorocell™ WPC, 12mL х 2 | пак | 10 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58237 - Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |
| 8 | Реагент CELLPACK DFL, 1.5 L (л) х 2 / CELLPACK DFL, 1.5L х 2 | пак | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД |
| 9 | Реагент Fluorocell RET, 12 mL (мл) х 2 / Fluorocell RET, 12mL х 2 | пак | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58237 - Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |
| 10 | Реагент CELLCLEAN, 50 ml (мл) / CELLCLEAN, 50ml | пак | 33 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58236 - Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |
| 11 | Реагент SULFOLYSER, 500 mL (мл) х 3 / SULFOLYSER, 500mL х 3 | пак | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55875 - Загальний гемоглобін IVD, реагент |
| 12 | Реагент Fluorocell WDF, 42 mL (мл) х 2 / Fluorocell WDF, 42mL х 2 | пак | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58237 - Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів для Референс-лабораторії з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  в 2026 році (гематологічні дослідження)

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

3. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

4. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

5. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

6. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

7. При наявності браку Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 1 782 048,69 грн (один мільйон сімсот вісімдесят дві тисячі сорок вісім гривень 69 копійок) з ПДВ;