# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до електрохемілюмінесцентного аналізатору "Cobas е 411" (закрита система) для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення дегідроепіандростеронсульфату (DHEA-S), 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 2. Набір для калібрування тесту для кількісного визначення дегідроепіандростерон-сульфату (DHEA-S), 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e; 3. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення тиротропіну (TSH), 200 тестів, для cobas e 411/601/602;  4. Набір для калібрування тесту для кількісного визначення тиротропіну (TSH), 2 × 2 × 1.3 мл (mL), для cobas e; 5. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення вільного тироксину IV (FT4 IV), 200 тестів, для cobas e 411/601/602; 6. Набір для калібрування тесту для кількісного визначення вільного тироксину IV (FT4 IV), 2 × 2 × 1 мл (mL), cobas e; 7. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення вільного трийодтироніну ІІІ (FT3 III), 200 тестів, для cobas e 411/601/602; 8. Набір для калібрування для кількісного визначення вільного трийодтироніну ІІІ (FT3 III), 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e; 9. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення антитіл до тиреопероксидази (Anti-TPO), 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 10. Набір для калібрування тесту для кількісного визначення антитіл до тиреопероксидази (Anti-TPO), 2 × 2 × 1.5 мл (mL), для cobas e; 11. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення гормону росту людини (hGH), 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 12. Набір для калібрування тесту для кількісного визначення гормону росту людини (hGH), 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e; 13. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення С-пептиду, 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 14. Набір для калібрування тесту для кількісного визначення С-пептиду, 2 × 2 × 1 мл (mL), cobas e; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення дегідроепіандростеронсульфату (DHEA-S), 100 тестів, для cobas e 411/601/602 | набір | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54139 Дегідроепіандростерон сульфат (DHEAS) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 2 | Набір для калібрування тесту для кількісного визначення дегідроепіандростерон-сульфату (DHEA-S), 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54140 Дегідроепіандростерон сульфат (DHEAS) IDV , калібратор |
| 3 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення тиротропіну (TSH), 200 тестів, для cobas e 411/601/602 | набір | 22 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 4 | Набір для калібрування тесту для кількісного визначення тиротропіну (TSH), 2 × 2 × 1.3 мл (mL), для cobas e | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 38272 Тиреотропний гормон (ТТГ) IVD, калiбратор |
| 5 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення вільного тироксину IV (FT4 IV), 200 тестів, для cobas e 411/601/602 | шт | 22 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54413 Вільний тироксин IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 6 | Набір для калібрування тесту для кількісного визначення вільного тироксину IV (FT4 IV), 2 × 2 × 1 мл (mL), cobas e | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 38259 Вільний тироксин IVD, калiбратор |
| 7 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення вільного трийодтироніну ІІІ (FT3 III), 200 тестів, для cobas e 411/601/602 | набір | 17 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54417 Вільний трийодтиронін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналі |
| 8 | Набір для калібрування для кількісного визначення вільного трийодтироніну ІІІ (FT3 III), 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 38261 Вільний трийодтиронін IVD, калiбратор |
| 9 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення антитіл до тиреопероксидази (Anti-TPO), 100 тестів, для cobas e 411/601/602 | набір | 26 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58729 Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 10 | Набір для калібрування тесту для кількісного визначення антитіл до тиреопероксидази (Anti-TPO), 2 × 2 × 1.5 мл (mL), для cobas e | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55205 Типеопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла), IVD, калібратор |
| 11 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення гормону росту людини (hGH), 100 тестів, для cobas e 411/601/602 | набір | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54220 Соматотропний гормон (СТГ) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 12 | Набір для калібрування тесту для кількісного визначення гормону росту людини (hGH), 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 38263 Загальний хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) IVD, калiбратор |
| 13 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення С-пептиду, 100 тестів, для cobas e 411/601/602 | набір | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54130 С-пептид IDV, набір, хемілюмінісцентний імунологічний аналіз |
| 14 | Набір для калібрування тесту для кількісного визначення С-пептиду, 2 × 2 × 1 мл (mL), cobas e | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 41836 C-пептид IVD, калібратор |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до аналізатору Cobas e411

Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік.

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80% від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 865 073,43 грн (вісімсот шістдесят п'ять тисяч сімдесят три гривнi 43 копійки) з ПДВ;