# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до  гематологічного аналізатора "Mindray BC-30S" для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Контрольний матеріал BC-3D нормальний рівень 3 мл; 2. Контрольний матеріал BC-3D низький рівень 3 мл; 3. Контрольний матеріал BC-3D високий рівень 3 мл; 4. Реагент M-30D Diluent, 20 л; 5. Реагент M-30 CFL Lyse, 500 мл; 6. Реагент М-53Р Probe Cleanser, 50 мл ; 7.  U-11 Тестові смужки;    або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольний матеріал BC-3D нормальний рівень 3 мл | флакон | 20 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55866, Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал |
| 2 | Контрольний матеріал BC-3D низький рівень 3 мл | флакон | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55866, Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал |
| 3 | Контрольний матеріал BC-3D високий рівень 3 мл | флакон | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55866, Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал |
| 4 | Реагент M-30D Diluent, 20 л | шт. | 30 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58237, Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |
| 5 | Реагент M-30 CFL Lyse, 500 мл | шт. | 16 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 61165, Реагент для лізису клітин крові ІВД |
| 6 | Реагент М-53Р Probe Cleanser, 50 мл | шт. | 12 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058, Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих /полуавтоматізіванних систем |
| 7 | U-11 Тестові смужки | паков | 16 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54514 Численні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro ), набір, колориметрична тест-смужка, експресаналіз |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів

до гематологічного аналізатора

"Mindray B-30S"

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки.

7. Закуповуватись та поставлятись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 85 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. Реагенти повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

2. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

3. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

4. Стабільність реагентів та контрольних матеріалів після їх відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну, визначеного в їх інструкції.

5. Реагенти повинні бути призначені для використання на відповідному аналізаторі, що підтверджується інструкцією до приладу.

5. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладу, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу, або в листі від фірми-постачальника.

Спеціальні:

Контрольний матеріал повинен бути виготовлений на основі людської крові та призначений для проведення контролю точності та відтворюваності вимірювань на гематологічних аналізаторах із диференціацією лейкоцитів на 3 субпопуляції.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 148 121,00 грн (сто сорок вісім тисяч сто двадцять одна гривня 00 копійок) з ПДВ;