# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до полуавтоматичної системи для ID-карт Saxo - ID Centrifuge (закрита система) для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Набір DiaClon ABO/D+reversе grouping; 2. Набір DiaClon ABD -Confirmation for patient; 3. Набір ІD-DiaCell ABO; 4.  Набір ID-DiaCell I-II-III; 5. Набір DiaClon Complete Crossmatch; 6. Набір DiaClon Rh-subgroups+K; 7. Набір LISS/Coombs; 8. Набір NaCL, Enzyme Test аnd Cold Agglutinins; 9. Розчинник ID-Diluent 2; 10. Microside SQ;  або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Фасування/ Дозування | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір DiaClon ABO/D+reversе grouping | паков | 24х12 | 20 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 45308 ABO/Rh (D)-виявляння груп крові IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації ) |
| 2 | Набір DiaClon ABD -Confirmation for patient | паков | 4х12 | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 45308 ABO/Rh (D)-виявляння груп крові IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації ) |
| 3 | Набір ІD-DiaCell ABO | паков | 2х10 мл | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | Код 30596 Набір реагентів для визначення типу крові АВО |
| 4 | Набір ID-DiaCell I-II-III | паков | 3 x 10 мл | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52544 Еритроцити для скринінгу антитіл IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації ) |
| 5 | Набір DiaClon Complete Crossmatch | паков | 24х12 | 20 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 46948 Багатоспецифічний імуноглобулін G до глобуліну людини (IgG) IVD (діагностика in vitro ), антитіла ) |
| 6 | Набір DiaClon Rh-subgroups+K | паков | 4х12 | 24 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | Код 30598 Набір реагентів для визначення фенотипу |
| 7 | Набір LISS/Coombs | паков | 24х12 | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 46948 Багатоспецифічний імуноглобулін G до глобуліну людини (IgG) IVD (діагностика in vitro ), антитіла ) |
| 8 | Набір NaCL, Enzyme Test аnd Cold Agglutinins | паков | 4х12 | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | Код 30605 Набір реагентів для Здійснення імуногематологічного контроля |
| 9 | Розчинник ID-Diluent 2 | паков | 1х500 мл | 10 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58236 Буферний розчин для промивання IVD (діагностика in vitro ), автоматичні/напівавтоматичні системи ) |
| 10 | Microside SQ | паков | 237 мл | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058, Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів

до полуавтоматичної системи для ID-карт Saxo-ID -Centrifuge, Bio-Rad

(закрита система)

для імуногематологічних досліджень

для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології  ДНП «НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України» на 2026 рік

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги, повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO або СЄ марку).

3. Бути компліментарною до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 
30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки.

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. Реагенти повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки та неушкоджену упаковку.

2. Реагенти мають бути сумісними з приладами, що використовується в лабораторії та мати відповідні штрих-коди компліментарні до приладу.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція.

5. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 2 580 808,19 грн (два мільйона п'ятсот вісімдесят тисяч вісімсот вісім гривень 19 копійок) з ПДВ;