# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до  аналізатору газів, електролітів, метаболітів та похідних гемоглобіну Cobas b 221  (закрита система) для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Електрод рСО2, для cobas b 121, cobas b 221, Roche OMNI C, OMNI S; 2. Електрод рО2, для cobas b 121, cobas b 221, Roche OMNI C, OMNI S; 3. Електрод рН, для cobas b 121, cobas b 221, Roche OMNI C, OMNI S; 4. Референсний електрод, для cobas b 121, cobas b 221, Roche OMNI C, OMNI S; 5. Хлоридний електрод, для cobas b 121, cobas b 221, Roche OMNI C, OMNI S; 6. Натрієвий електрод, для cobas b 121, cobas b 221, Roche OMNI C, OMNI S; 7. Калієвий електрод, для cobas b 121, cobas b 221, Roche OMNI C, OMNI S; 8. Кальцієвий електрод, для cobas b 121, cobas b 221, Roche OMNI C, OMNI S, або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрод рСО2, для cobas b 121, cobas b 221, Roche OMNI C, OMNI S | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 60773 - Діоксид вуглецю (CO2) IVD (діагностика in vitro), набір, іоноселективні електроди |
| 2 | Електрод рО2, для cobas b 121, cobas b 221, Roche OMNI C, OMNI S | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54501 - Гази крові pO2 IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 3 | Електрод рН, для cobas b 121, cobas b 221, Roche OMNI C, OMNI S | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54499 - Гази крові pH IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 4 | Референсний електрод, для cobas b 121, cobas b 221, Roche OMNI C, OMNI S | шт | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59241 - Референтний електрод IVD (діагностика in vitro) |
| 5 | Хлоридний електрод, для cobas b 121, cobas b 221, Roche OMNI C, OMNI S | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59240 - Хлоридний (Cl-) електрод IVD (діагностика in vitro) |
| 6 | Натрієвий електрод, для cobas b 121, cobas b 221, Roche OMNI C, OMNI S | шт | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59249 - Натрієвий електрод, IVD (діагностика in vitro) |
| 7 | Калієвий електрод, для cobas b 121, cobas b 221, Roche OMNI C, OMNI S | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52892 - Калій (K+) IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |
| 8 | Кальцієвий електрод, для cobas b 121, cobas b 221, Roche OMNI C, OMNI S | шт | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52874 - Кальцій (Ca2+) IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів для Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії

ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України» на 2026

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки.

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 85 % від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. Електроди повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

2. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 505 912,55 грн (п'ятсот п'ять тисяч дев'ятсот дванадцять гривень 55 копійок) з ПДВ;