# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для відділу  імуногістохімічних досліджень відділення дитячої патологічної анатомії: 1. Антитіла до DOG1 (Аноктамін-1) (SP31) 4 мл; 2. Антитіла до Епітеліального мембранного антигену (EMA), (E29) 4 мл; 3. Антитіла до Сінаптофізіну (EP158) 4 мл; 4. Антитіла до Десміну (D33) 4 мл; 5. Антитіла до MUM1/IRF4 (MUM1p) 4 мл; 6. Антитіла до CD21 (2G9) 8 мл; 7. Антитіла до Актину гладеньком’язового (1A4) 4 мл; 8. Антитіла до Карбоангідрази 9 (EP161) 4 мл; 9. Система Детекції Master Polymer Plus (Пероксидаза), (включає DAB Chromogen) 125 мл; 10. TBS Tween 20 Буфер 10x 1000 мл; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| №з/п | Назва реактиву, або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023 | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Технічні вимоги до предмету закупівлі | Відповідність Так/Ні, посилання на документ або інструкцію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антитіла до DOG1 (Аноктамін-1) (SP31) 4 мл | шт. | 1 | 57195 Епітеліальний мембранний антиген IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: SP31; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 2 | Антитіла до Епітеліального мембранного антигену (EMA), (E29) 4 мл | шт. | 1 | 57195 Епітеліальний мембранний антиген IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: E29; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 3 | Антитіла до Сінаптофізіну (EP158) 4 мл | шт. | 1 | 57626 Синаптофізин IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: EP158; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 4 | Антитіла до Десміну (D33) 4 мл | шт. | 1 | 57174 Десмін-білок IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: D33; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 5 | Антитіла до MUM1/IRF4 (MUM1p) 4 мл | шт. | 1 | 57440 Чинник MUM1 транскрипції IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: MUM1p; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 6 | Антитіла до CD21 (2G9) 4 мл | шт. | 1 | 56956 Клітинний маркер CD21 IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: 2G9; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 7 | Антитіла до Актину гладеньком’язового (1A4) 4 мл | шт. | 1 | 57581 Актин гладком'язової тканини IVD (діагностика in vitro), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: 1A4; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 8 | Антитіла до Карбоангідрази 9 (EP161) 4 мл | шт. | 1 | 62841 Карбоангідраза IVD (діагностика in vitro ), антитіла | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Клон: EP161; 2. Об'єм: 4 мл. |  |
| 9 | Система Детекції Master Polymer Plus (Пероксидаза), (включає DAB Chromogen) 125 мл | шт. | 2 | 57767 Імуногістохімічне визначення антитіл IVD (діагностика in vitro), набір, імуногістохімічна реакція з ферментною позначкою | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Система детекції для ІГХ для використання під час діагностичного дослідження in vitro; 2. Специфічність: система повинна працювати з первинними моноклональними та поліклональними кролячими та мишачими антитілами; 3. Фермент: пероксидаза; 4. Хромоген/субстрат: ДАБ; 5. Кількість дослідів: не менше 1250 дослідів (з розрахунку 0,1 мл кожного компоненту системи на 1 дослід). 6. Наявність підсилювача ДАБ: не менше 125 мл. |  |
| 10 | TBS Tween 20 Буфер 10x 1000 мл | шт. | 5 | 57784 Промивний буфер для імуногістохімії IVD (діагностика in vitro) | 3690000-3 Лікарські засоби різні | 1. Тріс буфера з Твін 20 в 10-ти кратній концентрації для використання, як промивочний буфер, для методів, заснованих на реакції антиген-антитіло. 2. Об'єм: не менше 1л(10X) концентрату Тріс буфера з Твін 20 для приготування 10 л готового буферу. |  |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів для для відділу  імуногістохімічних досліджень відділення дитячої патологічної анатомії

ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України»

Загальні вимоги

- Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)

- Мати копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (у разі наявності)

- Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Мати терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.

- Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції

- Оригінал Гарантійного листа від Учасника, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 466 220,00 грн (чотириста шістдесят шість тисяч двісті двадцять гривень 00 копійок) з ПДВ;