| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету код ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (Пробірки вакуумні) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |  |  |  |  |  |  |
| № | КОД НК 024:2023 / КОД НК 031:2024 | Найменування товару або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн |
| 1 | 47588 - Пробірка вакуумна для відбирання зразків крові IVD (діагностика in vitro ) з K3ЕДТА / W050101010201 - ЗБІР КРОВІ, ПРОБІРКИ З ДОБАВКАМИ АБО ПРОБІРКИ ДЛЯ ВІДДІЛЕННЯ СИРОВАТКИ | Пробірка вакуумна з K3EDTA з кришкою бузкового кольору, 13x75мм, 1,0 мл, стерильна | шт | 17 500 | 5,30 | 92 750,00 |
| 2 | 47588 - Пробірка вакуумна для відбирання зразків крові IVD (діагностика in vitro ) з K3ЕДТА / W050101010201 - ЗБІР КРОВІ, ПРОБІРКИ З ДОБАВКАМИ АБО ПРОБІРКИ ДЛЯ ВІДДІЛЕННЯ СИРОВАТКИ | Пробірка вакуумна з K3EDTA з кришкою фіолетового кольору, 13x75мм, 2,0 мл, стерильна | шт | 93 200 | 5,30 | 493 960,00 |
| 3 | 42386 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові з активатором згортання IVD (діагностика in vitro ) / W050101010201 - ЗБІР КРОВІ, ПРОБІРКИ З ДОБАВКАМИ АБО ПРОБІРКИ ДЛЯ ВІДДІЛЕННЯ СИРОВАТКИ | Пробірка вакуумна з K3EDTA з кришкою бузкового кольору, 16x100мм, 9,0 мл, стерильна | шт | 20 000 | 7,70 | 154 000,00 |
| 4 | 47588 - Пробірка вакуумна для відбирання зразків крові IVD (діагностика in vitro ) з K3ЕДТА / W050101010201 - ЗБІР КРОВІ, ПРОБІРКИ З ДОБАВКАМИ АБО ПРОБІРКИ ДЛЯ ВІДДІЛЕННЯ СИРОВАТКИ | Пробірка Вакуумна з активатором згортання, 4 мл, Колір кришки: Червоний | шт | 76 900 | 5,90 | 453 710,00 |
| 5 | 42585 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові з цитратом натрію, IVD (діагностика in vitro ) / W050101010201 - ЗБІР КРОВІ, ПРОБІРКИ З ДОБАВКАМИ АБО ПРОБІРКИ ДЛЯ ВІДДІЛЕННЯ СИРОВАТКИ | Пробірка з натрію цитратом (3.2%), 2 мл. Наповнювач: цитрат натрію 3,2% | шт | 32 400 | 7,60 | 246 240,00 |
| 6 | 42585 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові з цитратом натрію, IVD (діагностика in vitro ) / W050101010201 - ЗБІР КРОВІ, ПРОБІРКИ З ДОБАВКАМИ АБО ПРОБІРКИ ДЛЯ ВІДДІЛЕННЯ СИРОВАТКИ | Пробірка з натрію цитратом (3.2%), 3,5 мл. Наповнювач: цитрат натрію 3,2% | шт | 6 500 | 7,60 | 49 400,00 |
| 7 | 47589 - Пробірка вакуумна для відбирання зразків крові IVD (діагностика in vitro ) з літію гепарином / W050101010201 - ЗБІР КРОВІ, ПРОБІРКИ З ДОБАВКАМИ АБО ПРОБІРКИ ДЛЯ ВІДДІЛЕННЯ СИРОВАТКИ | Пробірка з літію гепарином, 2 мл. Наповнювач: літій гепарин | шт | 600 | 6,20 | 3 720,00 |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 1 493 780,00 |