# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі код ДК 021:2015 – 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Ковпачок ущільнюючий, прокладкасиліконового клапана (операційне відділення))

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Устаткування для операційних блоків (код ДК 021:2015 - 33160000-9)

Ущільнювач для лапароскопічної гільзи багаторазового використання (код НК 024:2023 – 61713)

| № п/п | Найменування згідно код НК 024:2023 | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ущільнювач для лапароскопічної гільзи багаторазового використання (код 61713) | пакованя | 80 |
| 2 | Ущільнювач для лапароскопічної гільзи багаторазового використання (код 61713) | пакованя | 40 |

- Товар повинен бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації (надати гарантійний лист від Учасника).

- Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.  Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

- Гарантійний лист, в довільній формі, про гарантії наявності сертифікатів якості/відповідності та/або реєстраційних посвідчень на товар що пропонується згідно технічної специфікації, а також довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товаровиробника на товари що пропонується (подається у вигляді таблиці за наступним взірцем):

| Назва товару | Виробник, країна | № сертифікату якості/відповідності та /або реєстраційного посвідчення на товар, що пропонується |
| --- | --- | --- |

- Термін придатності товарів на момент поставки повинен складати не менше 70%  від загального терміну придатності з дня завезення їх на склад Замовника. (Гарантійний лист)

- Відповідність медико-технічним вимогам підтверджується наданням заповненої таблиці відповідності та копій інструкцій щодо використання або офіційних друкованих документів (каталоги, проспекти, тощо) виробника з обов’язковим перекладом українською мовою, які містять підтвердження технічних параметрів товару, яке пропонується Учасником.

- Запропонований Учасником товар, повинен бути повністю сумісним з наявним у Замовника обладнання виробництва KARL STORZ (Гарантійний лист).

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Найменування складової комплекту | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на технічний документ виробника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ковпачок ущільнюючий – 80 пак. | - Ковпачки для ущільнення; - розмір не більше 5 мм; - 5 шт. в паковані |  |
|  | Прокладка запасна силіконового клапана – 40 пак. | - силіконовий пелюстковий ущільнювач; - розмір до 5 мм; - 5 шт. в паковані |  |

Очікувана вартість закупівлі складає: 84 368,00 грн. (Вісімдесят чотири тисячі триста шістдесят вісім гривень 00 копійок) з ПДВ.