| Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик: на закупівлю запит ціни пропозицій по предмету Витратні матеріали для гемодіалізу (інтермітуючий) (код ДК 021:2015 – 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |  |  |  |  |  |  |
| № | КОД НК 024:2023 | Найменування товару або еквівалент | Од. вим. | Загальна кількість | Ціна з ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн |
| 1 | 34999 - Набір трубок для гемодіалізу одноразового застосування | 6008 CAREset BVM-R Кровопровідні магістралі (дорослі) | шт | 1200 | 1 226,22 | 1 471 464,00 |
| 2 | 34999 - Набір трубок для гемодіалізу одноразового застосування | 6008 CAREset Low Volume BVM-R Кровопровідні магістралі (дитячі) | шт | 300 | 1 323,06 | 396 916,50 |
| 3 | 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання | FX CorAL 40 Діалізатор | шт | 150 | 1 296,31 | 194 445,75 |
| 4 | 47631 - Засіб дезінфікувальний для медичних виробів | Дезінфікуючий засіб для апарату "штучна нирка"на основі гіпохлоріту натрію «Споротал» каністра 5 л. | шт | 10 | 1 501,21 | 15 012,10 |
| 5 | 47631 - Засіб дезінфікувальний для медичних виробів | Дезінфікуючий засіб для апарату "штучна нирка"на основі лимонної кислоти "Цитростерил", каністра 5 л. | шт | 60 | 2 780,40 | 166 823,70 |
| 6 | 47739 - Фільтр для очищення діалізату від пірогенів до системи гемодіалізу | Фільтр для діалізуючого розчину типу Діасейф Плюс | шт | 30 | 5 966,32 | 178 989,60 |
| 7 | 35849 - Концентрат для гемодіалізу | Рідкий концентрат кислотного компонента для бікарбонатного діалізу (AC-F213/4) | шт | 500 | 446,19 | 223 095,00 |
| 8 | 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання | FX CorAL 50 Діалізатор | шт | 1200 | 1 229,97 | 1 475 958,00 |
| 9 | 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання | FX CorAL 60 Діалізатор | шт | 150 | 1 408,66 | 211 298,25 |
| 10 | 35849 - Концентрат для гемодіалізу | Bibag 6008 650g Бікарбонат натрію для гемодіалізу | шт | 1500 | 265,90 | 398 842,50 |
| 11 | 32111 - Голка фістульна одноразового використання | 17GA- R25 Діалізна голка | шт | 1500 | 37,99 | 56 977,50 |
| 12 | 32111 - Голка фістульна одноразового використання | 17GV- R25 Діалізна голка | шт | 1500 | 37,99 | 56 977,50 |
| 13 | 47631 - Засіб дезінфікувальний для медичних виробів | Puristeril 340 по 5кг. Для холодної дезінфекції гемодіалізних апаратів | шт | 10 | 2 595,82 | 25 958,20 |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 4 872 758,60 |