# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі: Витратні матеріали для офтальмології (код ДК 021:2015 33730000-6 – Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи)

Медико - технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

| № | Найменування товару | Характеристики товару | Од. виміру | К-ть товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Віскоеластичний розчин когезивний | Матеріал для заміщення водянистої вологи/ рідини склоподібного тіла ока інтраопераційне. Стерильний, iзотонiчний розчин гiалуронату натрiя 1,6%, розчинений у фiзiологiчному збалансованому сольовому розчинi. Одноразовий стерильний шприц в індивідуальній упаковці. Об’єм 1.0 мл | шт | 120 |
|  | Віскоеластичний розчин адгезивний | Матеріал для заміщення водянистої вологи/ рідини склоподібного тіла ока інтраопераційне. Стерильний, iзотонiчний розчин гiалуронату натрiя 3%, розчинений у фiзiологiчному збалансованому сольовому розчинi. Одноразовий стерильний шприц в індивідуальній упаковці. Об’єм 1.0 мл | шт | 120 |
|  | Комплект з трьох троакар - ножів і канюль 23 Ga з клапанами | Офтальмологічна мікрохірургічна канюля з оливоподібним наконечником, розміром 23G, довжиною 11 см. Наконечник: оливоподібний, спеціально заокруглений та гладкий для безпечного введення через рану та маніпуляцій у нососльозному каналі. Призначена для формування нососльозного каналу. Застосовується в дитячій офтальмології для процедур, пов'язаних із слізними канальцями та передньою камерою ока. | шт | 20 |
|  | Ніж V -подібний спис (Sideport) 1,2мм | Ніж безпечний Sideport, одноразовий,стерильний в індивідуальній упаковці 1,2мм (20Ga), зігнутий. Наявність захисного висувного ковпачка для леза | шт | 100 |
|  | Ніж офтальмологічний заточений в гору кератом 2,0мм | Ніж безпечний, одноразовий, стерильний в індивідуальній упаковці 2,0 мм, серповидний зігнутий. Наявність захисного висувного ковпачка для леза | шт | 100 |
|  | Ніж офтальмологічний 2,2мм | Ніж безпечний, одноразовий, стерильний в індивідуальній упаковці 2,2 мм, зігнутий. Наявність захисного висувного ковпачка для леза | шт | 50 |
|  | Ніж офтальмологічний 15 | Ніж безпечний, одноразовий, стерильний в індивідуальній упаковці 15 градусний | шт | 50 |
|  | Збалансований сольовий розчин BSS | Стерильний іригаційний сольовий розчин, який застосовується для іригації тканин ока під час інтраокулярних та екстра окулярних хірургічних процедур | фл | 200 |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні препарати тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

1. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.  Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

2. Гарантійний лист, в довільній формі, про гарантії наявності сертифікатів якості/відповідності та/або реєстраційних посвідчень на товар що пропонується згідно технічної специфікації, а також довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товаровиробника на товари що пропонується (подається у вигляді таблиці за наступним взірцем):

| Назва товару | Виробник, країна | № сертифікату якості/відповідності та /або реєстраційного посвідчення на товар, що пропонується |
| --- | --- | --- |

3. Термін придатності товарів на момент поставки повинен складати не менше 80%  від загального терміну придатності з дня завезення їх на склад Замовника.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

5. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ  та ДСТУ.

6. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

7. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання  товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Даний гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву Замовника.  Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

Очікувана вартість 675 675,00 грн (Шістсот сімдесят п'ять тисяч шістсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок) з ПДВ.