# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі: Витратні матеріали для гемодіалізу (комплекти для діалізу MultiFiltrate і пакети для збору фільтрату) (код ДК 021:2015 33180000-5 – Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму)

Медико - технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

| № | Найменування товару | Характеристики товару | Од. виміру | К-ть товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект для проведення терапевтичного плазмаферезу MultiFiltrate Kit MPS з плазмафільтром, що має площу поверхні 0,3 м² | multiFiltrate - Kit MPS P1dry Набір для терапевтичного плазмаферезу. Арт. Номер - F00003316 | 20 | шт |
|  | Пакет для збору фільтрату на 10л | multiEffluentBag 10L. Допоможні засоби для гемодіалізу. Арт. Номер - 5029011 | 170 | шт |
|  | Комплект MultiFiltrate Pro Kit TPE P1 dry Набір для терапевтичного плазмафорезу | multiFiltratePRO Kit TPE P1dry Набір для терапевтичного плазмаферезу. Арт. Номер - F00006441 | 20 | шт |
|  | Комплект MultiFiltrate Pro Kit HDF 400 Набір для постійної замісної ниркової терапії | multiFiltratePRO Kit HDF 400 Набір для постійної замісної ниркової терапії. Арт. Номер - F00008138 | 10 | шт |
|  | Комплект MultiFiltrate Pro Kit HDF 600 Набір для постійної замісної ниркової терапії | MULTIFILTRATEPRO-KIT HDF 600 Набір для постійної замісної ниркової терапії. Арт. Номер - F00000460 | 30 | шт |
|  | Комплект MultiFiltrate Pro Kit HDF 1000 Набір для постійної замісної ниркової терапії | multiFiltratePRO-Kit HDF 1000 Набір для постійної замісної ниркової терапії. Арт. Номер - F00000461 | 30 | шт |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні препарати тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

1. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.  Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

2. Гарантійний лист, в довільній формі, про гарантії наявності сертифікатів якості/відповідності та/або реєстраційних посвідчень на товар що пропонується згідно технічної специфікації, а також довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товаровиробника на товари що пропонується (подається у вигляді таблиці за наступним взірцем):

| Назва товару | Виробник, країна | № сертифікату якості/відповідності та /або реєстраційного посвідчення на товар, що пропонується |
| --- | --- | --- |

3. Термін придатності Товару на момент його поставки Замовнику має становити не менше ніж 80 % від загального терміну виробництва, встановленого виробником і зазначеного на заводській упаковці Товару та у супровідній документації виробника на відповідну партію Товару, або не менше 12 місяців – залежно від того, який строк є більшим. Поставка Товару з меншим терміном придатності допускається лише за попередньою письмовою згодою Замовника.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

5. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ  та ДСТУ.

6. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

7. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання  товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Даний гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву Замовника.  Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

Очікувана вартість 777 269,40 (Сімсот сімдесят сім тисяч двісті шістдесят дев'ять гривень 40 копійки) з ПДВ.