# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

на закупівлю по предмету закупівлі: Витратні матеріали для офтальмології (Acферична гідрофобна акрилова інтраокулярна лінза Clareon, Перфтордекалін Eftiar Decalin (шприц 7 ml (мл)), Силіконова олія SIOBAL, Картридж С / D системи Monarch IIІ).

Медико - технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

| № | Найменування товару | Характеристики товару | Од. виміру | К-ть товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acферична гідрофобна акрилова інтраокулярна лінза Clareon (Alcon) | Гнучкі асферичні гідрофобні акрилові однокомпонентні задньокамерні інтраокулярні лінзи, що фільтрують ультрафіолет та блакитне світло та призначені для заміни видаленого природного кришталика людини з метою відновлення зорових функція при інтраокулярній корекції зору. Матеріал ІОЛ: гідрофобний акрил з рефракційним індексом не менше 1,55 Оптична сила лінзи: Від +6,0 до +30,0 дптр з кроком 0.5 дптр. Фотозахист: фільтрування синього світла та поглинання УФ світла – не більше 10% пропускання при довжині хвилі 403 нм. Тип оптики: двоопукла асферична оптика Дизайн ІОЛ: монолітна конструкція (однокомпонентна/ моноблочна), з модифікованою L-гаптикою; з діаметром оптичної частини: не менше 6,0 мм та загальною довжиною лінзи з урахуванням опорних елементів: не менше 13,0 мм. А-константа: 119.1 Спосіб імплантації: інжекторна імплантація через розріз 2,2 мм (інжекторна система Monarch або аналог). | 20 | шт |
|  | Перфтордекалін Eftiar Decalin, шприц 7 ml (мл) (D.O.R.C.) | Стерильний апірогенний засіб, який призначений для тимчасового використання у якості механічного засобу під час вітреоретинальної хірургії. | 10 | шт |
|  | Силіконова олія SIOBAL (D.O.R.C.) | Силіконове масло, з в’язкістю 1000 призначене для тривалої тампонади сітківки; об’єм 10 мл, стерильне; має постачатись у шприці | 10 | шт |
|  | Картридж С / D системи Monarchтм IIІ (Alcon) | Пристрій одноразового використання, використовується для введення штучного кришталика. Картридж стерильний для імплантації інтраокулярних лінз відповідає наступним вимогам: - Сумісність з системою cистемою для імплантації ІОЛ Monarch™ IV - Стерильний одноразового використання | 20 | шт |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні препарати тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

1. Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.  Учасник має надати декларацію про відповідність та/або сертифікатом відповідності або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

2. Гарантійний лист, в довільній формі, про гарантії наявності сертифікатів якості/відповідності та/або реєстраційних посвідчень на товар що пропонується згідно технічної специфікації, а також довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товаровиробника на товари що пропонується (подається у вигляді таблиці за наступним взірцем):

| Назва товару | Виробник, країна | № сертифікату якості/відповідності та /або реєстраційного посвідчення на товар, що пропонується |
| --- | --- | --- |

3. Термін придатності товарів на момент поставки повинен складати не менше 80%  від загального терміну придатності з дня завезення їх на склад Замовника.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

5. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ  та ДСТУ.

6. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в технічній специфікації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

7. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання  товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Даний гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву Замовника.  Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

Очікувана вартість 207 829,70 грн. (Двісті сім тисяч вісімсот двадцять дев'ять гривень 70 копійок) з ПДВ.