# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до електрохемілюмінесцентного аналізатору "Cobas е 411" (закрита система) для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Розчин Elecsys SysWash (СисВош), 1 × 500 мл (ml), для cobas e 411; 2. Універсальний розчинник, 2 × 36 мл (mL), для cobas e 411/601/602; 3. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення антитіл до тиреоглобуліну (Anti-Tg), 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 4. Набір для калібрування тесту для кількісного визначення антитіл до тиреоглобуліну (Anti-Tg), 2 × 2 × 1.5 мл (mL), для cobas e; 5. Набір реагентів Elecsys комбі ПТ для якісного визначення антигена p24 та антитіл до ВІЛ-1, включаючи групу О, та ВІЛ-2; 6. Контроль PreciControl ВІЛ Ген II (HIV Gen II) для якісного визначення антигену p24 та антитіл до ВІЛ-1, включаючи групу О, та ВІЛ-2; 7. Набір для визначення антинуклеарних антитіл; 8. Антитіла до двохспіральної ДНК (AntidsDNA), IgG; 9. Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл IgM до вірусу краснухи (Rubella IgM); 10. Контроль PreciControl для якісного визначення антитіл IgM до вірусу краснухи (Rubella IgM); 11. Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG); 12. Контроль PreciControl для кількісного визначення антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG); 13. Імуноаналіз Elecsys для якісного визначення антитіл класу IgM до вірусу гепатиту А (Anti-HAV IgM), 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 14. Контроль PreciControl для тесту для якісного визначення антитіл класу IgM до вірусу гепатиту А (Anti-HAV IgM), 2 × 8 × 0.67 мл (mL), для cobas e;  або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п |  | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розчин Elecsys SysWash (СисВош), 1 × 500 мл (ml), для cobas e 411 |  | набір | 12 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |
| 2 | Універсальний розчинник, 2 × 36 мл (mL), для cobas e 411/601/602 |  | набір | 12 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |
| 3 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення антитіл до тиреоглобуліну (Anti-Tg), 100 тестів, для cobas e 411/601/602 |  | шт | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58728 Тиреоглобулін, антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 4 | Набір для калібрування тесту для кількісного визначення антитіл до тиреоглобуліну (Anti-Tg), 2 × 2 × 1.5 мл (mL), для cobas e |  | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 55199 Тиреоглобулін, антитіла IVD (діагностика in vitro ), калібратор |
| 5 | Набір реагентів Elecsys комбі ПТ для якісного визначення антигена p24 та антитіл до ВІЛ-1, включаючи групу О, та ВІЛ-2 |  | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48446 ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 6 | Контроль PreciControl ВІЛ Ген II (HIV Gen II) для якісного визначення антигену p24 та антитіл до ВІЛ-1, включаючи групу О, та ВІЛ-2 |  | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48449 ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |
| 7 | Набір для визначення антинуклеарних антитіл |  | шт | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54809Скринінг численних антинуклеарних антитілIVD (діагностика in vitro), імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 8 | Антитіла до двохспіральної ДНК (AntidsDNA), IgG |  | шт | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54902 Двоспіральна ДНК, антитіла (anti-dsDNA) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 9 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл IgM до вірусу краснухи (Rubella IgM) |  | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 60991Вірус краснухи, антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 10 | Контроль PreciControl для якісного визначення антитіл IgM до вірусу краснухи (Rubella IgM) |  | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42142Вірус краснухи, антитіла класу імуноглобулін М (IgМ), контрольний матеріал, IVD (діагностика in vitro) |
| 11 | Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG) |  | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 60990 Вірус краснухи, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 12 | Контроль PreciControl для кількісного визначення антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG) |  | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42140 Вірус краснухи, антитіла класу імуноглобулін G (IgG), контрольний матеріал, IVD (діагностика in vitro) |
| 13 | Імуноаналіз Elecsys для якісного визначення антитіл класу IgM до вірусу гепатиту А (Anti-HAV IgM), 100 тестів, для cobas e 411/601/602 |  | набір | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48283 Вірус гепатиту A, імуноглобулін M (IgM), антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 14 | Контроль PreciControl для тесту для якісного визначення антитіл класу IgM до вірусу гепатиту А (Anti-HAV IgM), 2 × 8 × 0.67 мл (mL), для cobas e |  | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 41960 Вірус гепатиту А імуноглобуліну М (IgM), антитіло IVD (діагностика in vitro ), контроль |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до аналізатору Cobas e411

Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік.

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80% від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 297 912,77 грн (двісті дев'яносто сім тисяч дев'ятсот дванадцять гривень 77 копійок) з ПДВ;