# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до електрохемілюмінесцентного аналізатору "Cobas е 411" (закрита система) для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення ракового антигену 125 II (CA 125 ІІ), 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 2. Набір ІІ для калібрування тесту для кількісного визначення ракового антигену 125 II (CA 125 ІІ), 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e; 3. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення інсуліну, 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 4. Набір для калібрування тесту для кількісного визначення інсуліну, 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e; 5. Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл до T-лімфотропного вірусу людини типу I та II (HTLV-I/II); 6. Контроль PreciControl для якісного визначення антитіл до Tлімфотропного вірусу людини типу I та II (HTLV-I/II); 7. Контроль PreciControl Універсал; 8. Контроль PreciControl Варіа (Varia), 2 × 2 × 3 мл (mL), для cobas e; 9. Контроль PreciControl МультиМаркер, 2 × 3 × 2 мл (mL), для cobas e; 10. Контроль PreciControl ТироАБ (ThyroAB), 2 × 2 × 2 мл (mL), для cobas e; 11. Контроль PreciControl Ріст, 2 × 2 × 3 мл (ml), для cobas e; 12. Контроль PreciControl для визначення онкомаркерів; 13. Набір реагентів Elecsys для якісного визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В II (HBsAg II); 14. Контроль PreciControl для якісного визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В II (HBsAg II);  або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п |  | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення ракового антигену 125 II (CA 125 ІІ), 100 тестів, для cobas e 411/601/602 |  | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54589 Раковий антиген 125 (СА125) IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 2 | Набір ІІ для калібрування тесту для кількісного визначення ракового антигену 125 II (CA 125 ІІ), 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e |  | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54589 Раковий антиген 125 (СА125) IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 3 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення інсуліну, 100 тестів, для cobas e 411/601/602 |  | набір | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54237 Інсулін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 4 | Набір для калібрування тесту для кількісного визначення інсуліну, 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e |  | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42091 Інсулін IVD, калібратор |
| 5 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл до T-лімфотропного вірусу людини типу I та II (HTLV-I/II) |  | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48524 Антитіл до Т-лімфотропного вірусу людини типу I/II (HTLV-I/II )IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 6 | Контроль PreciControl для якісного визначення антитіл до Tлімфотропного вірусу людини типу I та II (HTLV-I/II) |  | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42108 Т-лімфотроппний вірус людини тип 1 і 2 антитіла, IDV, контрольний матеріал |
| 7 | Контроль PreciControl Універсал |  | набір | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42091 Інсулін IVD (діагностика in vitro), калібратор |
| 8 | Контроль PreciControl Варіа (Varia), 2 × 2 × 3 мл (mL), для cobas e |  | набір | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 60998 Числені аналіти пов'язані з анемією ІВД, контрольний матеріал |
| 9 | Контроль PreciControl МультиМаркер, 2 × 3 × 2 мл (mL), для cobas e |  | набір | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54018 Множинні людські гормони IVD, контрольний матеріал |
| 10 | Контроль PreciControl ТироАБ (ThyroAB), 2 × 2 × 2 мл (mL), для cobas e |  | набір | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 61249 Щитовидна залоза Числені маркери ІВД, контрольний матеріал |
| 11 | Контроль PreciControl Ріст, 2 × 2 × 3 мл (ml), для cobas e |  | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42197 Інсуліноподібний фактор росту 1, контрольний матеріал, IDV |
| 12 | Контроль PreciControl для визначення онкомаркерів |  | набір | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 38220 Множинні тканиноспецифічі білки/пухлинні маркери IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал |
| 13 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В II (HBsAg II) |  | набір | 39 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48323 Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, реагент |
| 14 | Контроль PreciControl для якісного визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В II (HBsAg II) |  | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42000 Вирус гепатиту В поверхневий антиген IVD, контроль |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до аналізатору Cobas e411

Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік.

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80% від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 452 140,58 грн (чотириста п'ятдесят дві тисячі сто сорок гривень 58 копійок) з ПДВ;