# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до електрохемілюмінесцентного аналізатору "Cobas е 411" (закрита система) для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення антитіл людини до поверхневого антигену вірусу гепатиту В II (HBsAg II); 2. Контроль PreciControl для кількісного визначення антитіл людини до поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg); 3. Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антигену е вірусу гепатиту В (HBeAg); 4. Контроль PreciControl для якісного визначення антигену е вірусу гепатиту В (HBeAg; 5. Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл до антигену е вірусу гепатиту В (Anti-HBe); 6. Контроль PreciControl для якісного визначення антитіл до антигену е вірусу гепатиту В (Anti-HBe); 7. Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл до ядерного антигену вірусу гепатиту В ІІ (Anti-HBc II); 8. Контроль PreciControl для якісного визначення антитіл до ядерного антигену вірусу гепатиту В ІІ (Anti-HBc II); 9. Набір реагентів Elecsys для якісного виявлення антитіл до вірусу гепатиту С ІІ (Anti-HCV II); 10. Контроль PreciControl для якісного виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (Anti-HCV); 11. Імуноаналіз Elecsys Сифіліс для якісного визначення загальних антитіл до Treponema pallidum, 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 12. Контроль PreciControl для тесту для якісного визначення загальних антитіл до Treponema pallidum, 2 × 2 × 2 мл (mL), для cobas e; 13. Системний розчин ProCell (ПроЦелл) для генерації електрохімічних сигналів, 6 × 380 мл (mL), для cobas e 411; 14. Системний розчин CleanCell (КлінЦелл) для очищення детекторного блоку, 6 × 380 мл (mL), для cobas e 411;   або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п |  | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення антитіл людини до поверхневого антигену вірусу гепатиту В II (HBsAg II) |  | набір | 15 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 30871 Набір для визначення загальних антитіл до е-антигену вірусу гепатиту В (Hepatitis B), калiбратор |
| 2 | Контроль PreciControl для кількісного визначення антитіл людини до поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) |  | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42000 Вирус гепатиту В поверхневий антиген IVD, контроль |
| 3 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антигену е вірусу гепатиту В (HBeAg) |  | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48336 Вірус гепатиту B e-антигени/антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 4 | Контроль PreciControl для якісного визначення антигену е вірусу гепатиту В (HBeAg |  | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42008 Вірус гепатиту В е-антиген IVD, контроль |
| 5 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл до антигену е вірусу гепатиту В (Anti-HBe) |  | шт | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48336 Вірус гепатиту B e-антигени/антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 6 | Контроль PreciControl для якісного визначення антитіл до антигену е вірусу гепатиту В (Anti-HBe) |  | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48350 Вірус гепатиту B, загальні антитіла до е-антигену IVD (діагностика in vitro), реагент |
| 7 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл до ядерного антигену вірусу гепатиту В ІІ (Anti-HBc II) |  | шт | 20 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48298 Вірус гепатиту B антитіла класу імуноглобулін М (IgМ) до ядерного антигену IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 8 | Контроль PreciControl для якісного визначення антитіл до ядерного антигену вірусу гепатиту В ІІ (Anti-HBc II) |  | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 41998 Вірус гепатиту В загальні антитіла до оболонки IVD, контрольний матеріал |
| 9 | Набір реагентів Elecsys для якісного виявлення антитіл до вірусу гепатиту С ІІ (Anti-HCV II) |  | набір | 15 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48367 Вірус гепатиту C загальні антитіла IVD, реагент |
| 10 | Контроль PreciControl для якісного виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (Anti-HCV) |  | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 41973 Вірус гепатиту С загальний антитіло ІVD, контроль |
| 11 | Імуноаналіз Elecsys Сифіліс для якісного визначення загальних антитіл до Treponema pallidum, 100 тестів, для cobas e 411/601/602 |  | набір | 12 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 51799 Treponema pallidum загальні антитіла IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 12 | Контроль PreciControl для тесту для якісного визначення загальних антитіл до Treponema pallidum, 2 × 2 × 2 мл (mL), для cobas e |  | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 37733 Бліда трипонема, загальні антитіла IVD, контрольний матеріал |
| 13 | Системний розчин ProCell (ПроЦелл) для генерації електрохімічних сигналів, 6 × 380 мл (mL), для cobas e 411 |  | набір | 60 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи |
| 14 | Системний розчин CleanCell (КлінЦелл) для очищення детекторного блоку, 6 × 380 мл (mL), для cobas e 411 |  | набір | 60 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до аналізатору Cobas e411

Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік.

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80% від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 1 093 605,01 грн (один мільйон дев'яносто три тисячі шістсот п'ять гривень 01 копійка) з ПДВ;