# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для лабораторних досліджень методом ПЛР для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Набір реагентів для якісної діагностики гепатиту В методом ПЛР в реальному часі  (100 тестів); 2. Набір реагентів для кількісної діагностики гепатиту В методом ПЛР у реальному часі (100 тестів); 3. Набір реагентів для якісної діагностики гепатиту С методом ПЛР у реальному часі (100 тестів); 4. Набір реагентів для кількісної діагностики гепатиту С методом ПЛР у реальному часі (100 тестів); 5. Набір реагентів для діагностики вірусу гепатиту G (HGV) (50 тестів) методом ПЛР в реальному часі; 6. Набір реагентів для кількісної діагностики вірусів JС/BK,  методом ПЛР у реальному часі (100 тестів); 7. Набір реагентів для кількісної діагностики Парвовірусу В19, методом ПЛР у реальному часі (50 тестів); 8. Набір реагентів для якісної діагностики вірусу простого герпесу (HSV)1/2 типів, методом ПЛР у реальному часі (100 тестів); 9. Набір реагентів для якісної діагностики Toxoplasma gondii, методом ПЛР у реальному часі;  або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір реагентів для якісної діагностики гепатиту В методом ПЛР в реальному часі (100 тестів) | набір | 21 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48219 ВІЛ-1/Вірус гепатиту C/Вірус гепатиту В нуклеїнова кислота IVD, реагент |
| 2 | Набір реагентів для кількісної діагностики гепатиту В методом ПЛР у реальному часі (100 тестів) | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48219 ВІЛ-1/Вірус гепатиту C/Вірус гепатиту В нуклеїнова кислота IVD, реагент |
| 3 | Набір реагентів для якісної діагностики гепатиту С методом ПЛР у реальному часі (100 тестів) | набір | 20 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48219 ВІЛ-1/Вірус гепатиту C/Вірус гепатиту В нуклеїнова кислота IVD, реагент |
| 4 | Набір реагентів для кількісної діагностики гепатиту С методом ПЛР у реальному часі (100 тестів) | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48219 ВІЛ-1/Вірус гепатиту C/Вірус гепатиту В нуклеїнова кислота IVD, реагент |
| 5 | Набір реагентів для діагностики вірусу гепатиту G (HGV) (50 тестів) методом ПЛР в реальному часі | набір | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 48428 Вірус гепатиту G, нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз нуклеїнових кислот |
| 6 | Набір реагентів для кількісної діагностики вірусів JС/BK, методом ПЛР у реальному часі (100 тестів) | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 49840 Вірус JC (JCV), нуклеїнова кислота IVD (діагностикаin vitro), набір, аналізнуклеїнових кислот; |
| 7 | Набір реагентів для кількісної діагностики Парвовірусу В19, методом ПЛР у реальному часі (50 тестів) | набір | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 50152 Парвовірус B19,нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз нуклеїнових кислот |
| 8 | Набір реагентів для якісної діагностики вірусу простого герпесу (HSV)1/2 типів, методом ПЛР у реальному часі (100 тестів) | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 49539 Вірус простого герпесу 1 і 2 (HSV1 і 2), нуклеїнова кислота IVD (діагностикаin vitro), реагент |
| 9 | Набір реагентів для якісної діагностики Toxoplasma gondii, методом ПЛР у реальному часі | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52431 Нуклеїнові кислоти токсоплазми IVD (діагностика in vitro ), реагент |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, містити готові до використання суміші для економії часу постановки та забезпечення вищої точності аналізу і запобігання можливих механічних помилок.

3. Реактиви повинні мати повну комплектацію та бути сумісні із системою детекції продуктів ампліфікації CFX 96 BIO-RAD.

4. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

5. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

6. Набори для ампліфікації та екстракції повинні бути одного виробника для уніфікації протоколів постановок аналізу, економії часу та фінансових ресурсів лабораторії.

Загальні вимоги :

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Бути адаптованою до відповідного аналізатору (CFX 96 BIO-RAD)

3. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

4. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

5. Постачатись не пізніше 3 днів з моменту подання заявки.

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80% від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 1 297 195,40 грн (один мільйон двісті дев'яносто сім тисяч сто дев'яносто п'ять гривень 40 копійок) з ПДВ;