# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти до електрохемілюмінесцентного аналізатору "Cobas е 411" (закрита система) для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології: 1. Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення антитіл IgG до Toxoplasma gondii (Toxo IgG); 2. Контроль PreciControl для кількісного визначення антитіл IgG до Toxoplasma gondii (Toxo IgG; 3. Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл IgМ до цитомегаловірусу (CMV IgM); 4. Контроль PreciControl для якісного визначення антитіл IgМ до цитомегаловірусу (CMV IgM); 5. Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV IgG); 6. Контроль PreciControl для кількісного визначення антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV IgG); 7. Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення хоріонічного гонадотропіну людини та його βсубодиниці (HCG+β); 8. Калібрувальний набір для калібрування кількісного визначення суми хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) і бета-субодиниці (HCG+ ß); 9. Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення α1- фетопротеїну (AFP); 10. Elecsys AFP, AFP CalSet II - Набір для калібрування кількісного тесту; 11. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення нейрон-специфічної енолази (NSE), 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 12. Набір для калібрування тесту для кількісного визначення нейронспецифічної енолази (NSE), 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e; 13. Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення білка S100, 100 тестів, для cobas e 411/601/602; 14. Набір для калібрування тесту для кількісного визначення білка S100, 4 × 1 мл (mL), для cobas e;

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення антитіл IgG до Toxoplasma gondii (Toxo IgG) | шт | 10 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52437 Токсоплазма антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 2 | Контроль PreciControl для кількісного визначення антитіл IgG до Toxoplasma gondii (Toxo IgG | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 42167 Toxoplasma gondii антитіла імуноглобулін G (Ig G), контрольний матеріал, IVD |
| 3 | Набір реагентів Elecsys для якісного визначення антитіл IgМ до цитомегаловірусу (CMV IgM) | набір | 15 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 49724 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін M (IgM) антитіла IVD,набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 4 | Контроль PreciControl для якісного визначення антитіл IgМ до цитомегаловірусу (CMV IgM) | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 38294 Цитомегаловірус (CMV), антитіла класу імуноглобуліну М (IgМ), IDV, контрольний матеріал |
| 5 | Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV IgG) | шт | 15 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 49713 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD,набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 6 | Контроль PreciControl для кількісного визначення антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV IgG) | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 49717 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD, контрольний матеріал |
| 7 | Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення хоріонічного гонадотропіну людини та його βсубодиниці (HCG+β) | набір | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54211 Загальний хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 8 | Калібрувальний набір для калібрування кількісного визначення суми хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) і бета-субодиниці (HCG+ ß) | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 38268 Хоріонічний гонадотропін людини бета-субодиниця (бета-ХГЛ) IVD, калібратор |
| 9 | Набір реагентів Elecsys для кількісного визначення α1- фетопротеїну (AFP) | набір | 6 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58348 Альфа-фетопротеїн (АФП) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 10 | Elecsys AFP, AFP CalSet II - Набір для калібрування кількісного тесту | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 54062 Альфа-фетопротеїни (АФП) IVD, калібратор |
| 11 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення нейрон-специфічної енолази (NSE), 100 тестів, для cobas e 411/601/602 | набір | 5 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 58759 Нейронспецифічна енолаза ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз |
| 12 | Набір для калібрування тесту для кількісного визначення нейронспецифічної енолази (NSE), 2 × 2 × 1 мл (mL), для cobas e | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 38191 Нейроноспецифічна енолаза IVD (діагностика in vitro), калібратор |
| 13 | Імуноаналіз Elecsys для кількісного визначення білка S100, 100 тестів, для cobas e 411/601/602 | набір | 4 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53973 Білок S100 IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) |
| 14 | Набір для калібрування тесту для кількісного визначення білка S100, 4 × 1 мл (mL), для cobas e | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 53974 S100 білок IVD (діагностика in vitro ), калібратор |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів та витратних матеріалів до аналізатору Cobas e411

Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України на 2026 рік.

Загальні вимоги :

Вся лабораторна продукція, що представлена на торги повинна:

1. Бути зареєстрованою в Україні або мати декларацію про відповідність та відповідати вимогам чинного законодавства щодо їх виробництва.

2. Мати сертифікат якості уповноваженого державного органу (перевага при цьому надається продукції, що має міжнародні сертифікати ISO 9001 або СЄ марку).

3. Бути адаптованою до відповідного аналізатору, що заявлений в лоті.

4. Мати зазначену на упаковці дату виробництва та термін придатності.

5. Постачатись транспортом Продавця за умови попередньої заявки Покупця та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

6. Постачатись не пізніше 30 днів з моменту подання заявки (перевага надається фірмам, що мають склади в Києві та гарантують термінову поставку).

7. Закуповуватись та постачатись як дрібними партіями протягом року, так і цілим лотом, в залежності від реальних потреб установи та виділених асигнувань.

8. Мати термін придатності на момент поставки не менше 80% від передбаченого.

9. Зберігатися та транспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Вимоги до реагентів :

Загальні:

1. До набору реагентів по визначенню кожного показника повинні входити всі необхідні реактиви відповідно до методики проведення аналізу.

2. Реактиви повинні мати зручну форму для використання з мінімальним етапом підготовки, повну комплектацію та неушкоджену упаковку.

3. При наявності браку реагентів або витратного матеріалу Продавець повинен гарантувати безкоштовну заміну товару не пізніше 30 днів.

4. До реагентів повинна додаватись детальна інструкція українською та англійською мовами (у випадку закордонного виробника).

5. Концентрація аналіту в стандартах, калібраторах та контролях має гарантовано відповідати, вказаній у паспорті і на упаковці та бути стабільною протягом терміну, встановленому для кожної позиції.

6. Контрольний матеріал має бути адаптованим до приладів та тест-систем, що використовуються в лабораторії та мати відповідне підтвердження в паспорті до контрольного матеріалу або в листі від фірми-постачальника.

7. Стабільність усіх компонентів наборів після його відкриття повинна зберігатись на протязі всього терміну визначеного в інструкції до набору реагентів.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 651 686,82 грн (шістсот п'ятдесят одна тисяча шістсот вісімдесят шість гривень 82 копійки) з ПДВ;