# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | код ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з сервісного обслуговування компресорів, вакуум насосів) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі начальника відділу експлуатації Віталія КРИВОШЛИКА №556 від 16.12.2025р., |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи із аналогічного договору 2025 року з врахуванням коефіцієнту 1.1 Вартість закупівлі: 429 000,00 грн. (Чотириста двадцять дев’ять тисяч грн. 00 копійок), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
на закупівлю предмету у 2026 році

# код ДК 021:2015:505300000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з сервісного обслуговування компресорів, вакуум  насосів)

      - Місце надання послуг: 01135, м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1; 01135, м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1-Р;  01025, м.Київ, вул.Стрітенська 7/9, ДНП НДСЛ «Охматдит» МОЗ України:

Призначення компресорів: Постачання медичного повітря до лікарняних відділень для забезпечення безперервної подачі очищеного, сухого та під тиском повітря для апаратів штучної вентиляції легень, інгаляторів та інших пристроїв, що потребують стабільного та безпечного постачання повітря.

Призначення вакуумних насосів: Створення медичного вакууму, який необхідний для проведення хірургічних процедур, відведення рідин та газів, а також для підтримки функціонування медичних пристроїв, таких як аспіратори, апарати для інгаляцій та системи для утримання стерильності в операційних.

Компресори та комлектуючі:

Лікувально-Діагностичний корпус: 01135 м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1-Р

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт компресорів CHAMPION- KSA 55

| п/п | Найменування | К-сть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, компресорів CHAMPION – KSA 55 (Оригінал) Заміна фільтрів, оливи, контакторів, ремкомплектів клапанів, перевірка працездатності клапанів, електро з’єднань, пнемо шлангів, блоків управління | 2 |
| 2 | Панельний фільтр | Комплект |
| 3 | Фільтр повітряний | Комплект |
| 4 | Фільтр оливний | Комплект |
| 5 | Сепаратор | Комплект |
| 6 | Ремкомплект термостатичного клапану | Комплект |
| 7 | Ремкомплект впускного клапану | Комплект |
| 8 | Ремкомплект клапану мінімального тиску | Комплект |
| 9 | Олива в повному обсязі (Оригінал) | Комплект |

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, осушувачів

| 1 | Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, осушувача т/о конденсато відвідників, ревізія електро з'єднань і датчиків. | Комплект |
| --- | --- | --- |
| 2 | Фільтр елементи | Комплект |

Магістральні фільтри

| 1 | Обслуговування магістральних фільтрів - Заміна фільтр-елементів, чистка (при необхідності заміна) конденсато відвідниква | Комплект |
| --- | --- | --- |
| 2 | Фільтр елементи 030 Q, P, S,C | Комплект |

Корпус №11: 01135 м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, компресорів BOGE  C-15

| п/п | Найменування | К-сть |
| --- | --- | --- |
|  | Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, компресорів BOGE C-15 | 2 |
| 1 | Заміна фільтрів, ременів, оливи, контакторів, ремкомплектів клапанів, перевірка працездатності клапанів, електро з’єднань, пнемо шлангів,блоків управління | Комплект |
| 2 | Панельний фільтр | Комплект |
| 3 | Фільтр повітряний | Комплект |
| 4 | Фільтр оливний | Комплект |
| 5 | Сепаратор | Комплект |
| 6 | Ремкомплект термостатичного клапану | Комплект |
| 7 | Ремкомплект впускного клапану | Комплект |
| 8 | Ремкомплект клапану мінімального тиску | Комплект |
| 9 | Олива в повному обсязі | Комплект |
| 10 | Ремені | Комплект |

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, осушувачів

| 1 | Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт осушувача Технічне обслуговування конденсато відвідників, заміна наповнювача, ревізія електро з’єднань і датчиків. | 2 |
| --- | --- | --- |

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт регуляторів Camozzi

| 1 | Сервісне обслуговування при необхідності ремонт регуляторів тиску Чистка регулювання регулятора, при необхідності заміна мембрани. | Комплект |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мембрана | Комплект |

Магістральні фільтри

| 1 | Обслуговування магістральних фільтрів - Заміна фільтр-елементів, чистка (при необхідності заміна) конденсато відвідниква | Комплект |
| --- | --- | --- |
| 2 | Фільтр елементи 030 Q, P, S,C | Комплект |

Консультативно-діагностична поліклініка: 01025 м.Київ, вул.Стрітенська 7/9.

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, компресорів ARIERA,LGCD-5,5

| п/п | Найменування | К-сть |
| --- | --- | --- |
|  | Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, компресорів ARIERA, LGCD-5,5 | 2 |
| 1 | Заміна фільтрів, ременів, оливи, контакторів, ремкомплектів клапанів, перевірка працездатності клапанів, електро з’єднань, пнемо шлангів, блоків управління | Комплект |
| 2 | Панельний фільтр | Комплект |
| 3 | Фільтр повітряний | Комплект |
| 4 | Фільтр оливний | Комплект |
| 5 | Сепаратор | Комплект |
| 6 | Ремкомплект впускного клапану | Комплект |
| 7 | Ремкомплект клапану мінімального тиску | Комплект |
| 8 | Олива в повному обсязі | Комплект |

Магістральні фільтри

| 1 | Обслуговування магістральних фільтрів - Заміна фільтр-елементів, чистка (при необхідності заміна) конденсато відвідника | Комплект |
| --- | --- | --- |
| 2 | Фільтр елементи 030 Q, P, S,C | Комплект |

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт осушувача

| 1 | Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, осушувача - Технічне обслуговування конденсато вдвідників, ревізія електро з’єднань і датчиків. | 1 |
| --- | --- | --- |

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт регуляторів тиску

| 1 | Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт, регуляторів тиску Чистка регулювання регулятора, при необхідності заміна мембрани. | Комплект |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мембрана | Комплект |

Вакумні насоси:

Лікувально-Діагностичний корпус: 01135 м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1-Р.

Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт вакуумних насосів Becker U5/100

| 1 | Сервісне обслуговування, при необхідності ремонт Заміна фільтра масляного туману, повітряного, масляного, оливи, та загальна очистка клапанів, обслуговування блоку управління | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Набір для заміни масляних фільтрів | Комплект |
| 3 | Фільтр повітряний антибактеріальний | Комплект |
| 4 | Набір сепараторів | Комплект |
| 5 | Масло вакуумне (повний обсяг) | Комплект |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

            - Послуги виконуються кваліфікованим та атестованим персоналом Виконавця.

- Якість повинна відповідати встановленим законодавством технічним та якісним характеристикам.

- Послуги з технічного обслуговування та ремонту компресорів та вакуумних насосів - системи медичного газопостачання повинні надаватись в обумовленому договором терміни та обсяги.

- Надання Послуг за Договором вважається дата підписання уповноваженими особами Акту приймання-передачі наданих послуг.

Інші вимоги

1. Учасник закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист на підтвердженні відповідності технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

2. Надання всіх довідок та документів згідно тендерної закупівлі з умовою запиту на перевірку протягом короткого строку від запиту Замовника.

3. Надання всіх існуючих та актуальних сертифікатів (зі свіжими строками сертифікатів) при наданні кожного технічного обслуговування чи при наданні запчастин до ремонту. Матеріали чи оливу країн КНР, Білорусії чи РФ – не розглядається.

4. ТМЦ та оливу до сервісного обслуговування надавати тільки з пакетом відповідних документів та сертифікатів європейського походження з вимогою запиту на заміну ТМЦ у разі виявлення браку чи не відповідності належної якості або оливи на такі самі. Строки виконання на заміну не більше 48 годин.

5. Постачальник повинен мати обов’язково достатньо кількість технічного персоналу та складських залишок для оперативного вирішення аварійних ситуацій на у разі письмового/телефонного виклику на місце виконання робіт. Строки на виконання аварійних робіт повинні складати не більше 24 годин. Затрати та компенсації на аварійні виклики бере на себе Учасник на протязі дії існуючого Договору.

6. Кожен учасник може ознайомитись з об’єктом обслуговування та технічною документацією на обладнання (щодня з 08 год. 00 хв. До 16 год. 30 хв., крім суботи та неділі), попередньо надавши письмовий запит на електронну пошту: office@ohmatdyt.com.ua. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. Адреси: 01135, м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1; 01135, м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1-Р; 01025, м.Київ, вул.Стрітенська 7/9, КДП. Контактна особа Гордієнко Петро Степанович. Тел. 067-971-41-11.

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).