# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | код ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з сервісного обслуговування кріогенних ємностей) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі начальника відділу експлуатації Віталія КРИВОШЛИКА №553 від 16.12.2025р., |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи із аналогічного договору 2025 року з врахуванням коефіцієнту 1.1 Вартість закупівлі: 375 277,19 грн. (Триста сімдесят п’ять тисяч двісті сімдесят сім грн. 19 копійок), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю предмету у 2026 році

# код ДК 021:2015:505300000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з сервісного обслуговування кріогенних ємностей)

- Місце надання послуг: 01135, м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1; 01135, м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1-Р;  01135, м.Київ, вул. Шолуденка 4; 01135, м.Київ, вул. Шолуденка 10; 01025, м.Київ, вул.Стрітенська 7/9, ДНП НДСЛ «Охматдит» МОЗ України:

Кріогенні ємності:

Сервісне обслуговування, кисневих газифікаторів для зріджених газів VRV типу ECT-6000/CS: 01135 м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1

| 1 | Газифікатори VRV ECT-6000/CS: Заміри рівня вакууму в ізоляційному просторі, за потреби вакуумація. Арматура: кріогенна запірна арматура – ТО, за необхідності ремонт; кріогенна запобіжна арматура - ТО, за необхідності ремонт; кріогенна регулююча арматура - ТО, за необхідності ремонт; Контрольно вимірювальні прилади (КВП): ТО, ремонт за потреби. Обв’язка газифікатора: ТО, за необхідності ремонт магістральних запобіжних клапанів; перевірка різьбових з’єднань на герметичність, за необхідності усунення витоку. | 2шт |
| --- | --- | --- |

Сервісне обслуговування, ємності для зберігання зрідженого азоту типу CRYOCYL-3000/16: 01135 м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1-Р.

| 1 | Кріогенна ємність CRYOCYL-3000/16: Заміри рівня вакууму в ізоляційному просторі, за потреби вакуумація. Арматура: Кріогенна запірна арматура – ТО, за необхідності ремонт; Кріогенна запобіжна арматура - ТО, за необхідності ремонт; Кріогенна регулююча арматура - ТО, за необхідності ремонт; Контрольно вимірювальні прилади (КВП): ТО, ремонт за потреби. Обв’язка газифікатора: Перевірка різьбових з’єднань на герметичність, за необхідності усунення витоку. | 1шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт магістрального перепускного клапану типу KSMF1012, за неможливості ремонту, заміна (без урахування вартості клапану). | 1шт |

Сервісне обслуговування кріоциліндрів для зберігання зрідженого кисню типу DPL195-2.0-2005-012: 01135 м.Київ, вул. Шолуденка 4;  01135 м.Київ, вул. Шолуденка 10; 01135 м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1 (корп №15).

| 1 | Кріоциліндри DPL195-2.0-2005-012: Заміри рівня вакууму в ізоляційному просторі, за потреби вакуумація. Арматура: Кріогенна запірна арматура – ТО, за необхідності ремонт; Кріогенна запобіжна арматура – ТО, за необхідності заміна (без урахування вартості клапану); Кріогенна регулююча арматура - ТО за необхідності ремонт; Контрольно вимірювальні прилади (КВП): ТО за потреби заміна (без урахування вартості приладів); Перевірка різьбових з’єднань на герметичність, за необхідності усунення витоку. | 3шт |
| --- | --- | --- |

Сервісне обслуговування кріоциліндра для зберігання зрідженого кисню типу DPL450-210-1,4: 01025 м.Київ, вул.Стрітенська 7-9 КДП.

| 1 | Кріоциліндр DPL450-210-1,4: Заміри рівня вакууму в ізоляційному просторі, за потреби вакуумація. Арматура: Кріогенна запірна арматура – ТО, за необхідності ремонт; Кріогенна запобіжна арматура – ТО, за необхідності заміна (без урахування вартості клапану); Кріогенна регулююча арматура - ТО за необхідності ремонт; Контрольно вимірювальні прилади (КВП): ТО за потреби заміна (без урахування вартості приладів); Перевірка різьбових з’єднань на герметичність, за необхідності усунення витоку. | 1шт |
| --- | --- | --- |

Кисневі магістралі подачі кисню:

| 1 | Знежирення кисневого трубопроводу з сушкою, та продувкою азотом ПЧ з подальшою продувкою киснем медичним за для витіснення залишків азоту. | 170 м.п. |
| --- | --- | --- |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.

- Послуги виконуються кваліфікованим та атестованим персоналом Виконавця.

- Якість повинна відповідати встановленим законодавством технічним та якісним характеристикам.

- Послуги з технічного обслуговування та ремонту кріогенних посудин працюючих під тиском та знежирення кисневого трубопроводу - системи медичного газопостачання повинні надаватись в обумовленому договором терміни та обсяги.

- Надання Послуг за Договором вважається дата підписання уповноваженими особами Акту приймання-передачі наданих послуг.

Учасник закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен:

1.  Надати на підтвердженні відповідності технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до    предмета закупівлі, учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний лист.

2. Надати скан копію з оригіналу або копії сертифікату, чинного на дату розкриття пропозицій та виданого на ім’я учасника органом сертифікації (або органом з оцінки відповідності), компетентність якого підтверджена Національним агентством з акредитації України шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством, про відповідність системи управління якістю (або системи менеджменту якості) вимогам ISO 9001:2015 (або ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 або EN ISO 9001:2015) у сфері технічного обслуговування і ремонту устаткування систем газопостачання промислових підприємств і медичних закладів.

3. Надати скан копію з оригіналу або копії сертифікату, чинного на дату розкриття пропозицій та виданого на ім’я учасника органом сертифікації (або органом з оцінки відповідності), компетентність якого підтверджена Національним агентством з акредитації України шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством, про відповідність системи екологічного управління (або системи екологічного менеджменту) учасника вимогам ISO 14001:2015 (або ДСТУ ІSO 14001:2015) у сфері технічного обслуговування і ремонту устаткування систем газопостачання промислових підприємств і медичних закладів.

4. Надати скан копію з оригіналу або копії сертифікату, чинного на дату розкриття пропозицій та виданого на ім’я учасника органом сертифікації (або органом з оцінки відповідності), компетентність якого підтверджена Національним агентством з акредитації України шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством, про відповідність системи управління охороною здоров’я і безпекою праці учасника вимогам ISO 45001:2018 (або ДСТУ ІSO 14001:2019) у сфері технічного обслуговування і ремонту устаткування систем газопостачання промислових підприємств і медичних закладів.

5. Кожен учасник може ознайомитись з об’єктом обслуговування та технічною документацією на обладнання (щодня з 08 год. 00 хв. До 16 год. 30 хв., крім суботи та неділі), попередньо надавши письмовий запит на електронну пошту: office@ohmatdyt.com.ua. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. Адреси: 01135, м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1; 01135, м.Київ, вул. В. Чорновола 28/1-Р;  01135, м.Київ, вул. Шолуденка 4; 01135, м.Київ, вул. Шолуденка 10; 01025, м.Київ, вул.Стрітенська 7-9, КДП. Контактна особа Гордієнко Петро Степанович. Тел. 067-971-41-11.

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).