# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Надання послуг по проведенню програми зовнішньої оцінки якості клінічних лабораторнихдосліджень код ДК 021:2015 – 71620000-0 Аналітичні послуги |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі закупівлі в.о. завідувачки Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Алли БУРГЕЛО №36 від 09.01.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи із середнього арифметичного значення цін, зазначених у трьох комерційних пропозиціях. Вартість закупівлі: 111 900,00 грн. (Сто одинадцять тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок), з ПДВ. |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ВИМОГИ)

на закупівлю по предмету:

Надання послуг по проведенню програми зовнішньої оцінки якості клінічних лабораторних  досліджень код ДК 021:2015 – 71620000-0 Аналітичні послуги

Загальні вимоги:

- Послуга повинна надаватися провайдером для медичних лабораторій

- Послуга повинна надаватися комплексно та забезпечуватися одним провайдером

- При проведенні програми зовнішньої оцінки якості провайдер повинен гарантувати конфіденційність інформації.

- Контрольний матеріал, який надається Замовнику для дослідження, має супроводжуватися інструкцією по використанню.

- Оцінка якості результатів дослідження повинна бути представлена у вигляді звіту по кожному показнику/групі показників.

- За результатами оцінки відповідності повинен надаватися документ, що підтверджує участь у програмі зовнішньої оцінки якості

- Доставка контрольного матеріалу із дотриманням температурного режиму.

- Надавач послуг має бути акредитованим відповідно до DIN EN ISO/IEC 17043

Перелік послуг

| № з/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з зовнішньої оцінки якості за програмою Аміак | послуга | 1 |
| 2 | Послуги з зовнішньої оцінки якості за програмою Білкові фракції сироватки крові / Електрофорез | послуга | 1 |
| 3 | Послуги з зовнішньої оцінки якості за програмою Гемостаз – Фактор VIII, Віллебранда | послуга | 1 |
| 4 | Послуги з зовнішньої оцінки якості за програмою Виявлення геному вірусу BK | послуга | 1 |
| 5 | Послуги з зовнішньої оцінки якості за програмою Виявлення геному – Парвовірусу B19 | послуга | 1 |
| 6 | Послуги з зовнішньої оцінки якості за програмою Стовбурові/Прогеніторні клітини (CD34) | послуга | 1 |

Спеціальні вимоги:

| № з/п | Найменування предмету закупівлі | К-ть | Спеціальні вимоги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з зовнішньої оцінки якості за програмою Аміак (1 раунд) | 1 | - кількість раундів на рік – 1 - контрольний матеріал – рідкий - кількість зразків для раунду – не менше 2 - об’єм матеріалу у досліджуваному зразку – не менше 1 мл |
| 2 | Послуги з зовнішньої оцінки якості за програмою Білкові фракції сироватки крові/ Електрофорез (1 раунд) | 1 | - кількість раундів на рік – 1 - контрольний матеріал – ліофілізована сироватка - кількість зразків для раунду – не менше 2 - об’єм матеріалу у досліджуваному зразку – не менше 5 мл - показники, що визначаються – альбумін, глобуліни: α1-глобуліни, α2-глобуліни, бета-глобуліни, гама-глобуліни |
| 3 | Послуги з зовнішньої оцінки якості за програмою Гемостаз – Фактор VIII, фактор Віллебранда (1 раунд) | 1 | - кількість раундів на рік – 1 - контрольний матеріал – ліофілізована плазма - кількість зразків для раунду – не менше 2 - об’єм матеріалу у досліджуваному зразку – не менше 1 мл - показники, що визначаються – фактор VIII (активність), фактор Віллебранда (антиген, активність) |
| 4 | Послуги з зовнішньої оцінки якості за програмою Виявлення геному вірусу BK (1 раунд) | 1 | - кількість раундів на рік – 1 - контрольний матеріал – ліофілізована плазма або суспензія сечі - кількість зразків для раунду – не менше 4 - об’єм матеріалу у досліджуваному зразку – не менше 1,5 мл - показники, що визначаються – ДНК BK (поліомавірус людини) - метод для визначення – полімеразна ланцюгова реакція |
| 5 | Послуги з зовнішньої оцінки якості за програмою Виявлення геному Парвовірусу В19 (1 раунд) | 1 | - кількість раундів на рік – 1 - контрольний матеріал – ліофілізована плазма - кількість зразків для раунду – не менше 4 - об’єм матеріалу у досліджуваному зразку – не менше 1,5 мл - показники, що визначаються – ДНК парвовірусу B19 - метод для визначення – полімеразна ланцюгова реакція |
| 6 | Послуги з зовнішньої оцінки якості за програмою Стовбурові/Прогеніторні клітини (CD34) (1 раунд) | 1 | - кількість раундів на рік – 1 - контрольний матеріал – цільна кров з ЕДТА - кількість зразків для раунду – не менше 2 - об’єм матеріалу у досліджуваному зразку – не менше 1 мл - показники, що визначаються – CD34+ стовбурових клітин та клітин-попередників, вимірювання життєздатності - метод для визначення – проточна цитометрія |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).