# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування проточного цитометра - сортувальника клітин BD FACSAria III Cell Sorter S/n R648282A20004 код ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки відділу кріозбереження та клітинної терапії ЦСК Перепелиціної О.М. №299 від 12.02.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи із середнього арифметичного значення цін, зазначених у трьох комерційних пропозиціях. Вартість закупівлі: 376 900,00 грн. (Триста сімдесят сім тисяч дев’ятсот гривень 00 копійки), з ПДВ. |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю по предмету:

Послуги з технічного обслуговування проточного цитометра - сортувальника клітин BD FACSAria III Cell Sorter S/n R648282A20004 код ДК 021:2015 – 50420000-5  Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

1.Місце надання послуг: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1-Р,  ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України»;

Таблиця №1

| № | Перелік обладнання, яке підлягає обслуговуванню | Серійний номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проточний цитометр - сортувальник клітин BD FACSAria III Cell Sorter | R648282A20004 |

2. Перелік послуг:

- очищення оптичної системи,

- перевірка налаштувань оптичної системи,

- калібрування приладу,

- заміна фільтрів, фітінгів, ущільнювальних кілець з використанням набору для профілактичного обслуговування,

- проведення вимірювань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки.

3. Термін надання послуг:

- Промивання приладу і перевірка налаштувань оптичної системи - щоквартально

- Планове технічне обслуговування - 1 раз на рік

- Промивання приладу і перевірка налаштувань оптичної системи – щоквартально

4. Вимоги до комплектуючих/товарів/матеріалів, які використовуються при наданні послуги.

Витратні матеріали, що будуть використані мають бути призначені для проведення технічного обслуговування проточного цитометра - сортувальника клітин BD FACSAria III, виробництва Becton, Dickinson and Company BD Biosciences

Загальні вимоги:

1. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника (надати гарантійний лист).

2. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг з ремонтування, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника (надати гарантійний лист).

3. Послуги надаються згідно регламентів від виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до апаратів (надати гарантійний лист).

4. Технічне обслуговування не підлягає гарантії та проводиться 1 (один) раз на рік (надати гарантійний лист).

5. Наявність сертифікованого інженера на території України, який пройшов навчання від виробника. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті та/або копію сертифіката інженера (надати копію).

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).